[image: image1.emf][image: image80.wmf]

Введение

            Настоящая оценка воздействия на окружающую среду произведена на основании договора 515.ПР-П5 от 19.03.2019г  между Филиалом «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»  и ОАО «Белэнергосвязь», Решения Пинского городского исполнительного комитета от 27.07.2018 №766  по объекту «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске». 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности проводится за счет собственных средств Заказчика (Филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго») и входит в инвестиционную программму РУП «Брестэнерго» на 2019 г.

В рамках проекта «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске» в промышленной зоне г.Пинска предусматривается видеоконтроль периметра территории  Западной мини-ТЭЦ по адресу: г.Пинск, ул.Козубовского,7 посредством установки по периметру сетевых видеокамер, позволяющих обеспечить фиксацию (обнаружение) проникновения нарушителя на территорию охраняемого объекта (Западной мини-ТЭЦ). 

Для защиты территории предприятия устанавливаются  35 точек видеокамер. 

Для защиты территории выбраны следующие видеокамеры: 

1. Сетевая камера DH-IPC-HFW5231EP-Z5E; 

2. Видеокамера сетевая DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6; 

3. Видеокамера сетевая DH-IPC-HDBW1431EP.

Подключение видеокамер ВКн4-ВКн32, ВКн34, ВКн35 производится к уличным коммутационным шкафам видеонаблюдения TFortis со встроенным оптическим кроссом, и установленными коммутаторами TFortis со встроенным источником питания ~220В. 

Подключение видеокамер ВК1, ВКн2, Вкн3, Вн33 производится непосредственно к видеорегистратору DHI-NVR5864-16P-4KS2E установленному в коммутационном шкафу ТШ. ТШ располокем  в служебном помещении здания КПП. 

Подключение видеокамер производится экранированным медным 4-х парным кабелем типа «витая пара». Данное условие позволяет выполнить удаленное питания видеокамер по технологии Poe. Линии связи не должны превышать 100м. 

Объединение коммутаторов видеонаблюдения выполняется оптическо-волоконным кабелем по топологии «кольцо» к центральному коммутатору, установленному в шкафу ТШ. Для осуществления данной сети предусматривается одномодовый волоконно-оптический кабель ОКСТЦ. 

Сохранение видеоинформации, а также управление программным обеспечением выполняется с помощью видеорегистратора DHI-NVR5864-16P-4KS2E. Емкость видеорегистратора выбрана с учетом требования ТЗ о возможности расширения системы. Видео контроль территории производится круглосуточно дежурным персоналам с помощью двух 

3. Logitech B100 Optical USB Mouse (910-003357) 

4. Logitech Classic Keyboard K100; 

5. Коврик для мыши A4Tech X7-500MP; 

6. ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko BC750-RS. 

 Проектом решается восстановление всего нарушенного  благоустройства площадки (восстановление асфальтобетонного и бетонного покрытия, восстановление нарушенного газона в местах  прокладки кабельной линии).
Инженерное обеспечение проектируемого объекта:

 - для электропитания оборудования - кабель типа ВВГнг-FRLS 3х4, ВВГнг-FRLS 3х1,5; Подача напряжения 220В для питания оборудования произвести от устройств указанных на листе 8 515.ПР-П5-СВН проектной документации – (Технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети от 16.09.2019 № 04/5882)  
 При разработке проектной документации для  радиопередающих и телепередающих  устройств с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1-10-2 метра или 3х109 - 3 х1010 герц)  - 2  беспроводные системы «точка-точка» Vector 5 со встроенными антенами на площадке Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 и на площадке  Пинской  ТЭЦ  по адресу: г.Пинск, ул. Переборная, 1а  необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду (Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» - статья 7, п.1. пп. 1.8. радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1-10-2 метра или 3 х 109 - 3 х 1010 герц).

В соответствии со ст.7 п.1. пп. 1.1 и пп 1.9. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-3 «О государственной экологической экспертизе» при проектировании на площадках ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ в г.Пинске необходимо также  проведение оценки воздействия на окружающую среду  для тепловых электростанций и других установок  для сжигания топлива установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более и для предприятий с базовой СЗЗ 300 м и более.

   Цели проведения настоящей  оценки воздействия на окружающую среду:


- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на конкретном земельном участке.

В рамках проведения ОВОС проведены следующие виды работ:

- произведен анализ исходных данных реализации проектного решения,  характеристик проектируемого и существующего объектов и места (площадки) реализации проектного решения;

- произведена оценка существующего состояния окружающей среды, сложившиеся социально-экономические и иные условия в месте реализации проектного решения;

-  произведена оценка проектных решений с точки зрения их экологической безопасности в рамках соблюдения основных нормативных требований природоохранного и иного законодательства;

-  определены основные источники  и виды возможного значительного вредного воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду при реализации проекта хозяйственной деятельности;

-  проанализированы вероятные запроектные аварии и достаточность предлагаемых мер по их предупреждению и ликвидации последствий, устойчивость проектируемого объекта в условиях техногенных и природных катастроф.

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности

Филиал «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»

225710, г.Пинск, ул.Переборная,1а

УНП 200050653,

Руководитель: директор Э.В.Курган

Тел./факс (8 0165) 34-70-53 

e-mail: pts@brestenergo.by
Контактное лицо - Петрович Денис Александрович -+37544-762-02-51
Общие сведения о проектировщике планируемой деятельности

ОАО "Белэнергосвязь"

220019 г.Минск, ул.Монтажников,45

Тел/факс 8(017)327-35-41

Тел (8(017)317-30-20

e-mail: сprbes@gmail.com
Главный инженер проекта Якубовская  Людмила Ивановна  +375-29 614-49-29 (А1)
Свидетельство о повышении квалификации №3212710 инженера-проектировщика Малявко Екатерина Петровна (контактный телефон +37529 208-50-08 (МТС), выполняющей данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду: 

[image: image83.jpg]YCJIOBHBIE OBO3HAUEHUS
" Tpamuua repputopiu pecnyGnukit Berapych

~ I'panmua peunoro Sacceiina TPAHCTPAHMUHEIX PeK

@ Hawomasmi riporeoonieci @ononmii ruaporeoornueckuii moct
noct (UnQps BHYTPH 3HAKA - KOAHYECTBO
@ AEHCTRYIONMX HAGTIONATENLHBIX CRBAKHH

4epes ApoGh - KoIMIECTBO
3aKOHCEPBHPOBAHNBIX CKBAKHH,

Tpaserpansamsiit riporeonoreciii
.5 = PAAON - HasBaRME MOCTa).

ot

Tossescuit

Cavofienckuii

Tipensinienis TIK Ha nyHkTax waGosenuii:

[ - oxmensenocs nepwanranarias

[ - g
- - A30T aMMOHMHHEIF
[





Открытое акционерное общество «Белэнергосвязь» — специализированное предприятие,  которое работает по следующим направлениям:

· Проектирование систем:
пожаротушения;
пожарной сигнализации;
дымоудаления;
оповещения о пожаре;
связи и телекоммуникаций.

· Монтаж, наладка, техническое обслуживание систем:
пожарной автоматики;
оповещения о пожаре;
охранной сигнализации;
контроля и управления доступом;
видеонаблюдения;
локальных вычислительных сетей;
телемеханики;
телефонной связи, АТС;
мультиплексирования;
волоконно-оптических линий связи;
радиофикации;
командно-поисковой связи;
часофикации;
автоматизации;
вентиляции;
кондиционирования.
· Собственное производство компьютеров и серверов торговой марки «Belenergy».

· Продажа периферийного, сетевого оборудования, мониторов, ноутбуков, программного обеспечения и комплектующих.

· Электромонтажные работы.

· Санитарно-технические работы.

  Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды

           В ходе выполнения оценки воздействия использованы следующие нормативно-правовые акты, определяющие общие требования при осуществлении заявленной хозяйственной деятельности:  

Закон Республики Беларусь  от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды» (в ред. Закона от 18 июня 2019 г. № 201-З);

           Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 № 2-З «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 18 июня 2019 г. № 201-З);

           Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 201-З);

           Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами» (в редакции Закона от 10 мая 2019 г. № 186-З);

           Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

           Закон Республики Беларусь от 15 июля 2019 г № 218-3 «О внесении изменений  в Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47  «О некоторых

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 754);

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире» в редакции Закона  от 18.12.2018 №153-3;

Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 № 257-З «О животном мире» в редакции  Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 201-З;

Закон Республики Беларусь 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции  от 15 июля 2019 г. № 217-З;

Кодекс Республики Беларусь «О земле» от 23 июля 2008 г. № 425-З в редакции Закона

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З; 

Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 №81 «О принятии поправки к конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»:

Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 №349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.1999 №726 «Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусской конвенции);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 14 июня 2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь  от 19 января 2017 г № 47;

Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Технический кодекс установившейся практики (ТКП 17.02-08-2012 (02120)) с изменениями от 01.01.2019;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы» в редакции от 22 ноября 2016 г № 950;

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 20 «Об утверждении инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность» в редакции постановления  от 15.12.2011 №49; 

 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17.03.2004 № 4 «Об утверждении Инструкции об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды и Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды»; 
 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2011 № 12 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к  проектированию, строительству, реконструкции и вводу объектов в эксплуатацию»;

Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от  30.12. 2016 № 141;

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г №113;

Постановление  Министерства  здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 174 «Об установлении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения  загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ и о признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 76» в редакции Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2017 г. №99;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»;

Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод. СТБ 17.06.02–02-2009; 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115;

           ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума» с изменениями от 01.02.2020;

Положение о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 №1426 (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019г.№265)

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой

деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации

планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС;

- документирования всех высказанных замечаний и предложений по отчету об ОВОС;

- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Информирование общественности о начале процедуры общественных обсуждений проводится путем публикации уведомления в средствах массовой информации. В уведомлении приводится информация о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить замечания и предложения по отчету об ОВОС.

Если общественность выражает заинтересованность в проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС, она должна в течении 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях направить соответствующее заявление в местные исполнительные и распорядительные органы (их контактные данные приводятся в уведомлении).

По результатам общественных обсуждений оформляется протокол общественных обсуждений и сводка отзывов, в которую включаются все замечания и предложения по отчету об

ОВОС, поступившие в процессе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, заказчику и в проектную организацию, указанные в уведомлении об общественных обсуждениях. Материалы общественных обсуждений прилагаются к отчету об  ОВОС.
Термины и определения

 В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие термины и определения:

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. 
Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 
Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны.

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с позиций их безопасности и безвредности для человека. 
Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 
Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды

              Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

          Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала);
Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии природных объектов и комплексов в результате воздействия на них; 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир.

Обращение с отходами  – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов;

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)  - деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду;

           Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Cанитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

Cреда обитания человека - окружающая человека среда, обусловленная совокупностью объектов, явлений и факторов, определяющих условия его жизнедеятельности;

Фактор среды обитания человека - любой химический, физический, социальный или биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный воздействовать на организм человека;

Чрезвычайная ситуация  – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей;

Антенна – устройство, предназначенное для излучения или приема радиоволн;

Выходная мощность радиопередатчика – активная мощность, передаваемая радиопередатчиком в антенно-фидерное устройство или в эквивалент нагрузки;

Зона ограничения застройки – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли интенсивность неионизирующих излучений превышает предельно-допустимый уровень. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте существующих зданий с учетом перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень неионизирующих излучений не превышает ПДУ.

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие сокращения: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 

ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 

ДУ – допустимый уровень;

ЗСО – зона санитарной охраны;

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

ГН – гигиенический норматив;

ВОЛС – волоконно-оптические системы связи;

СВН – система видеонаблюдения;

Площадка мини- ТЭЦ – площадка Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7;

Площадка ТЭЦ -  площадка  Пинской  ТЭЦ  по адресу: г.Пинск, ул. Переборная,1а.

1 Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности планируемой 

хозяйственной деятельности 

 Цель реализации данного проекта – устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского, 7 в г.Пинске с возможностью передачи полученной информации в головной офис на Пинскую ТЭЦ по ул.Переборная,1а г.Пинска с помощью беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 с помощью встроенной двухполяризованной антенны 23дБ.

Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения на объекте необходимого порядка, безопасности защищаемой территории и помещений, сохранности материальных ценностей и информации. Обеспечивает  контроль состояния периметра территории.

В соответствии с заданием на проектирование, предоставленным Заказчиком, основные требования к работе системы ВН:

1. Видеоконтроль периметра территории;

2. Видеоконтроль проходной;

3. Видеоконтроль транспортного проезда;

4. Отображение видеоинформации в режиме реального времени в течении 24 часов на пост дежурного персонала;

5. Отображение видеоинформации в режиме реального времени в течении 24 часов в кабинет директора Пинская ТЭЦ;

6. Сохранения видеоархива в течении 30 дней;

7. Обеспечение работоспособности системы в течении не менее 2х часов.

Видеоконтроль периметра территории осуществляется посредством установки по периметру сетевых видеокамер, позволяющих обеспечить фиксацию (обнаружение) проникновения нарушителя на территорию охраняемого объекта.

                                 1.2  Характеристика площадки размещения объекта

Площадка Западной мини-ТЭЦ – основная площадка для реализации проектного решения, площадка для устройства одной беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной антенной 23дБ

Западная мини-ТЭЦ Пинских тепловых сетей используется для теплоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей Западного промузла, «Северо-Восточного» и «Северо-Западного» районов г.Пинска, а также для выработки теплоэенргии для собственных нужд и подачи в электросеть энергосистемы

Установленное в настоящее время  оборудование мини-ТЭЦ

	Стационарный номер
	Тип оборудования
	Номинальная электрическая мощность (МВт) или производительность (т/час или Гкал/час)
	Номинальные параметры пара

	
	
	
	Р, МПа
	T,оС

	Паровые турбины

	1,2
	П-1,5/10,5-2,4/1,0Б
	Nэ = 1,5 МВт
	2,4
	370

	Паровые котлы

	5,6,7
	ДЕ-25-24-380
	25 т/час
	2,4
	380

	Водогрейные котлы

	1,2
	КВГМ - 100
	100 Гкал/ч
	-
	-

	4
	ПТВМ- 30М
	30 Гкал/ч
	-
	-


Основным топливом  для всех котлов является природный газ, поступающий от ГРП, резервным – мазут, хранящийся в  четырех мазутных резервуарах. Котлы ПТВМ- 30М  и ДЕ-25-24-380 подключены  к дымовой трубе 80 м, котлы КВГМ – 100 – к дымовой трубе высотой 90 м.

Рассматриваемый участок мини-ТЭЦ  расположен по  адресу:  ул.Козубовского,7  в г.Пинске Брестской области в производственной зоне г.Пинска в окружении со всех сторон производственными предприятиями. Объекты по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов лекарственных средств на прилегающей производственной территории отсутствуют.

Территория объекта имеет ЖБ ограждение вдоль периметра. Въезд на территорию осуществляет через транспортный проезд. На юго- западной части территории предусмотрен технический проезд автотранспорта.  Рядом с транспортной проходной расположена проходная рабочего персонала и посетителей - КПП.  КПП представляет собой одноэтажное здание с постоянным пребыванием представителя дежурного персонала ДО МВД РБ.

Территория промплощадки Мини-ТЭЦ «Западная» граничит с востока – с землями «Полесьеагрокоплект» и территорией мебельной фабрики иностранного унитарного предприятия СТЭНЛЕС, с юго-запада – с землями филиала БОУП управление ЖКХ «Угольная компания» Пинского Гортопсбыта, с запада и севера земли Пинского горисполкома улица Козубовского, с восточной стороны которой проходит коридор инженерных сетей шириной порядка 400 м. 
В этом коридоре на расстоянии 25 м от проезжей части  проложена теплотрасса, за ней действующий гидрозатвор с баком передива и насосной. Также в коридоре  инженерных сетейБ за теплотрассой проходят: водопровод диаметром 400 мм из железобетона, три линии электропередач 110 кВт, две подземные нитки транзитного газопровода и грунтовая дорога для их обслуживания.Ближайшая жилая застройка расположена в западном направлении на расстоянии 438 м от дымовой трубы

[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]III IOXHAS! (NONECCKAS) MPOBUHLIAS
TI-A 0ro-3anapeii okpyr

Bpecrcxo-flparusicro-Meanoackni paiio

[T767] noposo nogsomen saboncuemiox oy
it o

Tasesmcro-Tlyrumeto-Manopwrcro-Crommcko-
TIcIOAi paiioH TopdAHO-GONOTHLX 1 nectansix
3aBonoueHHsX ous

Tasiesuicko-Tlyrumetyo-KumoswCKHi nonpaiio

[17a]] opdrio-BonoTHeX M AEPHOBO-NORIONMCTEIX 33-
GonouesHLX necuaHLX ot

Manopyrexui nogpaiion AepHOBO-nOZOMACTSX
[ o-Gomonseox nocaio u Topchrio GonomHix
nous
Croncion nogpaiion gepHosc-nogaomCTx
3aG0M0UeHHX CyeCuaHLIX H TOpAHO-GONOTHBX
nous
ot RORpaoH MOTeHHBX TopHK
11 ApHOBLX 336ONONCHHBX M08

ISR Typoscro-lasui Toponorciis paion neprose-
KapboHaTHLIX NouB



[image: image2.png]; .r.é

ar

QL
L

2018

RU 2 &
o 2003200






Размер санитарно-защитной зоны для площадки мини-ТЭЦ составляет 300м и в данном случае выдержан.

[image: image3.png]1.pdf - Adobe Reader

Viscrpymento | Mognncanve | Kommentapun

2054
2003200

U - &




[image: image4.png]Viscrpymento | Mognncanve | Kommentapun

s |
2003200

UL &




Исследуемая территория находится в северо-западной части г.Пинска. В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах участка флювиогляциальной равнины, которая местами перекрыта насыпным грунтом.

Рельеф в большей части ровный с небольшим уклоном на восток с отдельными небольшими ложбинами и небольшими отвалами земли.

Абсолютные поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин колеблются от 141,40м до 142,40м. Разность высот составляет 1,00 м.

В сложившейся ситуации ограничения по возможности организации санитарно-защитной зоны  следующие:

-  ближайшая жилая застройка усадебного типа расположена западнее 438 м от источников выбросов;

- юго -западнее на расстоянии 700 м расположен стадион школы №17 г.Пинска от источников выбросов. 

Проектируемый участок не затрагивает:

- территории, определенные в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ;

- границы  особо охраняемых природных территорий, их охранные зоны, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями;

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану пользователям земельных участков и водных объектов;

- зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

- болота, прилегающие к Государственной границе Республики Беларусь.

Проектируемый участкок расположен в 3 поясе зон санитарной охраны городского водозабора «Пина-2», т.е на территории, подлежащей специальной охране.

  Функционально  на рассматриваемой  площадке Западной мини-ТЭЦ и  прилегающей к ней территории можно выделить следующие зоны:

1  Производственная зона  – территория производственных объектов, а именно:

-  рассматриваемая  площадка Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске;

-  существующая производственная зона  - со всех сторон, помимо западной, окружает площадку мини-ТЭЦ. Объекты по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов лекарственных средств на прилегающей производственной территории отсутствуют.

2  Жилая зона – усадебная жилая застройка, расположена от рассматриваемого объекта западнее 438  м от источников выбросов и источников физического воздействия 

3   Инженерная зона – существующие инженерные сети и сооружения (действующие линии электропередач, действующая городская сеть водоснабжения, канализации, городская тепловая сеть, сеть газопровода); 

4   Транспортная зона – местные асфальтированные проезды (ул.Козубовского), заезды на производственную территорию.

Площадка ТЭЦ по ул.Переборная,1а в г.Пинске - площадка для устройства второй беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной антенной 23дБ

Площадка (дымовая труба) для устройства второй беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной антенной 23дБ расположена на территории Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» в юго-западной части г.Пинска по ул.Переборной,1а на левом берегу реки Пина в 1,5 км от железнодорожной станции Пинск.

Проектируемый участок не затрагивает:

- территории, определенные в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ;

- границы  особо охраняемых природных территорий, их охранные зоны, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями;

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану пользователям земельных участков и водных объектов;

- зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

- болота, прилегающие к Государственной границе Республики Беларусь.

Основное оборудование на площадке действующей Пинской ТЭЦ

- 2 паровых котла БКЗ-50 ст.2,3 номинальная производительность 50т/ч

- 2 паровых котла БКЗ-75 ст.4,5,6 номинальная производительность 75 т/ч.

Основной вид топлива – природный газ, резервный – мазут марки М-100.

- 2 паровых котла Е-10 ст.8,9 номинальная производительность 10т/ч, втд топлива – древесное толиво (щепа), для пуска и подсветки может использоваться газ. Для хранения щепы построена дополнительная топливоподача (склад-навес с модулями «живое дно», летночный конвеер, скребковые транспортеры, бункера котлов). 

На площадке Пинской ТЭЦ кроме источников выбросов основного производства, существует ряд вспомогательных производств – это источники от резервуаров хранения мазута, источники выбросов от металлообработки, сварочных аппаратов, аппаратов газовой резки и т.п.

 Пинская ТЭЦ является источником технологического пара и тепла, отпускаемого с горячей водой для промышленных предприятий города Пинска, для отпуска тепла в виде подогретой воды для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и административно-бытовых зданий, и сооружений. Территория ТЭЦ ограничена со всех сторон промышленными предприятиями и частично, с северной стороны, индивидуальной застройкой. Объекты по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов лекарственных средств на прилегающей производственной территории отсутствуют.[image: image5.png]1011
30032020

BN e &





[image: image6.png]Cumyauuonses niok

@pazwenm naana weo-3anogHod uacmu 2. Muwcko. pacnosoxeHus mpoexUpyeMags. oBbekma

mensoise cemu” PYT “Becmanepeo”

apagocmpoumesncéa
P Kporoborud

2018 2.

s

Yempotito niousgox g e cipos
. meppuncpu Takcad T o ys. Mepdaprod 8 e. e

WED
o Crgga | T T ol
(- .
[Popatomes lyisa 1412 PN Bpecmanepeo’ A8
[r—
wacmu 2. Mlwexa oo





[image: image7.png]Cumyauuonses niok

@pazwenm naana weo-3anogHod uacmu 2. Muwcko. pacnosoxeHus mpoexUpyeMags. oBbekma

mensoise cemu” PYT “Becmanepeo”

apagocmpoumesncéa
P Kporoborud

2018 2.

s

Yempotito niousgox g e cipos
. meppuncpu Takcad T o ys. Mepdaprod 8 e. e

WED
o Crgga | T T ol
(- .
[Popatomes lyisa 1412 PN Bpecmanepeo’ A8
[r—
wacmu 2. Mlwexa oo





 Размер базовой  санитарно-защитной зоны составляет 300м.

 Размер существующей расчетной санитарно-защитной зоны для Пинской ТЭЦ (с северной стороны по границе усадебной жилой застройки, далее в пределах базовой СЗЗ 300 м)  представлен ниже

[image: image8.png]PR
oA\

h
P ]
6\\,;!
- -
-
- == =

y T YEATY
DT W\

. _ < | . X . ("'7/\)‘\..‘4}.4_"9‘3_‘

. e A\ — . . ] ' Sl v A \‘.,.- : ‘ ‘. ) / \Qb\

: SMuLdUny |y )" s _ = -- A : RN 2 ;A -

AN A 1 s _ <3 . |

ALK

[~
2 (>
g:. 5.%

-

e e e
bt @ —— - .

- — —-..“‘!
- 1

I Bt Thk
s \ .E\
Sk

)

: Y == \) Sh: ) - 3
ROR AV TN N SR
S ~=~" N \\\ — > T’.‘v"‘ --\ atea
) "3?? f%za | RN

0 i

b o B ) . . 4 - ’/‘ - /Y‘a/a f_' e

? « H - T - g AN _ -.. ') P ”

) 11 R [ - E A/_/. . o - '.
K [‘-. ) 3 i, - 4( //,-.41 . .~ ‘/1 -‘. *F

- — e . ¢ a2 .r"\ 2 SEE S l‘j‘ : i
| koXMu |

)
-1

- "M‘
° 3 ;,_'*.,_Baso.n Qj —roT—==<

- AR e : pigh o EHH

-\

r
-

i e -y
¥
.
.
-
.

H

L _ B

wy SEme W

e
e r.. b

O.DT.—.—'

., ;‘: l':_!__ :

LA

[paHuLa

%

-.P

i

os -3
PR :f.m nguu:

: .Jg"e—?—ﬁ""",/. L:i:’-'

S @ e
.

ST ° . = -° .
¢ AN .g" ~ RRE 1,
‘5“ N Tt 8 T L O eiea w213

"Foauua CRR TMunck *

ans TAIT & L oiex





[image: image9.png]



Земельный участок ТЭЦ на​ходится в водоохраной зоне реки Пина и в третьем поясе городского водозабора «Пина-1», т.е на территории, подлежащей специальной охране.

Рельеф площадки ровный, с перепадом отметок от 141м у главного корпуса до 137м в юго-восточной части площадки. Рельеф имеет общий уклон к югу к пойме реки Пина.

 1.3  Описание планируемой хозяйственной деятельности. Технологические решения 

 В соответствии с заданием на проектирование, предоставленным Заказчиком, основные требования к работе СВН: 

1. Видеоконтроль периметра территории; 

2. Видеоконтроль проходной; 

3. Видеоконтроль транспортного проезда; 

4. Отображение видеоинформации в режиме реального времени в течении 24 часов на пост дежурного персонала; 

5. Отображение видеоинформации в режиме реального времени в течении 24 часов в кабинет директора Пинская ТЭЦ;

6. Сохранения видеоархива в течении 30 дней;

7. Обеспечение работоспособности системы в течении не менее 2х часов.

Видеоконтроль периметра территории осуществляется посредством установки по периметру сетевых видеокамер, позволяющих обеспечить фиксацию (обнаружение) проникновения нарушителя на территорию охраняемого объекта.

Для защиты территории предприятия установлено 35 точек видеокамер.

Для защиты территории выбраны следующие видеокамеры:

1. Сетевая камера DH-IPC-HFW5231EP-Z5E;

2. Видеокамера сетевая DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6;

3. Видеокамера сетевая DH-IPC-HDBW1431EP.

Технические характеристики видеокамер приведены в таблице

[image: image10.png]T 515.1P-NS5-CBH_TowLpdf - Adobe Reader

=S x

Oaiin_Pegaxuposanne Mpocuorp Oxno Crpaska

100% |+

K

5Bl %]

Vucrpymento | Mognucanve | Kommentapun

Tadauua 1 - Texnuseckue xapa

KmepucmuKy Budeokavep

HuuHEHoBuHuE DH-IPC-HFW5231EP- DH-IPC-HFW2231RP-
DH-IPC-HDBW1431EP
BK Z5E VFS-IRE6
2 MPX mampuua
mpud 2 MPX mampuua 4 MPX mampuua
CMOS 1/2.8" pro-
Mampuua CMOS 1/2.7" pro- MOS 1/3" pro-

gresive scan STAR-
Vis™ CMos

gresive scan CMOS

gresive scan CMOS

Paspewenue

1920x1080

1920x1080

2688x1520

F=28/36

3auumsl)

OBwexmub F= 7-35mm F= 2.7- 13.5mm y2on 0B3opa no zo-
y2on oB3opa 35°-12° | yzon odsopa 106°-29° |  pusowmanu 87°
(104°)
UyBcmBu- | 0.05ak/F18 (ubem), | 0.006ax/F14 (ubem), | 0.08ak/F2.0 (ubem),
menbHoCMe 0nk/F18 (4/8) Onk/F1b (4/3) 0nk/F2.0 (4/8)
K-
nodcBemka, 100w 60m 30m
dansHocms
Kopnyc
(knacc P67, K10 1P67, K10 P67, K10

YenoBus

-30°C -+60°C

-30°C -+60°C

515.NP-N5-CBH.N3

-30°C

-+60°C





[image: image11.png]] S15.T1P-T15-CBH_Tom L pdf - Adobe Reacler

®aiin_Pegaxuposanne Mpocuorp OxnoCrpaska

QBZES OB
)

wx -] 5 B e 2| Mucrpymentsi | Mognucanme | KommerTapun

3kcnayama-
uuy

bopmam H.265+/H.265/H.264+ | H.265+/H.265/H.26L+/ | H.265+/H.265/H.264+
oxamus /H.26L (2 nomoka) H.264 (2 nomoka) /H.264 (2 nomoka)
POE (802.3af), POE (802.3af),

Numaxue POE (802.3af), 12vVDC 12v0e 12v0C

MowHocms <12.95Bm, <9.09Bm, <L 6Bm,
nompedneHus (MK Bkn.) (MK Bkn.) (MK Bka.)

Modkniovenue Budeokamep BKwk-BKu32, BKu34, BKu35 npousBodumca k ynus-
M KOMMUMAQUUOHHEM wkaa Budeonadnidenus TFortis co BempoeHHsiM onmudeckum
KpoccoM, U ycmaHoBaenuuMu Kommymamopamu TFortis  co BCmpoeHwM UCMOSHUKOM
numasus ~2208. Mecma ycmawobku Yl npedcmabBaens Ha aucme 6,9 PY npoekmHod
dokymMeHmayuu.

Modkniovenue Budeokamep BK1, BKu2, Bku3, Bu33 npousBodumcs Henocped-
cmbento k Budeopezucmpamopy DHI-NVRS864-16P-LKS2E ycmanoBaenHomy B Kommy-
mauuoktom wkagy Tl . TIll pacnonoxums B cayxedHom nomewenuu 3danus KMM. Me-
cmo ycmawobku TIll npedcmaBaeno Ha aucme 7 PY npoekmrol dokymeHmauuy.

Modkniosenue Budeokamep npou3Bodumcs 3kpaHUPOBAHHLM MedHuM h-x napHM
kabenem muna «Bumas napa». fawHoe ycnobue no3Bonsem Bunonmume ydaneHoe

numanus Budeokamep no mexwonozuu Poe. ukuu cBasu we doaxws npeBuiwams 100M





Подключение видеокамер ВКн4-ВКн32, ВКн34, ВКн35 производится к уличным коммутационным шкафам видеонаблюдения TFortis со встроенным оптическим кроссом, и установленными коммутаторами TFortis со встроенным источником питания ~220В. 

Подключение видеокамер ВК1, ВКн2, Вкн3, Вн33 производится непосредственно к видеорегистратору DHI-NVR5864-16P-4KS2E установленному в коммутационном шкафу ТШ. ТШ расположен в служебном помещении здания КПП. Подключение видеокамер производится экранированным медным 4-х парным кабелем типа «витая пара». Данное условие позволяет выполнить удаленное питания видеокамер по технологии Poe. Линии связи не должны превышать 100м.

Объединение коммутаторов видеонаблюдения выполняется оптическо-волоконным кабелем по топологии «кольцо» к центральному коммутатору, установленному в шкафу ТШ. Для осуществления данной сети предусматривается одномодовый волоконно-оптический кабель ОКСТЦ.

Сохранения видеоинформации, а также управления программным обеспечением выполняется с помощью видеорегистратора DHI-NVR5864-16P-4KS2E. Емкость видеорегистратора выбрана с учетом требования ТЗ о возможности расширения системы. Видео контроль территории производится круглосуточно дежурным персоналам с помощью двух установленных ЖК мониторов ASUS VS247HR в служебном помещении здания КПП. 

Программное обеспечение Smart Professional Surveillance System (Smart-PSS) для системы предоставляется бесплатно.

Dahua Smart PSS (Smart Pro Surveillance System)  программное обеспечение для удалённого просмотра и управления DVR, NVR и IP видеокамерами Dahua Technology.

Максимальное количество зарегистрированных устройств: 256. 

Управление устройствами: автоматический поиск, добавление, удаление, группировка, перезагрузка, конфигурирование. 

Получение информации о системе: статус устройства, информация о тре- вожных событиях, информация о жёстких дисках. 

Разбиение экрана: 1 / 4 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 (разбиение на 64 окна доступно только в windows-версии ПО). 

Мониторинг в «живом режиме»: снимок канала, запись, разговор, мгновенное воспроизведение, управление PTZ. Управление поворотными видеокамерами: поворот, наклон, зум, фокусировка, диафрагма, предустановленные точки, туры, шаблоны. Управление тревожным выходом. 

Воспроизведение видео: с локального компьютера, удалённого устройства, СХД. 

Максимальное число каналов при воспроизведении: 36. 

Поиск данных: по времени, по срабатыванию детектора движения, по сра- батыванию датчика тревоги. Информация о камере: наименование, время, потеря видеосигнала. Цифровое увеличение при воспроизведении видеофрагмента. 

Мониторинг тревожных событий: срабатывание внешнего датчика, потеря видеосигнала, срабатывание детектора движения, срабатывание тамперного контакта, «диск заполнен». 

Настройка тревожных уведомлений: по расписанию, действия при тревоге. Настройка карт объекта, поддерживаемые форматы карт: JPEG / BMP. 

Обеспечение связи для передачи видеоинформации на Пинскую ТЭЦ осуществляется с помощью беспроводной системы «точка-точка» Vector 5. С помощью встроенной двухполяризованной антенны 23дБ происходит передача сигнала. 

Технические характеристики: 

1. Пропускная способность: 450Мбит/сек. 

2. Пакетная производительность: 900 000 пакетов/с. 

3. Задержка: 0.5 – 3 мс в одну сторону. 

4. Частотные диапазоны: 4.9 — 6.0 ГГц. 

Для отображения информации в кабинете директора здания АБК Пинской ТЭЦ предусматривается установка АРМ «Директора» в составе: 

1. ПЭВМ Belenergy i5-9400; 

2. Монитор 27", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Гц, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA); 

3. Logitech B100 Optical USB Mouse (910-003357); 

4. Logitech Classic Keyboard K100;

5. Коврик для мыши A4Tech X7-500MP;

6. ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko BC750-RS.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование СВН устанавливается: 

- в соответствии с руководящими документами, представленными в ведомости ссылочных и прилагаемых документов, 

- в соответствии с паспортом на прилагаемый прибор, перечень необходимого оборудования приведен в спецификации оборудования, изделий и материалов. 

Оборудование должно быть установлено так, чтобы было легко получить доступ к контактам и переключателям. Все электрические соединения должны производиться при отключенном питании. Оборудование должно быть надежно зафиксировано во избежание падения и травмирования лиц, которые его используют. Все узлы и детали следует предохранять от падения и от воздействия сильной вибрации. 

При размещении ВК должны соблюдаться следующие правила: 

- видеокамеру располагают в пределах прямой видимости наблюдаемого объекта так, чтобы в поле зрения объектива не попало прямое освещение постороннего источника света; 

- вблизи видеокамеры не должно быть больших магнитных масс и сильных источников электромагнитных полей; 

- при наружной установке видеокамер для контроля охраняемого периметра и территории они должны устанавливаться в местах, исключающих возможность их умышленного повреждения; 

- к технические средствам передающей стороны должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ обслуживающего персонала. 

Установка оборудования СВН в пожароопасных зонах должна соответствовать требованиям ПУЭ. 

Видеокамеры устанавливаются на строительные конструкции (стены), на проектируемые металлические опоры и на существующие опоры освещения. Установку видеокамер на металлические опоры произвести при помощи кронштейна для крепления на столб DH-PFA150/ DH-PFA152-E . Для укладки модуля грозазащиты и мест соединения линий связи и ВК предусмотрена установка монтажной коробки DH-PFА122/ DH-PFA121/ DH-PFA136 . На рисунке 4 представлен пример крепления видеокамер DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6
[image: image12.png]T3 515.MP-115-CBH _TomLpdf - Adobe Reader —_—— =

®aiin_Pegaxuposanne_Mpocuorp Oxno_Crpaska x

100% |+ \ =5 B \ @ B2 \ ] WHcrpymenti | Moanucanme  KommeTapun

DH-PFAT22 DH-PFB122 + DH-PFA1SO

Pucyrok & — Kpennenue Budeoxameps DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRES

Ha pucyake 5 npedcmabren npumep kpennenus Budeokamep DH-IPC-
HFW2231RP-VFS-IRES

DH-PFA121 DH-PFA121 + DH-PFA152-E

209 |
003200

¢ &





[image: image13.png]T 515.MP-15-CBH _TomLpdf - Adobe Reader. = |E -

uin_Pesprmpora Moo Owro_Crpava .
QBEZEEE | ®®
)

- ‘ = @ ‘ ® B ‘ WncrpymenTel | Mognucanve | Kommentapum
S v v

Ha pucywke 6 npedcmaBnen npumep Kpennewus Budeokamep DH-IPC-
N HOBW1431EP.

DH-PFA136

Pucynok 6 — Kpennenue Budeokameps DH-IPC-HDBW1431EP

Wkags YUl (wka¢ memannuseckui TFortis) ycmawoBums Ha npoexmupyemsie
Memannueckue onopsi ¢ noMowsio kponwmeda TFortis-3
Memannuseckue onops ycmanaBaubawmes B3ons ozpaxdenud. Kowcmpykuus

onops npedcmabnena wa nucme 6 PY npoekmHod dokymenmauuu. Memanauseckas

515.M1P-M5-CBH.N3

Dopmar A4

2
P
3
=
2
a
©
13
s
3
s
H
S
]
H
g
H
3
H
N

2109
2003200 |

¢ &





Шкафы УШ (шкаф металлический TFortis) установить на проектируемые металлические опоры с помощью кронштейна TFortis-3. 

Металлические опоры устанавливаются вдоль ограждений. Металлическая опора устанавливается на глубине 1м и бетонируется товарным бетоном (B7,5) М100.

Мониторы ЖК ASUS VS247HR, ПК, Logitech B100 Optical USB Mouse (910-003357), Logitech Classic Keyboard K100, коврик для мыши A4Tech X7-500MP установить на рабочем месте дежурного персонала в служебном помещении здания КПП. Мониторы ЖК ASUS VS247HR установить на кронштейн ITech MBS-21M на рабочем столе дежурного персонала (рисунок 7).

[image: image14.png]T3 515.1P-115-CBH _TomLpdf - Adobe Reader - . -

Oaiin_Pegaxuposanne Mpocuorp Oxno_Crpaska

BB 6 ) @ ) Mucrpyments | Mognucanve | Kommentapum
" EXYPROZ0

(L]

KN, Monumopsi XK ASUS VS247HR ycmaroBume Ha kpoHuwmed [Tech MBS-21M wa

N padoyem cmone dexypHozo nepcowana (pucyrok 7).

Pucynok 7 — BepmukansHas ycmaoBka 3Byx MoHumopoB Ha kpowwmei ITech
MBS-21M

OcHoBHoe KomMymauuoHHoe oBopydoBanue Ha Meppumopuu 3anadHol MUHU-
T3U ycmanoBums B menekommynukauuonHsid wka¢ TW, 18U B coomBemcmbuu ¢ nu-
cmom & PY npoekmwod dokymenmauuu. YemanoBry HanonsHozo wkaga 18U T ocy-
wecmBums B coomBemcmBuu ¢ dokymenmauued no ycmaroBke

Kpennenue SecnpoBodkozo mocma Infinet Bexmop 5 npousBecmu k meny Geimo-

Bod mpyBsi ¢ noMowsio M-08PasHozo KpoHWMeGH





Основное коммутационное оборудование на территории Западной мини- ТЭЦ установить в телекоммуникационный шкаф ТШ, 18U в соответствии с листом 4 РЧ проектной документации. Установку напольного шкафа 18U ТШ осуществить в соответствии c документацией по установке. 

Крепление беспроводного моста Infinet Вектор 5 произвести к телу дымовой трубы с помощью Г-образного кронштейна. 

Основное коммутационное оборудование на территории Пинской ТЭЦ установить в существующем телекоммуникационном шкафу ТШ, 42U в соответствии с листом 4 РЧ проектной документации. 

АРМ «Директора» установить на рабочем столе в кабинете директора здание АБК Пинской ТЭЦ. ЖК монитор ASUS VZ279HE установить на стену с креплением на кронштейн Kromax OPTIMA-406.

[image: image15.png]T 515.M1P-115-CBH _TomLpdf - Adobe Reader

SRS X )

aiin_Pegacruposarne_Tlpocworp_Owo_Crpasea =
ABRZBEBE= ® 5778 o] 5 B |2 @ | Mucrpyments | Mognucanve | Kommentapum
e e T
s6z3 D) =X s
] ] e
Brus DT K Rz ettt
Bru26 DETH we | aus K Bute.
a28 DT = o @
B29 DT T g
o m H
Bre32 DT K B
=)
XK B9
YT =
T Bz ”‘z‘::”
K kT seonia G -0 300
e P
= N
s DTy P
fourd] T Tl —@—— 7= | wwororons @]
B35 DT <heda nesedn
T - -
oo o | ]l w02 - -
ECE -
|
£ R — U )
i
E SSIe-Ms-CoR
7 T [Feytobrar| [0} (Caius | fuon | Tuowe.
i 72 o IR s £
e

¥





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ И МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки выполнен в соответствии с требованиями ТКП 211-2010(02140), ПУЭ, СНиП 3.05.05-84, РД 28/3. 005 – 2001.

Были выбраны следующие виды кабельной продукции:

- для передачи видеосигнала и питания ВКн - «витая пара» 5 категории экранированный F/UTP 4х2х0,52 (уличный);

- для передачи видеосигнала и питания ВК - «витая пара» 5 категории экранированный UTP 4х2х0,52;

- для передачи сигнала по ВОЛС - волоконно-оптический одномодовый кабель ОКСТЦ-10-01-0,22-2-(2,7) и ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,7);

- для электропитания оборудования - кабель типа ВВГнг-FRLS 3х4, ВВГнг-FRLS 3х1,5;

-  для заземления - провод ПВ3 1х1,5 / ПуГВ 1х1,5 белый.

Линии ВОЛС, ЛСВ, С прокладываются  по забору с укладкой в металлический лоток 50х50, в траншеях, в траншее с укладкой в двухслойную трубу ПНД d=40мм, а также по зданию проходной, с укладкой в короб ПВХ. Способ крепление металлического лотка 50х50 консольный.

Прокладку ВОЛС по трубе осуществить в кабельном лотке сущестующем и проектируемом металлическом перфорированном лотке 50х50. Крепление лотка выполнить к телу трубы с использованием скоб для настенного крепления 100 мм. Места прокладки ВОЛС, ЛСВ, уточнить на стадии монтажа.

Прокладка кабелей в здании выполнить по стенам и строительным конструкциями коробе ПВХ, за подвесным потолком на дюбель-стяжки. Подходы к ограждению осуществить в траншеях с укладкой в гофрированную ПНД трубу d=40мм.

Подъем ВОЛС, ЛСВ, С к видеокамерам и УШ осуществить в металлорукаве d =20мм.

Крепление металлорукова d =20мм к ЖБ ограждению осуществить скобами металлическими для крепления металлорукава. Расстояние крепления 0,3м. Линии связи в кабельных каналах закрепить на хомут-стяжки 200 мм х 3,6 мм.

При прокладке кабелей в одном канале необходимо связывать их в пучки с применением пластиковых хомут-стяжек. Шаг крепления хомут-стяжка не более 0,5 м.

Проходы кабелей (проводов) через стены выполняются в отрезках электромонтажных трубок ПВХ жестких d=16мм. При пересечении с электрокабелями кабели слаботочных систем следует заключить в трубку из изоляционного материала.

При параллельной прокладке ЛСВ видеокамер и силового кабеля руководствоваться требованием РД 28/3. 005 – 2001 п.8.8.

Длины, марка и сечение кабелей (проводов) для подключения оборудования СВН приведены схеме соединения. Отсутствующие линии подключения оборудования поставляются к оборудованию.

При проведении работ по монтажу и установке технических средств видеонаблюдения необходимо предусмотреть меры по защите оборудования и электропроводок от влияния атмосферных осадков и механических повреждений.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание оборудования системы ВН осуществляется от однофазной сети переменного тока ~220 В.

Для обеспечения непрерывной работы оборудования в ТШ выбран источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U (2U). Данный ИБП обеспечивает непрерывную работу системы в течении 128 минут. Выбор ИБП производился с помощью утилиты APC https://www.apc.com. Общая нагрузка подключаемых приборов 148,37Вт:

1 коммутатор TFortis SWU-16 - 35Вт/ 1*35 = 35Вт;

2 видеорегистратор DHI-NVR5864-16P-4KS2E – 17,5Вт/ 1*17,5 = 17,5Вт;

3 10 ТБ жесткий диск WD Purple [WD100PURZ] – 6,2Вт/ 3*6,2 = 18,6Вт;

4 монитор ASUS VS247HR - 22,7 Вт/ 2*22,7 = 45,4Вт;

5 видеокамера DH-IPC-HDBW1431EP – 9,09Вт/ 9,09*3 = 27,27Вт;

6 видеокамера DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6 – 4,6Вт/ 4,6*1 = 4,6Вт.

Время автономной работы коммутатора TFortis можно узнать из таблицы 2 сопоставив нагрузку потребления видеокамер и требуемое время работы.

[image: image16.png]T3 515.M1P-15-CBH _TomLpdf - Adobe Reader (2| E -

®aiin_Pegaxuposanne Mpocuorp OxnoCrpaska x

QBB ®® w5 B e 2| Mucrpymentsi | Mognucanme | KommerTapun
2 conocmaBub Hazpysky nompednenus Budeokamep u mpedyemoe Bpems padoms
TaSnuua 2 — Bpems aBmowomwod padoms  kommymamopa  TFortis
[ )
Hazpy3ka,
5 10 15 20 25 30 35 &0 L5
Bm
Bpemsa, 4 5:40 4:10 310 230 210 150 140 130 110
TNompeBnseman Hazpyska Kaxdozo kommymamopa 6 Ylll npedcmaBaena B mad-
nuye 3.4,
TaSnuua 3 — Bpems aBmonoMHod paSomsi KoMMYMamopa
Nesw Yun Yw?2 Yws Ylws Yws
TFortis PSW-
TFortis TFortis TFortis TFortis
Kommyma- 1G4F-UPS/
PSW-2G4F- | PSW-2G4F- | PSW-2G4F- | PSW-2G4F-
mop TFortis PSW-
uPs ups uPs UPs
3| 1GLF-UPS
§ Hazpyska, | 9,09%3= 9,09%3= 9,0943= 9.09%3= | 9,09+12,95=22,0
H Bm 2127 21,27 2127 2727 4/9,09%2= 19,8
a Tadnuua & — Bpewms aBmoHoMHol PaBOME KoMMUMAMOpa
- Neyw Yuwe yw? Yuws Yw9 Yo
H TFortis PSW-
15 TFortis TFortis TFortis TFortis
Kommyma- 1G4F-UPS/
s PSW- | PSW-2GLF- | PSW-2GLF- PSW-
12 ‘mop TFortis PSW-
2GLF-UPS ups uPS 2GLF-UPS
1G4F-UPS
8
3|5 515.1P-M5-CBH.N3 pu
£ I 2 = [
“Bopuar A4





[image: image17.png]—
T 515.MP-115-CBH _TomLpdf - Adobe Reader. - (o | E )

®aiin_Pegaxuposanne Mpocuop OxnoCrpaska x

| ® (s Wucrpymenter | Mognucanme | Kommentapun

Hazpyaxa, | 9.09+43= | 9,09%3 9.09%3= | 9,09%2-19,6/5,09 | 9,092
Bm 2.7 21.21 pikil *2:198 9.8

Ysumubas nokasawus npousBodumens cnedyem, wmo Bce KoMmymamops
TFortis oBecnesuBaim paBomocnocoBHOCM CUCMEMs NPU OMK/KSEHUU 0CHOBHO20 uC-
MOYHUKA NUMaKUR B Mevenuy He Menee 2 acob.

Bre MEMQAAUSECKUE HACMU MEEKOMMUHUKOUUOHHO20 0B0pydoBanus, Kadene-
HECYWUX KOHCMPUKUUG 30MXHs DM NOBKMKSEHS K KOHMUPY 3QWUMHOZO 3ademne-
hus. Bee mexwuseckue cpedtmba donxwy Bumb U30NUPOBaKH OM 3eMAU U NpuCOEdu-
Hewsi K oBuiemy 3a3emAsuEMy NPOBOGHUKY, KOMOPST CoeBuHSIEMC MOAKO C OBHuM
3azemnumenen

Tosky nodkmedenun K cyuecmbyewemy Ha oSbekme KOWMUDY 3a3eMAenus, a
mak xe mosky nodknaenus K cemu 2208 npedocmabasem 3akazuuK

3azemnenue HeoSxodumo Ans

— npedomBpawerus nopaxewus oBcayxubaKwezo nepcoKana 3nekmpusecku
mokom;

— 3awumsi cemeBozo oSopydobanusi u KaBensHsx KaWanod cBsu om BHewux
nomex u 3ns chuxenus ypoBra IMH;

— oBecnesenun Hadexwo20 NPoXoXdewus cuzwanod 3ns Hekomopux Budob ce-

meBozo oSopydoBasus.

Mlpukuuns 0p2aHU3aUUL 303eMneun U 3Hepzocabxenus onpedeneksi B «Mlpa-
Bunax yempoicm® 3nekmpoycmaroBok» (M43).

s 3auumsi oBCnyKuBaKWEZ0 NEPCOMAAG OM OMACHHX HAMPSXEHuD, Komopsie
Mo2ym BosHUKHYML KO KopnYcax 3nekmpooSopydoBasus b pesynemame nobpexdenud
u30nsyy, npedycHompeHo 3a3emnekue Kopnycod 3nekmpooBopydoBasus. Mpu npous-

Bodcmbe padom pykoBodcmBoBamsca CHUM 3.05.06-85 «Inexmpomexnuseckue ycmpoi-





Учитывая показания производителя следует, что все коммутаторы TFortis обеспечивают работоспособность системы при отключении основного источника питания в течении не менее 2 часов.

Все металлические части телекоммуникационного оборудования, кабеленесущих конструкций должны быть подключены к контуру защитного заземления. Все технические средства должны быть изолированы от земли и присоединены к общему заземляющему проводнику, который соединяется только с одним заземлителем.

Точку подключения к существующему на объекте контуру заземления, а так же точку подключения к сети 220В предоставляет Заказчик.

Заземление необходимо для:

- предотвращения поражения обслуживающего персонала электрическим током;

- защиты сетевого оборудования и кабельных каналов связи от внешних помех и для снижения уровня ЭМИ;

- обеспечения надежного прохождения сигналов для некоторых видов сетевого оборудования.

Принципы организации заземления и энергоснабжения определены в «Правилах устройств электроустановок» (ПУЭ).

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждений изоляции, предусмотрено заземление корпусов электрооборудования. При производстве работ руководствоваться СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Защитное заземление электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией  завода-изготовителя.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

[image: image18.png]SRS X )

x

Vucrpymento | Mognucanve | Kommentapun

Bedomocme 08b

Nn/n Hauvenob
13 |Mpoknadxa mpyder dbucmennod MHI/M
% |Mpoxnadka mpyde M363, SOR 17,6-110:
5 BoccmaHobneHue 2a30Ha (noceb bpusk
1 Modzomobka semau 8ns noceba bpuUHL

BocmaHobaeHue 30p0XkHs! X NOKPH MUL:
17 1.8C00MbMoM X0N0dHbIM (MoAuwIUHa 0,0

2. mobapHuiM Bemonor (B7,5) M100
18 |Bbod kadens b 3darue (npodutka omb:
19 |Ymanoba onop OKK-5
20 [Puimee komnobarob 3 MoHmaka ono
21 Bemorupobanue onop OKK-4 WVOOCDHMD

wi [ 5 B | 2 2 | ]
Bedomocms 0dbeMob padom (Havano)
N n/n Haurerobakve padom Ed.umm. | Kon-bo

Mooknadka kadens 0KCTU-10-01-0,22-2-(2,7) (b ms. 3anac)

1+ v emeanuee " 100
2.6 KQBenHOM f0MKe Mema AU ECKoN; v 1160
3.b NBX kopode. " 5
Maoknadka kadens OKCTU-10-01-0,22-4-(2,7) (b m. sunac)
1.8 KQBe/lbHOM /0K MeManNUIECKoM; "
2. b kadenkHol KaHaMU3ALLL "

2 |3t kaBenmon kawane; v
&b MBX kopode "
5. 30 nodBecHu nomonkor (kaennenun duden-cmaxiul; "
6.b mpanues. v
Mooknadka kadens BBMe- FRLS 3xé (b m. 3anac)

5 [remeanuee v 0
2.6 KOBerbHOM f0MKe MemannU4eckoy; " 1670
3.5 TIBX kopode. " 20

| Meoxnaea xasers BBrHe- FRLS 3¢15 (6 ma sanac)
1.6 MBX kopode. " 0
My anAun vaBens MR 11 / MR 445 [ my annac)

420297« i
i
9 -&




[image: image19.png]T3 SISMP-N1S-CBH TomLpdf - Adobe Reader it Shaiiee ~~ JTHe—

| e S

@) |7 ]|r82

) @ [wx[-]| |5 B | @ 2 |

Vicry

pymentei | Mognucanme | Kommentapnn

12

30CHINKQ MPOHILEL U KoMAObaHOD OBLIHIM 2DLHMONM

Modnuce u dama

13

Bkpbimue GopokHsIX NOKDL MU:
1 acqansma;
2. 8emora

Vi3m

Koy [ Aucm [N dorc [Modggfe [Aama

vn

Fkydobckan

KopeHeu

T B TTBX Kopooe. 2 K T T =
Maoknadka kadens MB3 11,5 / MTB 11,5 (6 my. 3anac)
s |16 mpauee; " 90
2.t KaBeNHOM M0MKe MeMaNUNeCkoN " 910
Mpoknadka kadens FTP 6x2x0,52 (b my. sanac)
¢ |10 xadenskor momee wemannuseckan; " 930
2.6 MBX kopode " 5
3. Memannopyxab. " 80
Mooknadka kadens UTP £x2x0,52 (b ma. 3anac)
7 [1'30 nodbeckum nomonan (xpennenun dkdens-cmacu); " 60
2.6 MBX kopobe. " 0
8 MOHMAX MeMmanau4ecozo NOMKa ¢ KDbIWKOD, Mepe2opodkol " 1100
= g |Momax nepgosupobanmozo memannuteckozo noma Be3 kauwkol Ha XB . o 1. PaBoms no ycmaKobKe MpOSKMUPLENOZ0 050D
< mayde durobol L :
3 U KaBenbHol NPoBKIILL NDedyCHompems b C0o
E Mamepuanob,
K 0 |Pumse mpanweu b zpunme w3 485 2. Pabomsi no nodknisienuk odopydobanus noedy
fuem 214
M [Pumse komnobanot ans npokonob V3, 05





[image: image20.png]Kommerrapin

Viscrpymento | Tognucanne
dom (Hauano) Bedomocms 0dbemob padom (okoH4dHue)
Ed.umm. | Kon-bo N n/n Hauvenobanue padom E.um | Kon-bo
sanac) 13| Mpoxnadka moyd bucmennod MHA/NBAL, kpackas d=40ww (b my. 3anac) " %0
" 100
" 1160 % | Npoxnadka mpyds M363, SDR 17,6-110x6,3 (npokon) " 0
" 5
5 [Boccmamobrenue eazona (nocet BpusHue) M2 65,5
. sanac)
" 5 1 Modzomobka 3emnu dns noceba bpuUHu 2.
" 100
" 35 BocmaHobneHUe J0poHs X NOKPH MU
" 35 17 1. acdanmom xonodHe M (monwuHa 0,04m); M3, 01
prcu); ", ?E 2. mobapHuim Bemonor (B7,5) MI00 M3 03
"
8 [Bbod kadens b 3darue (npodubka ombeacmui dns bxoda b 3darue) wn 5
" 0 19| Ycmanodka onop OKK-5 wm, 2
" 1670
", 20 20 |Puimbe komnobakob s MoHMaKa onop 3, 715
21| BemoHunobanue onop OKK-4 mobaphsi Semokor (37,5} M100 3 715
" o
ac)
" 90
" 910
420297 < i





2 Оценка существующего состояния окружающей среды

   2.1 Характеристика географического расположения района  намечаемой  хозяйственной  деятельности

   Обе затрагиваемые проектом  площадки ТЭЦ и мини-ТЭЦ  расположены в г.Пинске в промышленной зоне. 
 Пи́нск — город областного подчинения, центр Пинского района Брестской области. 

 Географический центр Пинского района располагается в 186 километрах восточнее Бреста, и в 304 километрах юго-западнее Минска. 

Пинский район расположен на юго-востоке области. Граничит: на востоке — с Лунинецким районом, юго-востоке — Столинским, юге — Заречнянским (Украина), западе — Ивановским, севере — Ивацевичским и Ганцевичским районами. Протяженность района с юга на север — 64 км, с запада на восток — 50 км.
Город расположен в устье реки Пины (давшей название городу), впадающей в Припять. Рельеф территории, на которой лежит Пинск, ровный, слабо понижающийся к пойме Пины. В историческом центре города, около городского парка, Пина впадает в Припять. На территории Пинска река притоков не принимает.

Пинск находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Минское время (UTC+3).

Площадь города — 4736 га. Город расположен в окружении лесопарковой зоны «Луги». На территории Пинска имеется ряд парков (в том числе Городской парк культуры и отдыха им. Днепровской флотилии, детский городок на ул.Завальной) и скверов. Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные — сельскохозяйственные угодья, дачные посёлки, встречаются отдельные лесные массивы (сосна, береза и т. п.).

Пинск — десятый по количеству населения город Беларуси и третий в Брестской области.
 2.2 Компоненты и объекты природной среды

2.2.1 Климат и метеорологические характеристики 

 Расположение территории республики в умеренных широтах обуславливает  в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух.

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую увлажненную, центральную – теплую, южную – теплую, неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на подобласти и районы.

По физико-географическому районированию Беларуси территория Пинского района приурочена к Припятскому Полесью Полесской провинции

[image: image21.png]



Карта физико-географического районирования Беларуси

Климат г.Пинска — умеренно континентальный. Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно тѐплое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантического океана с запада на восток.

Равнинность территории благоприятствует свободному проникновению всех типов воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что приводит к значительным изменениям погоды, особенно зимой.

Основное влияние на климат региона оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана. Он приносит неустойчивую погоду с осадками.

Континентальный умеренный воздух на территории области приходит с востока. Зимой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении антициклональной циркуляции.

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропический воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной приносит ясную облачную погоду с низкими температурами.

Снежный покров устанавливается в первой половине декабря, сходит в середине марта. Количество суток со снежным покровом – 73 суток. Средняя высота снежного покрова 13 см.

Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории области в течении года, обуславливает высокую относительную влажность воздуха: 73% - средняя за год по г.Пинску.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) в г.Пинске (согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология») – плюс 24,0°C. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) в г.Пинске (согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология») – минус 4,6°C. Годовое количество осадков — 617 мм. Количество дней, со среднесуточной температурой выше нуля — 253.

Преобладающими для территории являются западные ветра (21 %), а также южные (14 %) и северо-западные ветра (13 %). В зимние месяца преобладают западные (26 %), юго-западные (15 %) и южные ветра (14 %), в летние - западные (22%), северо-западные (21 %) и северные (14 %) (справка «О фоновых концентрациях  и метеорологических характеристиках»  от 31.01.2019 №85).

[image: image22.png]= I#«JNJ...'IA l“ S/
R

[od
C





Роза ветров г.Пинска
Максимальная скорость ветра на изучаемой территории, повторяемость превышения которой в году составляет 5 % - 7 м/с.

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется восемь дней со штилем. Наибольшее количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 10.

Метеорологические и климатологические характеристики района площадки мини-ТЭЦ и ТЭЦ, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Пинска, представленные ГУ «Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (гидромет)»  - справка «О фоновых концентрациях  и метеорологических характеристиках»  от 31.01.2019 №85  приведены ниже.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере следующие:

1)  Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А=160;

2)  Коэффициент рельефа местности равен 1;

3) Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль)  плюс 21,40С;

4)  Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (январь)   минус -3,40C;

5) Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения,  которой составляет 5% - 7 м/с.

Справочно: Учет фоновых концентраций при расчете рассеивания следующий:

- в случае наличия совокупности источников выброса вклады этих источников (или их части) могут учитываться в расчетах загрязнения воздуха путем использования фоновой концентрации сф (мг/м3), которая для отдельного источника выброса характеризует загрязнение атмосферы в городе или другом населенном пункте, создаваемое другими источниками, исключая данный (п. 7.1 ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»).

1 2.2.2 Атмосферный воздух

Производственная деятельность города, широко представленная промышленными предприятиями, коммунальным сектором, в том числе и теплоэнергетикой, значительным автомобильным парком, является источником выбросов загрязняющих веществ, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха в городской застройке.

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города занято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятия.

Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая промышленность (37,2 % общего объёма производства), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышленность (17,1 %), машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и других отраслей.

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два автопарка (пассажирский и грузовой), несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки Пины занято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного транспорта работает «Опытный завод путевых машин».

В период с 2010 по 2014 гг. объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов по г. Пинску уменьшились с 2,3 тыс. тонн до 1,1 тыс. тонн; с 2014 по 2016 гг. увеличились с 1,1 тыс. тонн до 1,3 тыс. тонн 

[image: image23.png]BbI6pOChI 3arpAsHAIOLLMX BELLECTB B aTMOChEPHbII BO3AYX
OT CTALMOHAPHbIX UCTOYHNKOB

H I | I l l | -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,5

1,

w

-

0,

n

0





Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников г.Пинска за 2010-2016 гг.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферном воздухе в рассматриваемом районе  по ул.Козубовского и по ул.Переборная  по данным «Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (гидромет)»  - справка «О фоновых концентрациях  и метеорологических характеристиках»  от 31.01.2019 №85:[image: image24.png]Oaiin Pegaxruposanme Mpocworp Oxno  Crpaska

nasras  VHCTpymenTs! TX nnak.PDF TexYcnommapdf X @ Bo#tn
o8 mQ ©0 :1 YBOO m- B T 8 2
KOHIEHTDALMK 3aTrpsA3HAIOINMX BEIISCTB B aTMOCHEPHOM BO3yX€e U1 IIPOEKTHPOBAHHUSA OOBEKTA: ~

«CTpOUTENECTBO ¥ 06CITyKHBAaHHE IIPEIIPHATHS 110 IPOU3BOACTBY CIUTKOB MOHOKPHCTAILIHYEC-
KOTO KpeMHHS 110 anpecy T. [Tunck, yi1. Kosy6oscxoro, 13Ay)

HopmaTtuBel kauecTBa aTMOC(epHOro u 3
Hanvenopanme | BosTyxa, Mir/a’ 3HaYeHHs KOHIEHTPANHIf, MKI/M
AyXa,
3arpSA3HSAIONEro MaKCHMALHAs [CPEAHECYTOUHAs [cpeAHEron0Bast npu NPH CKOPOCTH BeTpa cpennee
BelecTBa [pasoBasi [KOHIIEHTpALKs  KOHILEHTPaunst | ckopocer | 3-U” m/c n HaNpaBJIeHHH
IKOHLEHTpaLus u Betpa | C B 0 3
ot 0 mo
2 m/c
[TBepase 300,0 150,0 100,0 128 82 138 143 165 131
, acTHIm ‘
TY-10° 150,0 50,0 400 | 34 34 34 34 | 34 34
[Ceps! anokcnn 5000 | 200,0 50,0 52 52 52 52 | 52 52
————¥repona okenn 5000,0 3600, 500,0 | 1112 | 1106 | 1267 | 1224 | 1057 | 1153 |
IA3oTa THOKCHI 250,0 100,0 40,0 55 55 55 55 55 55
Deron 10,0 7,0 3,0 5,2 52 5,2 52 5,2 5.2
@opmansierna 30,0 12,0 3,0 26 26 26 26 26 26
AMMHAK 200,0 - - 41 41 41 41 41 41

'-Tsepm,re wacTuiel (HeauddepeHIHPOBAHHAS 10 COCTABY MBUIL/a3PO30Ib)
~TBEPIIBIC YaCTHLIBL, (pakLuy pasmMepom 10 10 MUKpOH

DoHOBEIE KOHIEHTPAIMM pacCUMTaHbl B coorBercTBMH ¢ TKIT 17.13-05-2012
(02120) Oxpana oxpy:xaromiei CpeIb! i IIPHPOJOIIONE30BAHNE. AHATHTHIECKIH KOHTPOIb
u wmonutopusr. Kadectso Bosmyxa. IlpaBuna pacuera (HOHOBBIX KOHLICHTpalL(Ui

1141

€ s B




1- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

2- твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе строительства проектируемой системы видеонаблюдения  по данным, представленным «Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (гидромет)» от 31.01.2019 №85, на изучаемой территории средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам, в том числе при штиле, не превышают установленные максимально-разовые ПДК.   

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» мониторинг атмосферного воздуха в г.Пинске проводят на трех стационарных станциях с дискретным режимом отбора проб. По результатам стационарных наблюдений, содержание в воздухе азота диоксида и углерода оксида во втором квартале 2018  года сохранялось на уровне предыдущего квартала. Максимальная концентрация азота диоксида составляла 0,4 ПДК, углерода оксида – 0,6 ПДК. Увеличение содержания в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) до 1,6-1,8 ПДК  в районах улиц Завальная и Красноармейская отмечено 19 апреля. Основная причина – дефицит осадков. В 93% проб концентрации фенола не превышали 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций 0,8 ПДК зафиксирована в районе ул. Завальная. Содержание в воздухе свинца и кадмия сохранялось стабильно низким. Данные измерений свидетельствуют о повышенном содержании в воздухе формальдегида. В июне уровень загрязнения воздуха формальдегидом был выше, чем в большинстве промышленных центров республики. Вместе с тем, «пиковых» (значительно превышающих норматив качества) концентраций не зарегистрировано. Для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям города направлено предупреждение о возможном увеличении уровня  загрязнения воздуха. 

Справочно: Формальдегид — это канцероген, быстродействующий клеточный яд, который имеет очень высокий класс опасности. При большой концентрации, он оказывает крайне выраженное негативное влияние на кожу, вызывая аллергию, высыпь, зуд (чаще всего, при попадании растворимой концентрации с формальдегидом от 1-2%). Слизистая оболочка дыхательных путей, глаза страдает и ощущает присутствие элемента, когда концентрация формальдегида в воздухе превышает 1мг/м3.

При функционировании проектируемого объекта выбросы  загрязняющих веществ не прогнозируются.

2.2.3 Подземные воды

На территории Брестской области и города Бреста имеется значительные залежи полезных ископаемых в виде подземных вод. Прогнозные  ресурсы подземных вод области составляют около 2,04 млн. мЗ/год (5603,4 м3/сут), эксплуатационные 0,34 км3/год (918,196 м3/сут). 

Подземные воды являются  источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города и области. В целом запасы пресных поверхностных и подземных вод достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспективных потребностей населения и отраслей экономики.

Подземные воды г.Пинска относятся к Припятского артезианскому бассейну 

[image: image25.jpg]



Гидрогеологическое районирование РБ

На территории бассейна р.Припять качество подземных вод в 2016 г. изучалось по 23 гидрогеологическим постам (59 наблюдательных скважин) 

Анализ качества подземных вод проводился по грунтовым и артезианским водоносным горизонтам и комплексам. В пределах бассейна р.Припять изучались грунтовые воды следующих водоносных горизонтов (комплексов): голоценового аллювиального, поозерского аллювиального, поозерского озерно-аллювиального, сожского флювиогляциального, днепровского надморенного флювиогляциального. Артезианские воды бассейна р.Припять представлены: водоносным сожским моренным, водоносным днепровским- сожским водно-ледниковым, водоносным березинско-днепровским
водно-ледниковым слабоводоносным
олигоцен-плиоценовым терригенным, водоносным харьковским терригенным, водоносным киевским терригенным, водоносным туронским карбонатным, водоупорным локально водоносным нижнефаменским  терригенно-карбонатным, водоносным пинским терригенным горизонтами и комплексами.

Качество подземных вод в бассейне р. Припять в основном соответствует установленным нормам. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено.

Величина водородного показателя в 2016 г. составила 6,03–8,46 ед., из чего следует, что воды бассейна преимущественно, нейтральные, слабощелочные. Показатель общей жесткости изменяется в пределах от 0,15 до 6,44 ммоль/дм3, что свидетельствует о распространении мягких и средней жесткости подземных вод в пределах бассейна р.Припять.

Среднее содержание сухого остатка изменяется от 38,0 до 476,0 мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 127,6 мг/дм3, хлоридов – от 2,0 до 110,8 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 39,5 мг/дм3 (кроме скважины 1235 Зареченского гидрогеологического поста, где  содержание  нитратов  составило  119,0  мг/дм3). По  сравнению  с  2015  г. произошло некоторое увеличение по содержанию нитратов, нитритов, по азоту аммонийному и окисляемости перманганатной. Грунтовые воды бассейна р. Припять в основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Значительно реже распространены сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые  и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Содержание сухого остатка в пределах бассейна изменяется в диапазоне от 38,0 до 374,0 мг/дм3, хлоридов – от 3,5 до 110,8 мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 55,6 мг/дм3, нитратов – от <0,1  до 119,0 мг/дм3, нитритов – от <0,01 до 0,2 мг/дм3.

Изменение катионного состава вод находится в следующих пределах: натрий – от 1,2 до 21,0 мг/дм3, калий –от 0,7 до 15,0 мг/дм3, кальций – от 2,1 до 47,2  мг/дм3, магний – от 0,6 до 10,0 мг/дм3, азот аммонийный – от <0,1 до 0,7 мг/дм3.

Как показывают данные режимных наблюдений, в 2016 г. в грунтовых водах бассейна р. Припять выявлено превышение ПДК по нитратам в 5,3 раза в скважине 1235 Зареченского гидрогеологического поста (содержание нитратов составило 119,0 мг/дм3).

Следует отметить, что данная скважина расположена на пахотных землях и высокие показатели по нитратам в ней фиксируются регулярно. Кроме этого, в скважине 725 Летенецкого гидрогеологического поста превысил ПДК показатель по окисляемости перманганатной –6,24 мг О2/дм3,что обусловлено природными гидрогеологическими условиями. Артезианские воды бассейна р. Припять характеризуются самым разнообразным химическим составом. Главным образом, воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. В меньшей степени распространены хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые и кальциево-натриевые воды.


Карта-схема наблюдений за качеством подземных вод в бассейне  р.Припять за 2016 г.

[image: image26.jpg]Bacceiin p. Ilpunsrs

Cyxoit octaTox,, mr/mr’ JKectxocTs 06uas, pur/ape

3505 (T1TK=1000 Drar/pmr’) 5 UTK=70 mr/ o)
30
2000 2
1500 20
1000 15
Lo ml
500 il i
00 00
012 2013 2014 2015 2016 012 2013 2014 2015 2016
‘OMnsmoxaadt [ " P R— [T ep—
o —— WPsrescradt [Ae— -
Cr, m/ 502 g
- =500, ur/
150 (LIK=3500 vox/pprt) 300 (LJK=500,0 pux/ppr)
12,0 250
200
50 150
04 100
H 50 I‘ ‘ 7
00 4 00 4 =
2013 @UiE  R0LE 30y iy 012 2013 2014 2015 2016
Sy m—— [ — OMmmoxaag Oflnocmmcrd
L ) o —— BCwTHencr BEsmencrait





[image: image27.jpg]Na*, s/t Cal o/
=200,0 par/
50 @K=2000 nor/me’) 500
75 500
50 00 ! N [
45 200
30 i i 5 200
15 T { 100
00 00
2012 2013 2014 2015 2016 012 2013 2014 2015 2016
OMmsmoxaai lnocrmoi SMmyioro! EInocxmcmt
BCrmmencrit s OCrencrdt WParencrt
NOy, sax/ e NOy, pax/ e
-~ AIK-450 smr/me’) o7 WK=30 /ey
60 060
50 050
40 040
50 030
io gio i
0] o mind e e S
2012 2013 2014 2015 2016 012 2013 2014 2015 2016
Oy SNuocamcrdt OMmsmoraad Bllnocmmondi
BCrrencri BFsrencrai [T — = ——
NH,*, var/mpe® OxncasenocTs nepnax., mr O/ me
id (JTK=20 mr/gpe) i (JIK=50 sx/me)
. 7,0
08 50
50
05 40
30
03 20 4
1o H | fi £
00 4 do . th
2012 2013 2014 2015 2016 002 2013 2014 2015 2016
OMnsmoxcu BInocxmscnd OMmmoxaad Bllnocmmend
OCHTHencr WPyrencrt BCencrt WPsrencrat




Среднее содержание макрокомпанентов в подземных водах бассейна р.Припять

Температурный режим грунтовых вод колебался в пределах от 8,5до 11,0 ̊С, а вартезианских – от 8,0 до 12,0ОС. Анализ качества подземных вод (микрокомпоненты). Микрокомпонентный состав подземных вод бассейна р.Припять в 2016 г. изучался по Остерскому, Млынокскому, Снядинскому, Хлупинскому гидрогеологиче- ским постам. Исследования показали, что качество подземных вод по содержанию в них микрокомпонентов соответствует требованиям РБ, за исключением пониженного содержания фтора во всех скважинах (от 0,12 до 0,33 мг/дм3) и повышенного содержания марганца (от 0,21 до 0,71 мг/дм3) в скважинах 266 Остерского и Млынокского гидрогеологических постов. Остальные микрокомпоненты изменялись в следующих пределах: цинк – от 0,0029до 0,1777мг/дм3, медь –от 0,0018 до 0,009 мг/дм3,свинец –0,0185 мг/дм3, бор– 0,06 мг/дм3, кадмий–0,001 мг/дм3, по- лифосфаты – 0,12 мг/дм3.

Большинство действующих водозаборных скважин эксплуатирует КПУП «Пинскводоканал».

Основным видом деятельности КПУП «Пинскводоканал» является добыча, очистка и транспортировка воды населению и организациям в г.Пинске, использование воды на собственные нужды.

Справочно: Первый проект централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения г.Пинска был разработан в 1936 году. Первоначальным проектом предусматривалось, что источником водоснабжения будет р. Струмень, однако по требованию утверждающей комиссии при Союзе Польских Городов было предложено рассмотреть возможность использования подземных вод, оставляя реку как вспомогательный источник. До 1939 года удалось пробурить, артезианские скважины глубиной в 62 метра вдоль левого берега реки на в юго-восточной части города, так же было построено здание насосной станции в городском парке напротив ул. Лещинская (сейчас ул. Партизанская), от скважин №1 и №2 проложены всасывающие трубопроводы в насосной станции, проложено более 10 км трубопроводов городской водопроводной сети.

После восстановления Советской власти в Западных областях Белоруссии вновь был поднят вопрос о строительстве водопровода в г. Пинске, данные работы были возобновлены только после освобождения Пинска от фашистских захватчиков.

К концу 1947 года были в основном выполнены работы по восстановлению разрушенных войной сооружений водопровода, практически завершено строительство насосной станции, в стадии завершения строительства находился резервуар чистой воды на 500м3, было установлено насосное и энергетическое оборудование, необходимое для работы насосной станции. И с этого времени насосная станция (ныне водозабор Пина-1) включена в работу. 

Объем подачи воды в город в 1948 году составлял около 10 тыс. м3 в месяц. В последующем мощности водопровода наращивались, и в 1951 году подача воды в город уже составила около 25 тыс. м3 в месяц, в 1953 году - до 48 тыс. м3 в месяц, в 1955 году - более 60 тыс. м3 в месяц.

Позже дополнительно были построены две артезианские скважины, завершено строительство резервуара чистой воды емкостью 500 м3 и построен резервуар на 1000 м3, проложено 15 км водопроводных сетей и восстановлено 4 км канализационных сетей. В 1962 году в эксплуатацию принимаются канализационная насосная станция №1 и городские очистные сооружения (мехочистка). 

Ориентировочно в 1965 гг в стадии строительства находится водозабор "Пина-2", передаются на баланс водоканала ведомственные сети и сооружения, в 1969 году вводятся в эксплуатацию первые сооружения биологической очистки сточных вод. 

В 1972 год на баланс управления передан с комбината верхнего трикотажа воде забор "Пина-2" - основной водозабор города, который окончательно был завершен строительством в 1988 году. Мощность водозабора составила 2 тыс. м3/сутки. К этому же времени завершено строительство городских очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 50 тыс. м3/сутки.

В 1993 году на водозаборе "Пина-1" была введена в эксплуатацию станция обезжелезивания производительностью около 7 тыс. м3/сутки. До этого времени с самого пуска насосной станции в работу в январе 1948 года вода в город с водозабора "Пина-1" подавалась без очистки.

Проектирование планируемого объекта (участок по ул.Козубовского,7) ведется в 3-ем поясе зон санитарной охраны действующего городского водозабора Пина-2.

Проектирование планируемого объекта (участок по ул.Переборная,1а) ведется в 3-ем поясе зон санитарной охраны действующего городского водозабора Пина-1.

Целевые гидрогеологические изучения условий площадки проектирования не выполнялись.

2.2.4  Поверхностные воды

  Реки Пинского района относятся к бассейну реки Припять. Главнейшими притоками Припяти на территории Пинского района являются: справа - Стыр, Го

 HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)" \h рынь, Ствига, Уборть, и слева - Пина, Ясельда и Бобрик. Реки - типичные равнинные, протекающие в таких отложениях, как ил, мергель, известь, туф, песок, глина, торф. Им присуща специфическая черта - извилистость русла, выражающаяся в чередовании изгибов и перегибов. Густота натуральной речной сетки 0,35 км/км кв. Каналы - Днепровско-Бугский, Огинский, Ясельдовский, Дубайский. Наибольшие озѐра - Полесское, Погостское, Кончицкое, Выгоновское, Семиховичское - всего 42 озера. Многие находятся в настоящее время в стадии угасания, вследствие заполнения их озѐрно-речным илом и заболачивания. Водохранилища - Погост, Жидче.

Наблюдения за гидрохимическим состоянием воды в р.Припять в 2015 г. осуществлялись на отрезке реки от н.п. Б.Диковичи до н.п.Довляды.

По содержанию растворенного кислорода режим водотока был удовлетворительным:  от  8,0 мгО2/дм3  у   н.п. Довляды   до   14,0 мгО2/дм3   в   воде  реки  у н.п. Диковичи и выше Пинска. Пониженное содержание растворенного кислорода (6,2–6,6 мгО2/дм3) наблюдалось в августе на участке реки от н.п. Диковичи до нижнего створа г.Пинск.

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде р. Припять варьировало в диапазоне от 2,1 мгО2/дм3 (0,5 км северо–восточнее н.п. Б. Диковичи) в марте до 3,2 мгО2/дм3 (ниже г. Пинск) в ноябре, при этом ни в одном створе среднегодовое содержание показателя не превышало нормируемой величины (рис.ниже). Значения бихроматной окисляемости  (по  ХПКCr)  изменялись  от  23,0 мгО2/дм3 (у н.п. Большие Диковичи – в июле, в створе ниже г. Пинска – в апреле) до 33,0 мгО2/дм3  (1,0 км ниже г. Пинска) в январе.

[image: image28.png]3.5 OK
3 L
25
X ®
15
1
0.5
0
nIL 1,0xvepmre| TTIEE3S 1y o ppmre | L0kmmmzke | To0*™ | g Tonn
B.Jucopmrm| rdlmacka | “orPRC | p Nosepa | r.Mosepa e b1
r.Iimcka r.Moseps
cpems 24 25 2,7 2,6 2,7 2,7 5
MHHITMATE Has 2,1 22 24 22 24 2,5 22
MAKGIMATbHAT| 2.8 2.9 32 2.9 20 3 3




Распределение концентраций легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде р. Припять в 2015 г.

Среднегодовые концентрации аммоний-иона в воде реки в 2015 г. по сравнению с предыдущим периодом наблюдений несколько возросли по всему течению Припяти.

[image: image29.png](8] i

OBOC no Kanmrwa, 3 [Pexim orpanusiennoii gynkumonansHoct] - Microsoft Word PaGora craGmuuann,

Peuersuposanue  Bua  Adobat | Koncipyktop  Maker

% Bupesans T N 8 v -

= e i sonr aaser assomr AaB6 nabon . A DT
Berasute - 3 - - 53314 €. €3 MHTe. Bl cHOBH. ronoso... || VsMeruTs

P oopuar no oepany | K & L7 abe %, X &-= TAGsauc. 15 OB 101 = < Moo | Iy suaemims -

Bydep o6mena o Wpndt o A63au. o Crvam | PegakTuposaHme,

CpeaHET0I0BEIE KOHLIEHTPALIHH aMMOHHI-HOHA B BOJIE PeKH B 2015 T. 10 cpaBHe-
HHIO C IPEIBIIYIIHM HePHOJOM HAGTIONEHHH HECKOIBKO BO3POCTH II0 BCEMY TEUSHHIO

TIpumarH (puc.3.5).

N

m2011 B2012 B2013 B2014 2015

TLIK=0,30 mr Nime'

Puc. 3.5. lAHaMHKa CPETHET0JOBEIX KOHIEHTPALHH AMMOHHH-HOHA |
B BOZE P.

[pHIATE 3a 2011-2015 IT.

» S





Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде р. Припять за 2011–2015 гг.

Максимальное содержание данного показателя (0,46 мгN/дм3) отмечено в воде реки в 45,0 км ниже г. Мозыря в июле, минимальное (0,24 мгN/дм3) – на участке реки от н.п. Большие Диковичи до г. Пинска в январе.

Результаты наблюдений по гидрохимическим показателям свидетельствуют  о сохранении существующей с 2012 г. тенденции к снижению содержания нитрит- иона и соединений фосфора на участке реки ниже г.Пинска. Несмотря на некоторое увеличение содержания фосфат-ионов, среднегодовые величины в 2015 году, как и в предыдущем периоде, во всех створах р. Припять также не достигали лимитирующего показателя. Наибольшие количества нитрит-иона (0,014 мгN/дм3), фосфат-иона (0,092 мгР/дм3) и фосфора общего (0,13 мгР/дм3) фиксировались в воде р. Припять в 45 км ниже г. Мозыря, преимущественно в зимний период.

Отмечались   случаи   превышения   допустимого   содержания (0,050 мг/дм3) нефтепродуктов в створах р. Припять от 0,05 до 0,06 мг/дм3. При этом максимальные концентрации компонента в воде реки наблюдались ниже г. Пинск в ноябре и у н.п. Довляды в декабре.

Во всех пунктах наблюдений отмечалось повышенное содержание в воде тяжелых металлов (железа общего, марганца, меди и цинка), обусловленное их высоким природным фоновым содержанием. Среднегодовые концентрации соединений железа общего в воде реки варьировали в пределах ПДК (0,515 мг/дм3), марганца и меди – превышали уровень ПДК, а превышения по цинку отмечались только в створах у н.п. Диковичи и ниже г. Пинск.

Притоки реки Припять. На протяжении 2015 года вода притоков бассейна снабжалась, как правило, количеством растворенного кислорода, достаточным для устойчивого     функционирования     речных     экосистем.     Дефицит    кислорода  (7,71 мгО2/дм3) в воде отмечался в июле в р. Горынь. Понижение содержания растворенного кислорода наблюдалось в реках Доколька, Морочь и Ясельда (с минимумом в нижнем створе р. Ясельда – 3,84 мгО2/дм3).

Присутствие органических веществ (по БПК5) в течение года характеризовалось существенными колебаниями концентраций – от 1,1 мгО2/дм3 в воде р. Свиновод в июне до 6,84 мгО2/дм3 в воде р. Ясельда ниже г. Береза в июле. Превышения уровня ПДК наблюдалось в реках Морочь (до 6,3 мгО2/дм3) и Ясельда (6,14 – 6,84 мгО2/дм3).  Наибольшее   содержание   органических   веществ   (по   ХПКCr) (до 73,4 мгО2/дм3) регистрировалось в октябре в воде р. Ясельда ниже г. Береза.

На протяжении ряда лет в воде притоков бассейна складывается достаточно неблагополучная гидрохимическая обстановка в отношении повышенного содержания аммоний-иона и фосфат-ионов. В 2015 году показатели несколько улучшились, однако оставались на высоком уровне: 50% отобранных проб воды характеризовалось избыточным присутствием аммоний-иона, в 31% проб воды регистрировалось превышение нормативной величины содержания фосфат-ионов. Максимальное содержание аммоний-иона (3,55 мгN/дм3) зафиксировано в воде р. Морочь в августе. Максимальное содержание фосфат-ионов (0,42 мгР/дм3) отмечено в воде р. Ясельда ниже г. Береза в мае и р. Морочь в июле, фосфора общего (0,79 мгР/дм3) в июле и нитрит-иона (0,138 мгN/дм3) в августе в воде р. Морочь.

В воде Днепровско–Бугского канала в 2015 г. фиксировались случаи повышенного содержания аммоний-иона (0,40 мгN/дм3) в феврале и фосфат-ионов (0,077 мгP/дм3) в мае и июле.

В большинстве отобранных проб воды содержание железа общего, марганца, меди и цинка превышало ПДК для данных притоков. Максимальные среднегодовые концентрации по железу общему (3,83 мг/дм3) отмечены в  воде р. Свиновод, по марганцу (0,303 мг/дм3) в воде р. Оресса, по меди (0,010 мг/дм3) в воде рек Горынь и Ясельда, по цинку (0,050 мг/дм3) в воде рек Птичь и Оресса.

[image: image30.png]OBOC no Kanmrwa, 3 [Pexim orpanusiennoii gynkumonansHoct] - Microsoft Word PaGora craGmuuann,

¥ upesame mes New R - A A | B N i -
o Times New Re ~ 9 A X A B FOR AaB6BeI Aab6BsI AaboBsI b6 AaB6B | % P
Bcrasrs - 3 -A- - sauc. T6eswete.. TOSwu T Ockosn.. Ssronoso..  VEHewTs
5™ copuarno cepasy (X U~ sbe % X' [ A%~ A~ |6 &- @ TAGsac. T T Osw 1 Oos. 32 <] M | 1 g, -
By0cp osmena . wpngr 5 Agsau 5 Crum 5 | peascruposarie

MCAH 1 LHHRA LPCEBILIALNG LLAN AL AdHHBIA LPHLOKUS. VIANCHMALBHBIC CPCAHCL UAU=
BBl KOHIEHTPAIHH I10 JXele3y obmeMy (3,83 MI/JJMJ) OTMEUEHH B BoZe p. CBHHOBOZ,
10 Maprarmy (0,303 Ml‘/JJle) B Bozie p. Opecca, mo meau (0,010 Mr/zmj) B BoZie pek I'o-
PHIHB H SIcenba, 1o mHHKY (0,050 MI/JJMJ) B Bozie pek IItHub H Opecca.
N/

» S

o 2011 2012 42013 42014 2015
2,00

flodn. v dama

Puc. 3.6. lAHaMHKa CPETHETO/JOBEIX KOHIIEHTPAIHH AMMOHHH-HOHA
B BOJIE IPHTOKOB p. ITpumATs 3a 20112015 rT.

Crpannm: 304578 | o crom 18051 | G _pycans




Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде притоков р. Припять за 2011–2015 гг.
[image: image31.png]0.300 m2011 ®=2012 m2013 ©@2014 m2015
0,250
0,200
TLIK = 0,066 Mr P/mv®
0,150
0,100
0,050
0,000 -+
T F S T T T
Sgf T TFF TP FFENEE TS S
<] <] DR AR R s





Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона в воде притоков р.Припять за 2011–2015 гг.

Превышения допустимого уровня содержания нефтепродуктов в воде притоков в течение года фиксировались в реках Горынь, Пина, Словечно, Уборть и Чертень с максимумом в р. Морочь (0,073 мг/дм3) в июле. Содержание СПАВ в воде притоков не превышало значений лимитирующего показателя.

Водоемы бассейна реки Припять

Анализ сезонной динамики растворенного кислорода в 2015 г. показал, что вариабельность его концентраций в воде водохранилищ Красная Слобода, Локтыши, Любанское, Погост, Селец, Солигорское, а также озер Белое (н.п. Бостынь), Белое (н.п. Нивки), Выгонощанское, Червоное и Черное соответствовали естественной сезонной динамике. Содержание кислорода варьировало от 6,0 мгО2/дм3 в октябре в воде вдхр. Любаньское и оз. Выгонощанское до 13,2 мгО2/дм3 в феврале  в воде вдхр. Солигорское.

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характеризовалось  существенными   колебаниями   концентраций   в   течение   года   –   от   1,3 мгО2/дм3 в октябре в воде оз. Белое у н.п. Бостынь до 6,26 мгО2/дм3 в июле в воде оз.Черное. Большинство водоемов бассейна характеризовалось широким диапазоном содержания органических веществ (по ХПКCr), при этом высокие значения регистрировалось в воде оз. Белое (н.п. Нивки), вдхр. Селец, Солигорское, Красная   Слобода   и   Любаньское,   достигая   максимальных   значений    (до  68,0 мгО2/дм3) в июле в воде оз. Черное.

Анализ многолетних данных по химическому составу вод указывает на устойчивый характер «аммонийного» загрязнения вод в оз. Червоном и улучшение ситуации в вдхр. Погост и оз. Выгонощанском 

[image: image32.png]/3
M

TIK = 0,39 Mr N/mv

Baxp. Ioroct
m2011

m2012

03. UepBoHOE
m2013

m2014

03. BRITOHOIIaHCKOE
=2015





Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде водоемов за 2011–2015 гг.

В сезонном аспекте повышенные концентрации аммоний-иона до 0,92 мгN/дм3 постоянно фиксировались только в воде озера Червоное. Сохраняется тенденция к снижению уровня загрязнения в последние годы для вдхр. Погост и  оз. Выгонощанское. Избыточным содержанием фосфат-ионов характеризовалась в октябре вода вдхр. Любанское (0,130 мгР/дм3); в мае, июле и октябре оз. Белое у н.п. Нивки (до 0,290 мгР/дм3).

Повышенные концентрации нитрит-иона отмечались в феврале и октябре в вдхр. Солигорское (до 0,030 мгN/дм3).

Ввиду высокого природного фонового содержания тяжелых металлов (железа общего, соединений марганца, цинка и меди) в воде водоемов в течение года фиксировались концентрации, превышающие нормативно допустимые уровни. Максимальные концентрации отмечены: по железу общему (до 1,40 мг/дм3) – в вдхр. Любанское, марганцу (до 0,168 мг/дм3) – в вдхр. Красная Слобода, меди (до 0,0100 мг/дм3) – в озерах Белое у н.п. Нивки и Червоное, цинку (до 0,037 мг/дм3) – в оз. Червоное.

Повышенное содержание нефтепродуктов зафиксировано в июле в воде  вдхр. Любанское и Красная Слобода (0,078 мг/дм3 и 0,088 мг/дм3 соответственно). Концентрации синтетических поверхностно-активных веществ в воде водоемов бассейна не превышали предельно допустимый уровень.

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь: Глава 11. Статья 52: 

7. Минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается для:

7.1. водоемов, малых рек - 500 метров; 

7.2. больших, средних рек - 600 метров. 
 8. Минимальная ширина прибрежной полосы устанавливается для:

 8.1. водоемов, малых рек - 50 метров;

 8.2. больших, средних рек - 100 метров.
Ближайший водный объект (р.Пина) располагается южнее  от участка по ул.Козубовского,7  на расстоянии порядка 2,5км  км, проектные работы не затрагивают водоохранную зону и прибрежную полосу реки Пина. 

Ближайший водный объект (р.Пина) от участка по ул.Переборная,1а располагается  на расстоянии порядка 250м, проектные работы попадают в  водоохранную зону  реки Пина. 

2.2.5 Геологическое строение. Рельеф. Почвы. Земельные ресурсы 

Территория Брестской области расположена в границах Европейской платформы. Ее фундамент образовался в архее-протерозое (2,5–3,0 млрд. лет назад) и сложен кристаллическими породами – гранитами, гнейсами, кварцитами. 

Согласно тектоническому районированию г.Пинск располагается на территории Полесской седловины.

Поверхность фундамента в еѐ пределах залегает на отметках от –0,2 до –0,5 км. Платформенный чехол Полесской седловины сложен отложениями рифея, вен- да и мезо–кайнозоя. Наиболее мощными в составе еѐ чехла являются красноцветные песчаники пинской свиты (до 450 м). Мощность волынской серии достигает 230 м, а валдайская серия появляется только на склонах седловины, обращѐнных к Брестской и Припятской структурам.  Еѐ мощность колеблется от 0 до 129 м на склоне Припятского прогиба.         

[image: image33.jpg]NATBUICKAS!

OPIIAHCKAS!

CEANIOBMHA BIAIMHA

“TeKTOHHYECKHE CTPYKTYPBI: rpanuubl
Juaiie __ rextonn-

nonowene o T
[ nepexome o croyayp

Fo r

[ orpuuarenuisie ; paus
L S‘/f) § / YV Pycckon

& MHWHCK Mﬂrsn 8 AAMTBL

)

BPECTCKAS
BIALMHA

'BOPOHEMCHAS
AHTEKIM3A

HIIOBUHCKAS

TIONECCKAS
BonbiHo.  CEAVIOBMHA
ABOBCKAS NVIUTA

BPATUHCKO-
JIOEBCKAS
CEANOBUHA

VRPAMHCHIARA WAT




Тектонические структуры РБ

Мезо-кайнозойские породы представлены отложениями мела, палеогена, неогена и антропогена. Их мощность большей частью не превышают 100 м, иногда достигает 144 м. Строение поверхности рифейских и вендских пород осложнено ограничивающими седловину субширотными разломами и разломами того же направления на Житковичско–Микашевичском выступе. Эти разломы заходят и в пределы седловины. Фундамент седловины, кроме того, рассекают разломы, не проявившиеся в платформенном чехле (Стоходско–Могилѐвская, Выжевско– Минская зоны).

  Рельеф 
Раздел подготовлен путем анализа топографической карты изучаемой территории с использованием фондовых материалов.

  Согласно геоморфологическому районированию Беларуси г.Пинск расположен на территории подобласти Белорусского Полесья. Преобладающими в рельефе района реализации проектных решений являются абсолютные высоты 130-150 м.[image: image34.jpg]Mexai i Hyvaps:

/I reamapdanarisix abnacueii

TEAMAPO®AJIATIYHAE PASSHABAHHE

I BOB/ACLb BE/IAPYCKATA MAASEP'S|

1 Acseiickas rpana 9 Hapavancxas pajhina
2 3abopoxas pajhia 10 CasmuaHCKiA rpansl
3 Fapanouxae yeasiuua 11 Ywauxae Jaobiuwa
4 WWiyminiuckas payhina 12 Yawkiukas Hisika

5 Bpacnajcrae asbwa 13 Comnluas paghina

6 Monauxas wisina 14 Niywockan pajhia

7 Cypaxckan pajhiva 15 BiueGoxae yombiua
8 Caipcxan rpana 16 Asépoxan Hiika

BOB/IACLb LISHTPATILHABE/IAPYCKIX
V3BHILLLAY | FPAZ

Il |  3AXORHE-BENAPYCKAS NANBOBJACLS

17 Ipopsesckae Jassiuua 24 Minokae §eBnuwa

18 Crinansxan Hisiva 25 Kpeieiukan paghina

19 JioBuanckan Hiika 26 BajKasbicae Jasuiuuia
20 Jligcxan pajhina 27 Crovivcxae assuia
21 Bopawajoas pajitia 28 Hasarpyackae yasbiluua
22 AunaHeK paas 29 Cray6uoycean paguia
23 Binefickan Hisiva 30 Kansinbokin rpamst

'YCXOAHE-GENAPYCKAS! NABBOENACLL

31 Bepebapsaincas pajiva 33 Apuackae asaia
32 fiycowcxae assuuwa 34 fopauxas pajpira

BOBJ/IACUb PAVHIH | HI3IH MEPAAMAECCS

35 Buicoxajoxan pajhina 43 Babpyioras pajhiva
36 Mpyxackas pajhia 44 Crayrapancxas pajhiva
37 Kocajjckan pajina 45 Kacwokosiukasi payhina
38 Bapanasiuxan pajhine 46 Coernaropoxan Haina
39 Nyxasiuas paghiva 47 CrpaumiHokan Hisiva
40 LpHtpansabapasinckas pajiva 48 Yaiopoxas pashia

41 Marinéjoxas pajwina 49 Casuinasiuxas payHia
42 Caniropcxas paghia 50 Ligpaxojioxan pajhina

BOB/ACUb MATIECKAR HIIHbI

IVa | NAIBOENACUb BENAPYCKATA MATIECCS

51 Bpaouxan wiwa 61 Bepaimnpsnaukas Hisha
52 Hapajcxa-Sioensngincxas wisiwa 62 Pajpita Saraponnse

53 NlariwsiHckan payrina 63 Nlynineuxas Hisika

54 Jlochajoan pajia 64 Cranivcean pajia

55 Cnyuwa-Apookan wiina 65 Jlensuuiuxan pajina

56 Xuimxasiuxan Hisina 66 Y6apup-Cnaseuanckas Hisina
57 Bamusihckas Hisiva 67 Mastipckae Jassiuua

58 Asapuiuas wisiHa 68 Xodikan wisina

50 Bacinesiukan wiska 69 Kauapsonas iina

60 Posukan isiva
[IV6]  naneosmacLb yKeamcKATA MATECCR

70 Manapsiuxast pahiia 71 Tnyuasiuki, Anakcanapayox i Sacineux
§uacT pajhin Xeiromipcrara Manecos




Геоморфологическое районирование РБ

Исходной для развития современного рельефа юга Беларуси можно считать мезозойскую поверхность выравнивания в виде морской аккумулятивной равнины. В последующем неоднократные трансгрессии морского бассейна определили палеогеновую поверхность выравнивания. После регрессии палеогеновых морей установился континентальный режим, существующий до настоящего времени. В неогене были заложены первые речные долины и получили распространение обширные озерные водоемы. К началу антропогена Белорусское Полесье представляло плоскую заболоченную равнину.

В антропогене территория неоднократно покрывалась материковыми оледенениями, которые в значительной степени преобразовали первичную поверхность аккумулятивной и экзарационной деятельностью.

  Современный облик рельеф приобрел во второй половине голоцена. Оформились речная сеть, озерные котловины. К концу бореального и началу атлантического времени была сформирована современная пойма. Интенсивно проявлялось болотообразование в низинах, оврагообразование на возвышенностях,  формирование карстовых озерных котловин, накопление делювиальных шлейфов и конусов выноса, повсеместное развитие эоловых процессов по берегам рек и озер. Образование эоловых гряд, бугров, параболических дюн связано не только с переработкой флювиогляциальных песков, но и с перевеванием многочисленных прирусловых валов, образовавшихся в результате интенсивного меандрирования рек. Существенная роль принадлежит озерам, общее количество которых, включая старичные, превышает пять тысяч. Кроме того, на развитие современного рельефа заметную роль оказывают локальные неотектонические движения, которые имеют как поло- жительную (2 мм/год), так и отрицательную (1,3 мм/год) амплитуду.

Основной фон современного рельефа создают заболоченные пространства аллювиальных, озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин и низин. Краевые ледниковые комплексы имеют ограниченный характер.

Исследуемая территория находится в пределах участка флювиогляциальной равнины, которая местами перекрыта насыпным грунтом.

Рельеф в большей части ровный с небольшим уклоном на восток сотдельными небольшими ложбинами и небольшими отвалами земли.

В соответствии с почвенно-географическим районированием г.Пинск относится к Южной (Полесской провинции), к Пинскому подрайону торфяных и дерновых заболоченных почв.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Почвенно-географическое районирование РБ

 Почвенный  покров  Южной  провинции  довольно  сложен,  что обусловлено

контурностью строения почвообразующих пород и изменчивостью условий увлажнения. В пределах данной провинции формируются подзолистые, дерново-подзолистые и дерново-глеевые почвы автоморфного и полугидроморфного рядов легкого механического состава, а также гидроморфные торфяно-болотные низинные и пойменные. Большие массивы гидроморфных и полугидроморфных почв осушены, местами на них развивается ветровая эрозия.

Общая площадь земель Пинского района составляет 325,277 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных земель – 134,331 тыс. га. [image: image36.jpg]Ty

SENANNSANNNSS
IRNIINIIINNINNNY

CCIBECKOXO3AIICTBCHHRBIC 3EMIIII

@

IIaXOTHEIC 3CMIIIT

B npourne

m 3aCTPOCHHEIE 3EMITIT
Hsemmn TIoJ JTyTraMmil
B enm TI0J IMecaMit

8 semmit mo 6o0TaMII




   Целевые инженерно-геологические изучения условий площадок строительства не выполнялись.

2.2.6 Растительный мир

В соответствии с геоботаническим районированием г.Пинск относится к Бугско-Припятскому району Бугско-Полесской округе подзоне широколисто- хвойных лесов.

[image: image37.jpg]FEABATAHINHAE PASSHABAHHE

CYaHOCiH TeaBaTaHiAHbIX NBA3ON
(ynpauoHTax)

iic. )

310

Manaomsi
RYG0Ba-LieMHAXBOMHEIX
= oy (inagsor)
< TPoGasGayGoRa-owaeoi-
e nsco (1l nanaona)
-

WhipaKanicTa-Xsadsbix 17C0Y
(Il nanaona)

— namon  — — apyr

T nAnsoHA AYBOBA-UEMHAXBOIHEIX 1COY

e
S;BCIIWNAASWH &

[ Awvswora Mot apyra
Pad: 5 Hapavara-Bineficki, 6 Bepxie -
BApasiticKi, 7 Mincka-Bapsicajok

Apwaricka-Marinéjckas akpyra
Pagiis:8 ApuaKoxa-TpaaHANpoyK, 8 G-
paaiora-[lpyud, 10 Coxcx, 11 Becencxl

i
|

=

TIT  nansoma wbiPAKATICTAX@AEBEX NRCOY

MATIZ0HA TPABABA-IYEOBA-LIEMHAXBOMHBIX 15COY

Hewarcka-Nlepaananeckas akpyra

PaéHe:12 Héwancxi, 13 Haniooui, 14 Bajkassicka-
Hagarpyacki, 15 Benasexcxl, 16 3axome-Tlepan-
nanecki

BApaaiicka-Mlepaananeckas apyra
Pagues:17 LiawTpansnabapasincxi, 18 LigwTpansia-
nepaanianec, 19 Yatopoka-IpLIAHATPOTCK

byrcxa-Maneckas akpyra
PagHibi: 20 Byrcka-flphinsuk, 21 Mivcka-Mpsinauki

e psanpojos apyra
Paénu:’&mw' 23 Npbinsiuka-Ma-
3ipCKi, 24 I'\u’inuéu -Nanecxi, 35 Fomensoka-| Tpbi-

AHANPOYCKE

PasmepkasakHe pachiHacu
a nap3okax
{y npauaHTax)

®
»

N




Геоботаническое районирование РБ

Под лесом находится 32 % территории Пинского района. Состав леса: хвойные 65,7 %, еловые 0,5 %, дубовые 7,9 %, ясеневые 0,2 %, грабовые 0,4 %, берѐзовые 14,5 %, осиновые 0,4 %, чѐрноольховые 10,4 %. Часть лесов (28,6 %) искусственные, преимущественно хвойные насаждения.

 Под болотами 13,6 % территории (больше 43 тыс. га). 68 болот преимущественно низинного типа (принадлежат к Дрогичинско-Пинскому торфяному району). Наибольшие — Хворощанское, Городищенское, Дубник, Жук, Домашицы, Пантелеево.

 На территории района размещены заказники республиканского значения: ландшафтные — Простыр, Средняя Припять (частично); биологические — Ступское, Ермаки, Изин, Кончицы, Подмостье, Тур; охранные торфяники — Болгары, Вуйвичи, Городищенское, Домашницы, Дублик, Сляповское. Памятники природы республиканского значения — парк в д. Поречье, насаждение пихты белой в парке д. Дубай. Зоны отдыха — Бобрик, Городище, Дубрава, Доброславка.

Богат и разнообразен растительный мир Брестской области. Современная флора области насчитывает более 1400 видов растений. На территории области выявлено множество редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, среди которых чистоуст величавый, фиалка горная, молодило русское, вилериана двудомная, кольник черный, мечтрава обыкновенная. Произрастают также другие редкие виды растений (венерин башмачок, ирис сибирский, кувшинка белая), более 50 видов ценнейших лекарственных растений (валериана, багульник, подбел и другие).

В лесах области встречаются такие представители древней флоры, как рододендрон желтый, плющ обыкновенный, сальвиния плавающая, королевский папо- ротник, водяной орех и другие. На территории области сохранилось единственное в Европе место естественного произрастания пихты белой на равнине (51 дерево в Пружанском районе). Кроме того, растут орех маньчжурский, лимонник китайский, сосна веймутова, ель белая, дуб красный, клен серебристый, болотный кипарис.

Животный мир области представлен 72 видами млекопитающих, 302 видами птиц, 7 видами рептилий, 13 видами амфибий, 60 видами рыб, включая интродуцированных, и более чем 20 000 беспозвоночных различных групп. Одним из наиболее уникальных видов млекопитающих является зубр европейский. Существует наиболее устойчивая в стране популяция форели ручьевой.

Фауна птиц на территории области характеризуется наибольшим разнообразием и занимает ведущее место в стране по гнездящемуся многообразию птиц, количеству и численности охраняемых видов, особенно в пойме Припяти. Особое значение территория области имеет для исчезающих в Европе видов птиц, в том числе для глобально исчезающего вида – вертлявой камышовки. Общая численность  группировки  этого  вида,  гнездящейся  на  болотных  массивах  заказников «Дикое», «Званец», «Споровский», оценивается в пределах от 8000 до 10000 поющих самцов.

Непосредственно в зоне расположения проектируемого объекта  не  произрастают деревья и кустарники, на площадке по ул.Козубовского,7 имеется иной травяной покров в месте  устройства опор и прокладки кабельной трассы, на площадке по ул.Переборная,1а  наружными работами  не затрагиваются деревья, кустаники, иной травяной покров.

2.2.7 Животный мир

Животный мир Брестской области  формировался на протяжении длительного времени  под воздействием климата, установления растительного покрова, миграции и смешения представителей  средиземноморской, европейской и сибирской фаун. На видовой состав животного мира большое влияние оказала хозяйственная деятельность людей. 

Фауна относится к Полесскому зоогеографическому району. Наибольшим богатством выделяется животный мир широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Животный мир представлен типичными комплексами  беспозвоночных и позвоночных животных, характерных для опушечных зон лиственных и хвойных лесов. В лесах, на лугах, болотах, водоёмах, полях проживает более 400 видов позвоночных животных, более 250 видов птиц, свыше 50 видов рыб. 

Основную фаунистическую группу образуют виды, которые свойственны европейскому широколиственному лесу: косуля, дикий кабан, чёрный крот, ёж, куница лесная; из птиц: дрозд, пеночка, синица, голубь лесной, кукушка, орёл, соловей, иволга, дятел, сова. 

Дополняют их животные с широким ареалом распространения: волк, лиса, барсук, ласка. С таёжных лесов сюда расселились лось, заяц-беляк, дятел, ореховка; с лесостепей и степей - заяц-русак, обыкновенный хомяк, серая куропатка, степной лунь.

 Животный мир лугов, болот, водоёмов представлен бобром, ондатрой, выдрой, водяной крысой. Многочисленны птицы: жаворонки, кулики, куропатки, луговые коньки, чайки-черноголовки, утки, лебеди. Здесь добывают корм белые аисты, цапли; широко распространены лягушки, рапухи, змеи (ужи, гадюки). Водоёмы богаты рыбой: судак, плотва, карась, окунь, щука, карп, лещ, сом, уклейка, красноперка, ерш, карась, голавль. 

Из птиц город Пинск и районы постоянно населяют галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, ласточки, совы. Самую большую популяцию составляют голуби. Аисты гнездятся в городе в единичных местах. 

В отдельных районах города, в зеленых зонах  имеются популяции мелких животных: ежей, белок, летучих мышей.

На болотах и мелиорированных зонах живут мышь полёвка-экономка, водяная крыса, болотная черепаха, болотная сова, серый журавль и другие. 


  Непосредственно в зоне расположения проектируемого объекта на 2х площадках при размещении в производственной зоне  отмечены  адаптированные к городской среде обитания галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, совы, дикие голуби. 

2.2.8 Природные комплексы. Природные объекты

Площадь особо охраняемых природных территорий частично или полностью расположенных на территории Пинского района на 01.07.2018 г. согласно данным Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды

[image: image38.png]Wl 9 - = 0BOC no Kanunra, 3 [Pesxun orparuennot dymkumonansrocru] = Microsoft Word PaGora craGmmia. E=diod X _}
e (o e T - @

L A I, 4 Haiw -
ﬂ TimesNewRe= 12 < A" A | Aav | ) =% aow AaboBsI Aab6BeI A256BsI b6 AaB6B % OE—
Baraomms - ? CA- - [1Tablera sauc. TBeswre.. TO6HuMA T Ocom.. 3aronoso.. - Wmemms | %
BT oopuarnoospany | K A U 7 ke . x ¥-A- B & TTable Pa.. | TAG3 U C... 16 106 T0¢ 3a E i I
Ey0ep osmena wousr prem Crum Pegacuposare
‘HBI OKpY>aloIlel cpeTEl 3]
Ta6muma 3.3 -
0Oco60 OXpaHsAeMbIe IPHPOIHEIE TEPPHTOPHH, PACTIOTOKEHHBIE Ha
TeppHTOpHE JTHHCKOrO paiiona
o | Hamre
® | momamme | Bmx Padion | Ilzomazs | [ara ofnsnienns, npeoGpasosanms
wn
oonT
1 2 3 4 5 3
Beero
$4061,61
oonr -
3axasaukn pecnybauKkanckoro sRavenns
Beero $1680,1
- Obsamierme: HocTaroaterze CM P or
sz Memcxait 28.02.1994Ne 115 (2]
1 | Hpocrsps . 954,71
magre | Cromms- Tipeobpasosase: nocrasostesme CMPb
cxmit 0102.12.2011 Ne 1642
[ Obsamterme: HocTaroaterze CM P of
o 19.07.1999Ne 1105
Cpemuaz | Jlang- Jlysnren-
2 . 70692.39
Tlpemsrs | mamssti | xait 069239 | Hpeospasopame: mocrasosnestze CMPS
Cromm 0122.11.2013 Ne 1008
cxait
| Obsamierme: HocTaroaterze CM P or
Tupsosn- | Bonors- N 26.09.1994 Ne93
3 weckn | TCRHE 143 ipeobpasosamme: moctascanesme CMP5 g
0105.03.2013 Ne 145 A
3axasEmkm MecTHOro naveRHs o
[ Beero I [ 225826 1 i

18.01.2019




[image: image39.png]Wi 9™
B
BT 3 oopuar no aspasiy

Beraska

Bydep osmena

Paswerca cpans

Times New Re + 12

KK U abe x, X

Aab6 Aab6B.

3aronoso.

A

~ merums

4 Haiim -
3, Janesims
g Buenurs ~
Pegaxtuposanne

Crpmngs 820578 | wcno crom 1051 | <

anewiickni (CLUA)

65/17-0B0C

Tocn

0BOC no Kanumuma, 3 [Pexim orpanusenHoii dynkumonansrocta] - Microsoft Word Pasora c wapnucamu || Pabora cra6nmany
Com  Paccsnw  Peuewswposaswe  Bua  Acrobat copuar Koncrpyrop  Maer
AN A aow AaboBsI Aab6Bel Aab6Bel
- TAwUC.. Theswnre.. TOSuaN T OcHosH
wpnor Crum
CcKmit
i ObbanienHe: nocTanosTerne CMPB o1
Tepeosn- | Buonorn- _ 26.09.1994 Ne 93
3 seciuit Mascxanit 443 Tlpeobpasopamme: HocrasosesEe CMP5
0105.03.2013 Ne 145
Saxamuxn vectHoro 3avenns
Beero 225826
Obsasnenne: pemenne amcxoro PHK
- 25.11.1988 Ne 190
[ 4 | Eprmar | PO | M 7896 [
< e TIpeobpasosanie: pemenne Inmcxoro
H PHK o1 27.12.2017 Ne 1519
H Obnasenue: pemenne [Tunckoro PUK
- 25.11.1988 Ne 190
5 | Mo el s - uso =
e TIpeobpasosanne: pemenne Inmcxoro
H PHIK ot 24.03.2005 Ne 158
S Obnasenue: pemenne [Tunckoro PUK
< — o1 26.12.1985 Na 290
g 6 |Kommmm | _ " | Mk 1503 [Tipeobpasosamue: pemenue [Tuscxoro
PHK ot 24.03.2005 Ne 156
s
=
<

028

18012019

» S

“o w4




[image: image40.png]Wi H9- ™= 0BOC no Kanuritia, 3 [Pexkutnt orpanierHofi pyHkumonansrocru] - Microsoft Word PaGora craGmmamu.

B TmesNewRe- (12 - A" A7 A~ FR

BT opuar o ogpasy | K K U 7 abe X, x!

AaboBsI Aab6BeI A256BsI b6 AaB6B % # Haiim -

3, Janesims

TAG3aUC.. TBesiTe.. TOBHNHNA T OCHOSH.. 3aronoso..  UawewiTs
o = Mo | % Buaenurs -

Crum Pegaxtuposanne

Bydep osmena wpner

£3
» S

T 7 3 1 H 3

Obsasncane: pemenne amcxoro PHK

o0124.11.1992 Ne 189

7 |Crymexoe | o Thascxmit 879 TIpeobpasozanue: pemenne [luncKoro
PHK ot 24.03.2005 Ne 157, o1

09.11.2017 Ne 1253

TlaMsITHEKE OPHPOILI PECIY6.IHKAHCKOTO 3HAYeHHS

Beero 60
TMapx Borammie- _ Tocranosaenne Munnpupomst P ot
8 :f;’)’” cxait Tamcxuit & 16.07.2007 Ne 72

TlavsTaEKE TPHPOAL MecTHoTo 3HaTeRmA
Beero 1232454

5 oo B e | 22| Qo pme oo I =
o e oo s | 0| et pemmeTenrs
Tlepexpe-
11 oo ‘;‘:m?'“‘“ et 0,007 Sf;;“&“;g;}“;;‘"“mmc“’“’]’m
12| S oo e | 57766 | e
13 ga:‘x"ﬂy— z‘:m?'“‘“ Tasncxuit 19,6892 Sf;“&“;;’;?;g‘;‘“mmc‘“'“]’m
N R e e —

“o w4

Crpmngs 31578 | cno crom 1051 | <5 awwicns L) |

18012019




Планируемое строительство не затрагивает особоохраняемые природные территории, прибрежную полосу реки Пина, леса высокой природоохранной ценности,  иные ценные сообщества, места произрастания и обитания охраняемых видов животных и растений, нерестилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых видов животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных, не затрагивает памятники садово-паркового искусства, ботанические реликвии, геологические памятники природы, ценные насаждения, редкие и вековые деревья.

           Проектирование ведется в  промышленной зоне города Пинска, в водоохранной зоне реки Пина (участок по ул.Перебрная,1а), в 3-ем поясе городского водозабора Пина-2 (участок по ул.Козубовского,7), в 3-ем поясе городского водозабора Пина-1 (участок по ул.Переборная,1а) и не противоречит режиму 3-го пояса ЗСО и режиму использования водоохранной зоны.

2.2.9  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

 Планируемая хозяйственная деятельность по устройству системы видеонаблюдения на территории промышленных объектов на территории промышленной зоны г.Пинска - объект ОВОС, не предполагает масштабных, в дополнение  к  имеющимся, как качественных, так и количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта и сопредельных территорий (промышленные центры  г.Пинска).
Уровень загрязнения компонентов природной среды на данной территории обусловлен наличием антропогенной (создаваемой населением города, в том числе и легковым автомобильным транспортом)  и техногенной (от многочисленных предприятий данных  регионов  и всего объема грузовых транспортных средств)  нагрузки на отдельные объекты и компоненты природной среды, еще имеющиеся в наличии в  данном регионе. 

Реализация планируемой деятельности не меняет устоявшегося профиля природопользования на затрагиваемых   участках.

1.1 2.3 Социально-экономические условия в регионе

Пинск — десятый по количеству населения город Беларуси  и третий в Брестской области. Население города интенсивно росло в период после окончания Великой Отечественной войны и на 2010 год достигло около 130,6 тыс. человек. 

[image: image41.png]@ 28 | O x| & xocrer | BB Kocrer | G nocrer | 2 O6yre | G ropose | @ Boaos: | 9 Bosos | [ OBME: | [y Paser | G reorpe | W M x | [ Bar 4 =l
€ > C & nhttps//ruwikipedia.org/wiki/TuHck#T eorpadus % 6

HacesieHue [ npasurs | npasnts ko |

W3meHeHue KonuyecTsa HaceneHus (XVI—XXI Beka)

19 60mas 9003 41612 2022 202
140000 1900092 59 2 131 00030 80031 200

120000

16 cr.17 cr. 1825 1841 1860 1861 1870 1887 1897 1900 1907 1910 1921 1931 1939 1959 1974 1986 1993 1996 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2016 2017 2018

MWHCK — [ecATbIi NO KONMYECTBY HaceneHus ropoa Benopyccum 1 TpeTuil B BpecTckoit oBnacTi. HaceneHne ropofa MHTEHCUBHO POCNo
B Nepunog nocne okoHYaHna Benukoi OTeyecTBEeHHOI BOlHbI 1 Ha 2010 rog gocTurno okono 130,6 Thic. Yenosek. AuHamuka pocTa
HaceneHus MuHcKka nNpeacTaBneHa B cneayroweii Tabnuue:

‘XIV‘ -





Динамика роста населения Пинска представлена в следующей таблице: 

[image: image42.png]9 Kapra’ |@ 2B« | [) Mwncrs | G vocren | D Kocrer | G mocrar | 2 O5yre | G ropoac | @ Boaose | 9 Bonos: | 5y OBlE: | ) Pase | G reorpe [ w e x W B ¢+ =l

€ > C & htips//ruwikipedia.org/wiki/TuHck#T eorpadun aQa % 6

O “6.cr.17 cr. 1825 1841 1860 1861 1870 1887 1897 1900 1907 1910 1921 1931 1839 1959 1974 1986 1993 1996 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2016 2017 2018

MWHCK — [ecATbIi NO KONMYECTBY HaceneHus ropoa Benopyccum 1 TpeTuil B BpecTckoit oBnacTi. HaceneHne ropofa MHTEHCUBHO POCNo
B Nepunog nocne okoHYaHna Benukoi OTeyecTBEeHHOI BOlHbI 1 Ha 2010 rog gocTurno okono 130,6 Thic. Yenosek. AuHamuka pocTa
HaceneHus MuHcKka nNpeacTaBneHa B cneayroweii Tabnuue: |

XV
MNepuoa 1825 | 1841 | 1861 | 1900 1910 1921 1931|1939 | 1959 | 1985 2000 K 2007 | 2009 | 2010 | 2013 2015 | 2016

Toic. | OK. | OK. | Ok

113 | 295|364 | 235 335 359 4151090 1326  131,1|131,0 1306 1359 | 137,7%% | 1384
yen. 5 42 68

MUHCK — MHOrOHaLMoHarbHbIN ropog. Mo AaHHbIM nepenicy 1999 roaa, B MiuHcke nposkusano Gonee 85 % Genopycos, okorno 9 %
PYCCKMX, OKOMO 3,5 % YKPaUHLIEB, OKOMo 1 % Monsikos, okoro 0,15 % espeesl?®].

ODKOHOMUKA [ npasuTs | npasuts koa |

MPOMBILINEHHOCTE [ npaguTs | NpasuTs koA ]





Пинск — многонациональный город. По данным переписи 1999 года, в Пинске проживало более 85 % белорусов, около 9 % русских, около 3,5 % украинцев, около 1 % поляков, около 0,15 % евреев.

Промышленность

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города занято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий.

Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая промышленность (37,2 % общего объёма производства), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышленность (17,1 %), машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и других отраслей.

Пинск — город экспортер. На долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экспорта. Более 45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2008 году объём экспорта составил 210 млн долл. США, положительное внешнеторговое сальдо составило 61 млн долл. США. Одним из важнейших экономических партнеров города является Российская Федерация, на долю которой приходится 72,1 % экспорта.

Предприятия

ЗАО «Амкодор-Пинск» — производитель дорожно-строительной техники

ОАО «Пинский завод средств малой механизации»

Спичечная фабрика ЗАО «Пинскдрев»

ЗАО «Пинскдрев» — крупнейшее белорусское деревообрабатывающее предприятие.

ОАО «Полесье» — трикотажное предприятие.

Транспорт

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два автопарка (пассажирский и грузовой), несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки Пинызанято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного транспорта работает «Опытный завод путевых машин».

Общественный транспорт в Пинске представлен автобусами. Автобусная сеть Пинска открыта 10 августа 1946 года и насчитывает 44 маршрута. Подвижной состав — в основном автобусы МАЗ-105, МАЗ-107, МАЗ-103, МАЗ-152, МАЗ-256, МАЗ-251 и МАЗ-215. Ежедневно на городские маршруты выходит более 120 автобусов. Пригородное и междугороднее автобусное сообщение осуществляется с пинского автовокзала. Автобусными маршрутами Пинск связан с Брестом, Новогрудком, Гродно, Минском и другими крупными городами Белоруссии. Также автовокзал связан с городами ближнего зарубежья — Ровно, Хмельницким, Киевом, Вильнюсом, Москвой, Санкт-Петербургом, Каунасом.

Железнодорожная станция «Пинск» открыта в 1884 году. Железнодорожными маршрутами Пинск связан со многими городами Белоруссии, России и Украины. Поезда дальнего следования через Пинск ходят до Минска, Смоленска, Москвы, Гомеля, Витебска, Киева, Симферополя. Через город проходят маршруты пригородных поездов: Брест — Лунинец, Дрогичин — Лунинец и другие.

В советское время в городе действовал аэропорт, который связывал Пинск с рядом городов Белоруссии и Украины. В настоящее время используется только для нужд МЧС.

Сфера услуг

В городе функционируют более 260 магазинов, более 400 предприятий общественного питания, киосков и павильонов разных форм собственности. Торговая сеть коммунальной собственности представлена 28-ю предприятиями, которые насчитывают 59 магазинов, 4 предприятия общественного питания, 3 базы.

В городе действуют шесть гостиниц, крупнейшая из которых — «Припять». Банковская сфера представлена филиалами 11 крупнейших банков Беларуси.

В Пинске работает два гипермаркета «Евроопт». Также в городе работают два магазина сети «Алми» и брестской сети «Санта».

Образование и наука

В Пинске функционируют 35 детских дошкольных учреждений. Действуют три внешкольных учреждения: Городской экологический центр учащихся, Центр технического и художественного творчества учащихся, Центр детского и юношеского туризма.

В городе работают 18 общеобразовательных школ, из них три гимназии, кроме того, — две музыкальные школы, детская хореографическая школа, школа изобразительного искусства. В сфере среднего специального образования представлены семь средних специальных учебных заведений (из них шесть колледжей — «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А. Е. Клещёва», «Пинский государственный аграрный технологический колледж», «Пинский государственный колледж искусств», «Пинский государственный медицинский колледж», «Пинский колледж», «Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж»).

В сфере высшего образования — с 2006 года Полесский государственный университет. Университет готовит специалистов по 7 специальностям и 12 специализациям.

Здравоохранение

В Пинске расположен ряд специализированных учреждений здравоохранения. В городе действует УЗ «Пинская центральная поликлиника» (1 филиал), УЗ «Пинская центральная больница», рассчитанная на 600 мест, а также один её филиал, УЗ «Детская больница» (1 филиал), УЗ «Межрайонный родильный дом» (2 филиала), УЗ «Стоматологическая поликлиника» (1 филиал).

В городе представлены филиалами: «Межрайонный кожно-венерологический диспансер», «Межрайонный психоневрологический диспансер», «Межрайонный противотуберкулёзный диспансер», «Межрайонный наркологический диспансер», «Станция переливания крови», «Специализированный дом ребёнка», «Станция скорой медицинский помощи», «Межрайонный онкологический диспансер».

Городская больница в Пинске — одна из старейших в Белоруссии: в 2007 году она отметила своё 175-летие.

Осуществляет государственный санитарный надзор по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

2    Состояние здоровья населения

Медико-демографические процессы в Республике Беларусь в последние годы близки к стабилизации, однако достигнутый уровень этой стабилизации не может быть признан приемлемым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В частности, сохраняется на относительно низком уровне ожидаемая продолжительность жизни при рождении, высокая смертность, в условиях меняющейся возрастной структуры населения отмечается постепенное нарастание хронических патологий. 

Вещества, загрязняющие окружающую среду, оказывают влияние на организмы отдельных индивидов, а также возрастных категорий, вызывая большое число биологических реакций. Можно выделить 5 стадий силы биологических реакций:

- воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических изменений;

- физиологические или метаболические изменения, значение которых недостаточно определено;

- физиологические или метаболические изменения, подрывающие сопротивляемость организма к заболеванию;

- заболеваемость;

- смертность.

 Для преодоления неблагоприятных тенденций основной целью медико-демографического развития должно быть укрепление здоровья и снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Особое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечивающих возможность рождения и воспитания нескольких детей. 

 В связи с этим в рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепления здоровья людей должны выступать следующие требования:

- создание условий для здоровой, продолжительной жизни человека и ее активного периода;

- улучшение качества среды обитания людей, осуществление мер, обеспечивающих снижение уровня заболеваемости, вызванных изменением факторов среды обитания человека; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обусловленного состоянием среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов его среды обитания, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

  В целом по Брестской области, включая областной центр,  число умерших от инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось на 20,4 %. К аналогичному периоду прошлого года уменьшилось число умерших от новообразований на 0,7%, отмечен, в том числе, рост по городским    поселениям  – на 0,4%,  снижение в сельской местности –  на 2,3.  

   От болезней системы кровообращения умерло 3357 человек, что на 7,2% ниже аналогичного периода 2011 года. Снижение  числа смертей произошло как среди городского (92,8%), так и сельского (92,7) населения. Также снизилось количество смертей от болезней органов дыхания  (72,4%), пищеварения (79,4), мочеполовой системы (83,0). Тем не менее, в Брестском районе в 3 раза выросло количество смертей от болезней органов дыхания.

Основными причинами смертности населения области за отчетный период являются болезни системы кровообращения (53,3% от общего числа умерших), новообразования (13,7%), внешние причины - несчастные случаи, отравления, травмы и другие (7,4%).

[image: image43.jpg]ameunme npu
Soneann 7%

oneswu oprasos
numeaapenur; 2,7%

wncperaptonsiie w
napashTapLe

Soneanm opranon Gonea; 0,6%

Amican 1,5%

HosooSpazoa T
13.7%

Lo ——
wpomoSpaueHns;
s3.3%





Структура причин смертности

3. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты природной среды 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферу планируемого объекта будет проходить на стадии строительства объекта.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

- строительная техника, автомобильный транспорт, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми  в атмосферный воздух при проведении строительных работ на основании типовых технологий являются: летучие органические соединения, пыль неорганическая, твердые частицы суммарно, сварочные аэрозоли, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды  предельные С1-С10, углеводороды  предельные С11-С19.
Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства являются маломощными, выбросы носят разовый, временный характер, воздействие на атмосферу данных источников принимается незначительным, непостоянным, расчет выбросов не производится.

Существующее положение - площадка Козубовского,7 – Западная мини-ТЭЦ 

Количество существующих источников выбросов на рассматриваемой площадке сведены в таблицу и приняты  согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Пинские ТС Пинская ТЭЦ, Западная мини-ТЭЦ, разработанному ОАО «Белэнергоремналадка» в 2015г.

	Наименование объекта
	Основное оборудование
	Вспомогательное оборудование

	
	организованные
	организованные
	неорганизованные

	Западная мини-ТЭЦ
	2
	22
	5


Категория объекта воздействия Западной мини - ТЭЦ – 3.

Предприятие работает с учетом теплового графика, максимум нагрузки приходится на отопительный период.

Главными источниками выбросов загрязняющих веществ являются дымовые трубы, к которым подключены источники выделения этих загрязняющих веществ – паровые и водогрейные котлы. 

Установленное в настоящее время  оборудование мини-ТЭЦ

	Стационарный номер
	Тип оборудования
	Номинальная электрическая мощность (МВт) или производительность (т/час или Гкал/час)
	Номинальные параметры пара

	
	
	
	Р, МПа
	T,оС

	Паровые турбины

	1,2
	П-1,5/10,5-2,4/1,0Б
	Nэ = 1,5 МВт
	2,4
	370

	Паровые котлы

	5,6,7
	ДЕ-25-24-380
	25 т/час
	2,4
	380

	Водогрейные котлы

	1,2
	КВГМ - 100
	100 Гкал/ч
	-
	-

	4
	ПТВМ- 30М
	30 Гкал/ч
	-
	-


Основным топливом  для всех котлов является природный газ, поступающий от ГРП, резервным – мазут, хранящийся в  четырех мазутных резервуарах. Котлы ПТВМ- 30М  и ДЕ-25-24-380 подключены  к дымовой трубе 80 м, котлы КВГМ – 100 – к дымовой трубе высотой 90 м

Вспомогательное оборудование:

На площадке Западной мини-ТЭЦ кроме источников выбросов основного производства, существует ряд вспомогательных производств – это источники от резервуаров хранения мазута, источники выбросов от металлообработки, сварочных аппаратов, аппаратов газовой резки и т.п. При этом выброс от вспомогательного оборудования незначителен. Основной выброс загрязняющих веществ проиходит от котлов через дымовые трубы.

Существующее положение  - Площадка Переборная,1а – площадка Пинской ТЭЦ

Количество существующих источников выбросов на рассматриваемой площадке сведены в таблицу и приняты  согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Пинские ТС Пинская ТЭЦ, Западная мини-ТЭЦ, разработанному  ОАО «Белэнергоремналадка» в 2015г.

	Наименование объекта
	Основное оборудование
	Вспомогательное оборудование

	
	организованные
	организованные
	неорганизованные

	Пинская ТЭЦ
	2
	23 (в т.ч.1хГОУ)
	12 (в т.ч.2хГОУ)


Категория объекта воздействия Пинской ТЭЦ – 3.

Предприятие работает с учетом теплового графика, максимум нагрузки приходится на отопительный период.

Главными источниками выбросов загрязняющих веществ являются дымовые трубы, к которым подключены источники выделения этих загрязняющих веществ – паровые и водогрейные котлы.

Основное оборудование:

- 2 паровых котла БКЗ-50 ст.2,3 номинальная производительность 50т/ч

- 2 паровых котла БКЗ-75 ст.4,5,6 номинальная производительность 75 т/ч.

Основной вид топлива – природный газ, резервный – мазут марки М-100.

- 2 паровых котла Е-10 ст.8,9 номинальная производительность 10т/ч, втд топлива – древесное толиво (щепа), для пуска и подсветки может использоваться газ. Для хранения щепы построена дополнительная топливоподача (склад-навес с модулями «живое дно», летночный конвеер, скребковые транспортеры, бункера котлов). Предусмотрено механизированное шлакоудаление на котлах Е-10. Из бункера-накопителя зола вывозится на золоотвал в «Сухой форме».

Вспомогательное оборудование:

На площадке Пинской ТЭЦ кроме источников выбросов основного производства, существует ряд вспомогательных производств – это источники от резервуаров хранения мазута, источники выбросов от металлообработки, сварочных аппаратов, аппаратов газовой резки и т.п. При этом выброс от вспомогательного оборудования незначителен. Основной выброс загрязняющих веществ проиходит от котлов через дымовую трубу.

Основными загрязняющими выбросами при сжигании газа в котельном оборудовании  являются диоксид и оксид азота, оксид углерода, твердые частицы суммарно, а также бенз(а)пирен и диоксид серы в небольшом количестве. При сжигании мазута, дополнительно появляются сажа и мазутная зола в пересчете на ванадий, выброс диоксида серы значительно возрастает. Эффектом суммации обладают: диоксид азота и диоксид серы. Выбросы тяжелых металлов и СОЗ незначительны.

Справочно:
характеристики
основных
загрязняющих
веществ, выбрасываемых

рассматриваемыми объектами (котельные):


Азот (IV) оксид (азота диоксид): класс опасности - 2, химическая формула NO2 - газ красно бурого цвета, с характерным острым запахом. Оксиды азота представляют серьезную опасность для  экологической ситуации, так как способны вызвать кислотные дожди, а также являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. Диоксид азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в ней гемоглобина. Воздействие на организм человека диоксида азота снижает сопротивляемость к заболеваниям, вызывает кислородное голодание тканей, особенно у детей. Усиливает действие канцерогенных веществ, способствует возникновению злокачественных новообразований.

Углерода оксид (угарный газ, окись углерода): класс опасности - 4, химическая формула СО, бесцветный газ, без запаха и вкуса. Естественный уровень содержания оксида углерода в атмосферном воздухе составляет 100 - 900 мкг/м. Оксид углерода вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Нарушается способность крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается иммунологическая активность человека, сопровождающаяся потерей сознания и смертью. По этим причинам оксид углерода в повышенных концентрациях представляет собой смертельный яд.

Серы диоксид: класс опасности -3, химическая формула SO2-бесцветный газ с резким запахом, один из главных загрязнителей атмосферы. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше предельно допустимых может приводить к существенному увеличению различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые оболочки, вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. Особенно высокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с хроническими нарушениями органов дыхания,с астмой. Пагубно влияет на растения, так как проникает в лист и вступает в реакцию с железом, входящим в состав хлорофилла, вызывает распад хлорофилла и гибель растения. Загрязнение атмосферы диоксидом серы - главная причина кислотных дождей.[image: image44.png]T Akt unsenTapusaumy sibpocos.PDF - Adobe Reader

®aiin_Pegaxuposanne_Mpocuorp OxnoCrpaska

SBRREeNE|®@[s5)/3|0®

- = (G Sy

x

5Bl %]

Vucrpymento | Mognucanve | Kommentapun

TaBnua 9 fwer 1

OBoBuEHHbIE AaHHBIE O BLIBPOCAX JArPAIHIOLIMX BEWECTS B aTMOCHCPHLIA BOZAYX B LENONM OT BCSX HCTOUHMKOB BLIGPOCOS.
Munckan T3, 3anaaan munu-TaL

Bubpoc sapsLED
Koncrso soucreas
Vo ocryrwewns e ey

o oot Y| amorgepuminsoaaye

eeuecrs, Die20191w

ononpupxor

s PPN S -

rece | e, i

p— Miodl e " | o oweun | owery, | anicctepren hon
whoa won | e, hon

2550% 25050 - s | 206000
a1 510 = a0
002t ot o200 | oo

[ 00155 [ 000006 | 0005
00t o0te = 075 | ogle
0006 005 5 [
0% 0056 0065

0018 oouieE — [ ooors
0081 gt B 0512

[r—

o (V] o ora ocna].

oo 1] o s v

Jueroc

[Brctomper

[Bravon (v o]

E moouerar

eneso () o

i 10 coovn s s vavaman]
e v

o

Wesymo s 56

ochommopanos isbrros

eraves o 1o coeqmran & epEcie 2 WG anen 11

oz T = o5
000 0000 0004

oo 0003 . 3 ows | oom

0007 o002 (O
0132 0157 o7 | 01

e 60 gt (s nepociere i e
e acu s pepecvere va e

Tiin0p/p00 16 SNpestl (00 CRIISTIAE] 1 00005 000005 0000000 | 0000055
[l gpesecrae 3 01 110118 i I

SN I A

o e —— e pren P
iyt oo compwemm (s epecre ra Y] 00|00 000873 | 0000283
o s el R e Py




[image: image45.png]71 Axt urisenTapusaun suBpocos.PDF - Adobe Reader - — . — - - (2| E S

®aiin_Pegaxuposanne Mpocuop OxnoCrpaska

® @[

x

Vucrpymento | Mognucanve | Kommentapun

Tabnaua 9 fner 2

Bpoc pramOsD
Konnecro — seuscraa
saprsoupr vt sosnyk
souoers, 21620181
omomsuor

v | outparisaer merynae vaf - sucpauenon
manareru, ion 5% ooy

o i "% | nbeaowerm,| owerey, | amuospepieit e
Tron whon | sesayw o
X T4 B = )
00 o0 - o001
006 0008 - 0008
20007 000t T 1350
00 073 - - 0420
o117 017 2 0229
0150 0150 5 040
0056 005 0335
e T 799
] o 5 o5t
75710 765210 7273 | zis210
1137 K2 Tae | i
0001 oot oos | oot
] Q0T 3 o070 | G000t
0000 000 003 | o0
o0 0008 ooi0 | o
08 o 0% | o

0004 000 5 (O
wioro]_ssioe7 | _es0

Saprssee veuecrso

(Gepa povcr

[Copnas wonora

[Cepoponopen.

Tsopavse socret oo

[Tonyon

V178508550761 armamrecoe
Vtresonopogs:opowarecore (100Ao0es Geviora]
[nesogopone: venpegenussi anpannectoro g
[¥nesozopos rpeseoe ansganneaere praa C1-010
[Vinesagopone rpepensame anpeecor0 pa Cy oo
imepopogs

ipepon vepro (e

[Fropucr ramocpannis coommew (o Pepeciere e Brcp]
| napodropns

oou ()

[Xpona Tpezsanerros coomwenne (s epecvere va Gr-3]

0220 [Lyme e cosspae (s repoovere )
T051_[orwossi cupr
1119 orunennosorss

o 00 TGN Tt 56 G500, BTG HOGPRGHICOBGHS0,HODMPJCUE 1 HEHOPEYEYCHIE, T HE AT BP0 O 0GR OEGPYFORI

Noranbume Q3D @75@‘ Kt Naseaseq

ARV ao QO wSn . ex \)\{\&m%

AL





На предприятии имеется Комплексное природоохранное разрешение №20 от 31.05.2017г. на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду.

Постоянные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  при реализации проектных решений  не прогнозируются.

Анализ воздействия по приземным концентрациям. Зона воздействия
В процессе эксплуатации проектируемой системы видеонаблюдения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматриваются. Повторный расчет приземных концентраций  и определение зоны воздействия с точки зрения выбросов загрязняющих веществ не выполнялись.

Размер СЗЗ

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» для проектируемого объекта  санитарно-защитная зона с точки зрения воздействия выбросов загрязняющих веществ не назначается.

При размещении проектируемого объекта  должны соблюдаться требования  «Специфических санитарно-эпидемиологических требований  к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения» утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г №360. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), для передающего радиотехнического объекта должны быть определены расчетным путём границы  зоны ограничения застройки. 

Зона ограничения застройки – территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно допустимый уровень. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно допустимый уровень.

В сложившейся застройке  проектом предлагается установить зону ограничения застройки в существующих сложившихся границах жилой застройки: 438 м для площадки по ул.Козубовского,7 и 145 м по ул. по ул.Переборная,1а

Соответствующий расчет-обоснование  – см п 3.8  ниже.

3.2 Воздействие на подземные воды

 Проектными решениями по объекту «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске» не предусмотрены технологические процессы, а также использование технологического или иного оборудования, являющихся источниками образования сточных вод. Образование производственных и ливневых сточных вод  в период строительства, а также в процессе эксплуатации объекта  не прогнозируется.

  Строительство участка по ул.Козубовского,7  ведется  в третьем поясе зон санитарной охраны городского водозабора Пина-2, строительство участка по ул.Переборная,1а в третьем поясе зон санитарной охраны городского водозабора Пина-1.

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения надлежит:

- выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;

- производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;

- своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.

  Все описанные выше условия при проектировании проектируемого объекта в третьем поясе зон санитарной охраны  действующего городского водозабора Пина-1 и Пина-2 соблюдены.

3.3 Воздействие на поверхностные воды

   Качество природных вод определяется, в первую очередь,  их химическим составом, формирование которого в настоящее время обусловлено как природными, так и техногенными факторами. Включение в состав природных вод не свойственных им веществ различного техногенного происхождения сопровождается процессом загрязнения воды, который обусловлен, как правило, сбросом сточных вод в речную сеть.

  Самым мощным источником загрязнения водных объектов являются хозбытовые стоки, на которые приходится две третьих годового объема сточных вод, доля стоков производства составляет четвертую часть.

  Нагрузка на поверхностные воды обусловлена не только сбросом сточных вод, большое количество загрязняющих веществ поступает с талыми и ливневыми водами с городских территорий, не имеющих системы водоотведения и очистки.

           Основное воздействие  планируемых объектов, как правило, происходит  по следующему направлению - увеличение объема сбрасываемых сточных вод в городскую хоз-бытовую сеть канализацию и, далее, после горосдких очистных сооружений  в поверхностный водный объект, реку Припять.

Проектными решениями по объекту «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске» не предусмотрены технологические процессы, а также использование технологического или иного оборудования, являющихся источниками образования сточных вод. Образование производственных и ливневых сточных вод  в период строительства, а также в процессе эксплуатации объекта  не прогнозируется.


Проектирование ведется в  промышленной зоне города Пинска, в водоохранной зоне реки Пина (участок по ул.Перебрная,1а)  и не противоречит режиму использования водоохранной зоны.

Согласно статье 53  Водного кодекса Республики Беларусь в границах водоохранных зон запрещаются:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды); 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

 1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

1.6. мойка транспортных и других технических средств; 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

3.4 Воздействие на геологическое строение и рельеф, почвы и земельные ресурсы

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектного решения будут оказываться при производстве строительных работ.

Линии ВОЛС, ЛСВ, С прокладываются  по забору с укладкой в металлический лоток 50х50, в траншеях, в траншее с укладкой в двухслойную трубу ПНД d=40мм, а также по зданию проходной, с укладкой в короб ПВХ.
При прокладке линейной части  частично выполняется  прокладка кабеля в траншее на площадке  Козубовского,7 (290 м трассы), выполняется прокол под железной дорогой, устанавливаются опоры, под которые осуществляется рытье котлованов и последующее бетонирование на глубину 1,1 м, в связи с чем, оказывается воздействие на геологическое строение и рельеф, почвы и земельные ресурсы

[image: image46.png]T3 SISMP-N1S-CBH TomLpdf - Adobe Reader it Shaiiee ~~ JTHe—

| e S

@) |7 ]|r82

) @ [wx[-]| |5 B | @ 2 |

Vicry

pymentei | Mognucanme | Kommentapnn

12

30CHINKQ MPOHILEL U KoMAObaHOD OBLIHIM 2DLHMONM

Modnuce u dama

13

Bkpbimue GopokHsIX NOKDL MU:
1 acqansma;
2. 8emora

Vi3m

Koy [ Aucm [N dorc [Modggfe [Aama

vn

Fkydobckan

KopeHeu

T B TTBX Kopooe. 2 K T T =
Maoknadka kadens MB3 11,5 / MTB 11,5 (6 my. 3anac)
s |16 mpauee; " 90
2.t KaBeNHOM M0MKe MeMaNUNeCkoN " 910
Mpoknadka kadens FTP 6x2x0,52 (b my. sanac)
¢ |10 xadenskor momee wemannuseckan; " 930
2.6 MBX kopode " 5
3. Memannopyxab. " 80
Mooknadka kadens UTP £x2x0,52 (b ma. 3anac)
7 [1'30 nodbeckum nomonan (xpennenun dkdens-cmacu); " 60
2.6 MBX kopobe. " 0
8 MOHMAX MeMmanau4ecozo NOMKa ¢ KDbIWKOD, Mepe2opodkol " 1100
= g |Momax nepgosupobanmozo memannuteckozo noma Be3 kauwkol Ha XB . o 1. PaBoms no ycmaKobKe MpOSKMUPLENOZ0 050D
< mayde durobol L :
3 U KaBenbHol NPoBKIILL NDedyCHompems b C0o
E Mamepuanob,
K 0 |Pumse mpanweu b zpunme w3 485 2. Pabomsi no nodknisienuk odopydobanus noedy
fuem 214
M [Pumse komnobanot ans npokonob V3, 05





[image: image47.png]Kommerrapin

Viscrpymento | Tognucanne
dom (Hauano) Bedomocms 0dbemob padom (okoH4dHue)
Ed.umm. | Kon-bo N n/n Hauvenobanue padom E.um | Kon-bo
sanac) 13| Mpoxnadka moyd bucmennod MHA/NBAL, kpackas d=40ww (b my. 3anac) " %0
" 100
" 1160 % | Npoxnadka mpyds M363, SDR 17,6-110x6,3 (npokon) " 0
" 5
5 [Boccmamobrenue eazona (nocet BpusHue) M2 65,5
. sanac)
" 5 1 Modzomobka 3emnu dns noceba bpuUHu 2.
" 100
" 35 BocmaHobneHUe J0poHs X NOKPH MU
" 35 17 1. acdanmom xonodHe M (monwuHa 0,04m); M3, 01
prcu); ", ?E 2. mobapHuim Bemonor (B7,5) MI00 M3 03
"
8 [Bbod kadens b 3darue (npodubka ombeacmui dns bxoda b 3darue) wn 5
" 0 19| Ycmanodka onop OKK-5 wm, 2
" 1670
", 20 20 |Puimbe komnobakob s MoHMaKa onop 3, 715
21| BemoHunobanue onop OKK-4 mobaphsi Semokor (37,5} M100 3 715
" o
ac)
" 90
" 910
420297 < i





[image: image48.png]Kommerrapin

Viscrpymento | Tognucanne
dom (Hauano) Bedomocms 0dbemob padom (okoH4dHue)
Ed.umm. | Kon-bo N n/n Hauvenobanue padom E.um | Kon-bo
sanac) 13| Mpoxnadka moyd bucmennod MHA/NBAL, kpackas d=40ww (b my. 3anac) " %0
" 100
" 1160 % | Npoxnadka mpyds M363, SDR 17,6-110x6,3 (npokon) " 0
" 5
5 [Boccmamobrenue eazona (nocet BpusHue) M2 65,5
. sanac)
" 5 1 Modzomobka 3emnu dns noceba bpuUHu 2.
" 100
" 35 BocmaHobneHUe J0poHs X NOKPH MU
" 35 17 1. acdanmom xonodHe M (monwuHa 0,04m); M3, 01
prcu); ", ?E 2. mobapHuim Bemonor (B7,5) MI00 M3 03
"
8 [Bbod kadens b 3darue (npodubka ombeacmui dns bxoda b 3darue) wn 5
" 0 19| Ycmanodka onop OKK-5 wm, 2
" 1670
", 20 20 |Puimbe komnobakob s MoHMaKa onop 3, 715
21| BemoHunobanue onop OKK-4 mobaphsi Semokor (37,5} M100 3 715
" o
ac)
" 90
" 910
420297 < i





Переход   методом ГНБ

На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусмотрено производство   работ по прокладке футляра Ø100мм для перехода сети закрытым способом под существующими препятствиями длинной 10м.

Производство работ  выполняется в соответствии с типовой технологической картой ТТК620/6т-2012 на устройство подземных переходов диаметром 110мм, 160мм и 225 методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50.  По обеим сторонам перехода, устраиваются два котлована: рабочий  (3х1) и приемный (1х1). Глубина котлованов принимается на 40-50см больше проектного положения сети. Рабочий котлован оборудуется упором для восприятия реакции давления от домкратной установки.

Алгоритм строительства подземных коммуникаций по технологии горизонтального направленного бурения осуществляется в четыре этапа:

- бурение пилотной скважины,

- последовательное расширение скважины,

- протягивание трубопровода,

- заключительный этап.

2.1.1.1 1 Бурение пилотной скважины
Осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента — буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем.

Буровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении в пределах естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая головка имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает породу и очищает скважину от её обломков, вынося их на поверхность.
[image: image49.jpg]MUAOTH





2.1.1.2                  2 Расширение скважины
Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. Буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо неё присоединяется риммер — расширитель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину её диаметр на 50-100 % превышает диаметр трубопровода
[image: image50.jpg]NPEABAPUTEALHOE F





2.1.1.3 3 Протягивание трубопровода
   На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим тяговое усилие вертлюгом и риммеру, и в то же время не передаёт вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории.
[image: image51.jpg]NPOTSIMMBAHVE TPYSEOMPOBOAA





После окончания основных технологических этапов, составляется  исполнительная документация, на которой указано фактическое положение уложенного трубопровода в различных плоскостях, с обязательным указанием «привязок» к ориентирам на местности.

Порядок обращения с плодородным слоем грунта:

   На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Проектом предусмотрено использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

   Под проектируемые опоры перемещается 1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывозится  для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

   Проектом не предусмотрены земляные работы на площадке по ул.Переборная,1а.

   План организации рельефа выполнен  в соответствии с высотным положением   существующей благоустроенной территории населенного пункта и существующих зданий и сооружений,  а также на основании задания заказчика, с учетом максимального приближения к существующему рельефу.

Воздействие на геологическое строение и рельеф, дополнительно к имеющемуся, не является значительным и находится в пределах, обусловленных вертикальной планировкой территории строительства. 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности человека.

Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из воздуха, с растений или  окружающих предметов попадает в почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их созревания сохраняется 2-10 % атмосферных примесей, поступивших на поверхность растительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в почву.

Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия для развития естественных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического вещества. Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя почвы являются: высокая относительная влажность воздуха; температурная инверсия; ш тиль; сплошная облачность; туман; моросящий обложной дождь. При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани. Кроме промышленных выбросов в атмосферу, отрицательно сказываются на состоянии почвы и механические нарушения почвенного покрова: снятие плодородного слоя, расчистка территории от растительности, что в свою очередь нарушает экологическое равновесие почвенной системы.

Негативное влияние на почвы оказывают загрязненные нефтепродуктами дождевые и талые воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации промышленных отходов.

Анализируя основные решения проектные решения можно сделать следующее заключение:

-  после проведения строительных работ, нарушенные земли  и благоустройство при прокладке кабельной трассы полностью  восстанавливаются;

  -     проектом предусматривается снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Проектом предусмотрено использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках;

 - под проектируемые опоры перемещается 1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывозится  для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

  - для проведения строительно-монтажных работ дополнительный земельный участкок не выделялся;

- при строительстве будут применяться методы работ, исключающие ухудшение свойств  грунтов неорганизованным размывом поверхностными и подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, а также проводиться соответствующие мероприятия по обращению со строительными отходами, предотвращающие загрязнение прилегающей территории.

                 3.5  Воздействие на  растительный мир

 Воздействия на растительный мир при реализации проектного решения будут оказываться при производстве строительных работ.

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно на площадках  не выявлены. Деревья и кустарники проектом не затрагиваются.

На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается удаление травяного покрова на площади 65,5 кв.м. при прокладке кабельной линии в траншее. Проектом предусмотрено восстановление всего объема нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры  на площадке по ул.Козубовского,7  совокупно удаляется  – 13 м2  иного травяного покрова в  границах  населенного пункта без возможности восстановления.

  Предусмотрены компенсационные выплаты за удаляемые объекты растительного мира (иной травяной покров под опорами 13 м2)

  Положение о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 №1426 (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019г.№265)

Размер компенсационных выплат рассчитывается по следующей формуле:

[image: image52.png]V=) 8 xBxK xK,xK,xK,,




где   V – размер компенсационных выплат (в белорусских рублях);

Si – стоимость i-го удаляемого объекта растительного мира согласно приложениям 6–8 (в базовых величинах);

B – размер базовой величины (в белорусских рублях), установленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

при строительстве – на дату утверждения акта выбора места размещения земельного участка, а в случаях, когда его наличие в составе разрешительной документации на строительство в соответствии с законодательством Республики Беларусь не предусмотрено, – на дату принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта;

на дату принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа о выдаче разрешения на удаление, решения об изменении или снятии установленных ограничений или запретов, в которых предусмотрено осуществление компенсационных выплат;

K1  – коэффициент, равный 2, применяемый в случаях удаления объектов растительного мира, в отношении которых установлены ограничения или запреты и (или) расположенных в границах природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной охране;

K2 – коэффициент, равный 0,5, применяемый в случаях удаления объектов растительного мира при строительстве, финансирование которого осуществляется за счет средств республиканского, местных бюджетов без привлечения иных источников финансирования (при наличии письменного подтверждения заказчика о всех источниках финансирования такого строительства) и (или) в интересах и на территории бюджетной организации;

K3 – коэффициент, равный 0,5, применяемый в случаях удаления объектов растительного мира, препятствующих эксплуатации инженерных коммуникаций, осуществляемого на основании разрешения на удаление, решения об изменении или снятии установленных ограничений или запретов;

K4 – коэффициент, равный 0,1, применяемый в случаях удаления объектов растительного мира, произрастающих за границами населенных пунктов;

n – количество удаляемых объектов растительного мира (для деревьев – в штуках, для кустарников – в штуках или в погонных метрах, для цветников, газонов, иного травяного покрова – в квадратных метрах).

Таким образом, размер компенсационных выплат составляет:

За удаление иного травяного покрова:13м2х0,25 базовых величин х2(территория, подлежащая спец охране) = 6,5 базовых величин (159,25 бел.руб). Базовая величина 24,50 руб принята на момент Решения Пинского городского исполнительного комитета от 27.07.2018 №766
   Проектом не предусмотрены земляные работы и удаление объектов растительного мира  на площадке по ул.Переборная,1а.

 Косвенное воздействие будет оказано выбросами загрязняющих веществ от строительной техники.

           Критериями оценки устойчивости растительного мира и ландшафтов в целом  к техногенным воздействиям через воздушный бассейн служат следующие показатели:

           -   аккумуляция загрязняющих примесей (характеристики инверсий, штилей, туманов);

            - разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;

           - вынос загрязняющих веществ (ветровой режим), отсутствие застойных зон, обусловленных рельефом или многоэтажной застройкой;

 - степень разбавления и окисления загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода зеленым покровом в засисимости от % относительной лесистости.

Выбросы от автомобильного транспорта вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза, нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, липидов, изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к сокращению прироста, усилению процессов старения у многолетних и древесных растений. Степень повреждения зависит как от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его воздействия. 

            Наибольшее значение имеет величина максимальной концентрации загрязнений, воздействовавшей на растение. Эффект продолжительных воздействий выражен менее сильно, чем эффект максимальных пиковых концентраций, даже если такие концентрации поддерживаются в атмосфере только в течение короткого времени (порядка 1 часа). Большое значение имеет также частота воздействий пиковых концентраций загрязнений.

             Справочно.

             Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может возникать при неоднократном воздействии диоксида азота в концентрации 0,25млн-1 в течение 1 часа, появление видимых симптомов, в этом случае, маловероятно. При концентрациях 1 млн-1, как правило, появляются первичные симптомы избытка в атмосфере окислов азота – тускло-зеленые водянистые пятна на листьях растений. Повреждение наиболее чувствительных видов растений могут вызвать концентрации диоксида серы и диоксида азота равные 0,75 млн-1 при совместном воздействии. Вблизи крупных промышленных предприятий в ассимиляционных органах растений увеличивается содержание питательных элементов и некоторых микроэлементов. 

В таблице приведены допустимые нормы содержания в воздухе диоксидов азота и серы в выбросах котельной для различных растений.

	Чувствительность растений
	Средняя за 30 минут концентрация при разовом воздействии, мг/м3
	Средняя за период роста растений концентрация        (7 месяцев вегетации), мг/м3

	
	NO2
	SO2
	NO2
	SO2

	Очень чувствительные
	-
	0,25
	-
	0,05

	Чувствительные
	6,0
	0,40
	0,35
	0,08

	Устойчивые
	-
	0,60
	-
	0,12


            При одинаковых экологических условиях под влиянием идентичных загрязнителей каждому виду растений свойственна своя степень устойчивости к воздействию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Строительные работы характеризуются кратковременным воздействием на объекты растительного мира. Воздействие длительного характера на растительный мир при реализации проектного решения будет не оказываться при отсутствии проектируемых источников выбросов.

3.6  Воздействие на животный мир

 Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов (частичное изьятие привычной среды обитания при проведении строительных работ). 

 Непосредственно в зоне расположения проектируемого предприятия отмечены  адаптированные к городской среде обитания галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, совы, дикие голуби.

Строительным проектом предусматриваются мероприятия, направленные на предупреждение негативного воздействия на объекты животного мира -  работы на участке по удалению объектов растительного мира и непосредственным изменением среды обидания животных будут проводиться с 15 августа по 15 февраля во внегнездовой период, компенсационные выплаты не рассчитывались.

Воздействие на животный мир  проектируемого объекта как прямое, обусловленное уничтожением среды обитания (биотопов) мелких животных, так и косвенно -  воздействие  обусловлено выбросами загрязняющих веществ в атмосферу при провдедении строительных работ.

   Воздействие загрязнений, обусловленных работой автотранспорта, на животных можно оценить исходя из применимости ПДК населенных мест. Результатами длительной работы гигиенистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала разработка ПДК для человека, определенные на базе эксперимента над животными. Если придерживаться научной объективности, действующие у нас и во всем мире ПДК являются пороговым уровнем биологической безопасности животных, экстраполированным на человека. Речь идет о резорбтивных реакциях организма и соответствующих им среднесуточных ПДК, т.е. реакциях, контролирующих здоровье любого живого организма. 

   Справочно:

 Углерода оксид (угарный газ, окись углерода): класс опасности – 4, химическая формула СO, бесцветный газ, без запаха и вкуса. Естественный уровень содержания оксида углерода в атмосферном воздухе составляет 100 – 900 мкг/м3. Оксид углерода вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Нарушается способность крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается иммунологическая активность человека, сопровождающаяся потерей сознания и смертью. По этим причинам оксид углерода в повышенных концентрациях представляет собой смертельный яд.  

Серы диоскид: класс опасности – 3,  химическая формула SO2 - бесцветный газ с резким запахом, один из главных загрязнителей атмосферы. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше предельно допустимых может приводить к существенному увеличению различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые оболочки, вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. Особенно высокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой.  Пагубно влияет нарастения, так как проникает в лист и вступает в реакцию с железом, входящим в состав хлорофилла, вызывает распад хлорофилла и гибель растения. Загрязнение атмосферы диоксидом серы  - главная причина кислотных дождей.

 Применительно к рассматриваемому объекту, среднесуточные концентрации загрязняющих веществ (фоновые концентрации) в воздухе города ниже установленных пороговых величин, что свидетельствует об относительной безопасности загрязнения для животного мира исследуемого района. 

 Имеющиеся в районе устройства проектируемого  предприятия  представители животного мира, в основном популяции городских птиц (воробьи, голуби, синицы, галки, вороны, грачи) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

3.7  Воздействие на природные комплексы, природные объекты

 Непосредственно  на территории строительства отсутствуют какие-либо экосистемы особо ценных или занесенных в Красную книгу РБ видов животных и растений,  особоохраняемые территории или национальные парки, какие могли бы быть подвержены негативному воздействию от планируемой хозяйственной деятельности в рамках проекта. 

            3.8  Воздействие физических факторов

Источниками возможного физического воздействия на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта являются:

-  при строительстве объекта возможно временное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники. Данное воздействие будет носить временный непостоянный характер, не превышающий существующий фоновый уровень шумового воздействия. При эксплуатации проектируемого объекта шумового воздействия оказано не будет при отсутствии проектируемых трансформаторных подстанций.

  Проектом не предусматриваются постоянные  источники теплового излучения,  источники инфазвука и ультразвука.

 Одним из таких факторов, который оказывает потенциально негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения, является воздействие электромагнитных излучений.

Воздействие электромагнитного излучения

Встроенные  двухполяризованные антенны  при работе создают электромагнитные поля. ЭМИ создаются антенной  путем излучения электромагнитной энергии (далее — ЭМЭ) в окружающее пространство. В диапазоне частот 300МГц-300ГГц интенсивность оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2).

В целях определения воздействия на население электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого встроенной двухполяризованной антенной 23дБ проектируемой беспроводной системы «точка-точка» Vector 5  выполнен расчет возможности размещения проектируемого устройства на расстоянии 438 м от существующей усадебной жилой застройки на площадке Западной  мини-ТЭЦ и 145  м соответственно на площадке Пинской ТЭЦ  в соответствии со «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360. 

Внешняя граница ЗОЗ  определяется на высоте 2,0 м от поверхности земли. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки на уровне верхнего этажа, в рассматриваемом случае  ближайшая жилая застройка – усадебного типа, определение выполняется на высоте 2 м.

Размеры  ЗОЗ определяются по предельно-допустимому уровню (ПДУ) электромагнитного поля, который характеризуется значением плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля.

[image: image53.png]G mmmce X | © Kapra X | @ Homw x | € fietsc x | €7 2305 x | @ fiessc x | G osoc; x | B Obwe x | B Obwe X | G Crew x | @ noce x | WOy x | + =lal x J

<« C @ Hesawvuweo | pravo.by/document/?guid=125518p0="

1900360&p1=1 * 6

—
I

Tipustesanme. Tlpu npozomKTe L HoCTH Bo3CHCTSNA Metiee (.2 4 AaTLHCiilIce NOBMICHHE HITEHCHBHOCTH
BoszeiicTms e tomyCKacT.

Tpuokenne §

K CremnecKiN canmTapHO-
MIEMHOTOTINECKIM TPEGOBAHHAN
K CoTepaHIIO H SKCTUTyaTaIH
OGbeKTOB, ABTAIONIIXCE HCTOMHHKAMH
"HEHOHMSHPYIOUIETo HaTyeHiA

TULY SMH PU 15t maceenisi, #a pAGOIX MECTAX i, e 0cTHrum 18 ier, emnunn
B NICPHOTLI GEPEMEHHOCTIN 1t KOPMICHILS TPYALIO

‘Hauvenosanne noeucnuii TITY SMH PY b aanasonax sactor
wan Teppirtopiit 0.03-03 MT'u [0,3-3 MTu | 3-30 M | 30-300 MT' | 300 M —300 TTu
1. Teppurropus o 25Bin ISBA 10B/n 3Be 10 sBr/ea’,
sacTpoixit 1 wect 100 sxBriea’*
Maccosoro oTxa
2. Tlowemenns 5 xawmax, 25Bin ISBA 10Bi 3Be 10 sBr/ea’,
Po— 100 sxBriea’*

H npowsBOCTBCHHLX
Samusx (sueuniee IMI
PU, nictionas sTopiriiioc

wanyacne)
3. PaBoune mecta mun, ne 25B/m 15B/m 10 B/ 3B/n* 10 mxBr/en?,
octuruix 18 aer, wenuum 100 MxBr/ca** A
W o ~ | b 0612200125630 A | 3] 23.0616100CT.doc A | B] 23.0616100CTdoc A | B 2.0616r00CTdoc A em—

1643

3103200






Для снижения степени облучения территории жилой застройки и уменьшения размеров СЗЗ и ЗОЗ антенны ПРТО (в том числе радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи, а также радиоэлектронных средств гражданского назначения) должны устанавливаться на естественных возвышенностях,  насыпях, эстакадах, отдельно стоящих опорах, мачтах и на других объектах с максимально возможным ограничением использования отрицательных углов максимального излучения антенн, данное условие проектом выполнено.


Технические характеристики  беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной  антенной  23дБ

	Наименование владельца ПРТО, его ведомственная принадлежность и юридический адрес
	Филиал «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»

225710, г.Пинск, ул.Переборная,1а

	Наименование ПРТО, место его расположения
	Беспроводная система «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной антенной 23дБ

Западная мини-ТЭЦ

г.Пинск, ул.Козубовского,7

Беспроводная система «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной антенной 23дБ

Пинская ТЭЦ

г.Пинск, ул.Переборная,1а

	Сведения о реконструкции объекта
	строительство

	Время и режим работы ПРТО на излучение
	круглосуточно

	Обозначение в расчете
	Vector 5

	Азимут максимального излучения, град
	18

	Мощность передатчика на канал, Вт
	0,5

	Количество каналов на сектор
	1

	Мощность передатчика с учетом количества каналов, Вт
	0,5

	Диапазон рабочих частот, МГц
	4900-6000 MГц

	Поляризация излучения 
	Вертикальная

	Тип антенны (аналог)
	РПА

	Коэффициент усиления антенны, дБи
	39,5

	Наклон к вертикальной плоскости, град
	0

	Ширина основного лепестка диаграммы направленности по горизонтальной (вертикальной) плоскости, град
	1,6 (1,6)

	Тип ВЧ-кабеля
	Передатчик подключается напрямую к антенне

	Погонное затухание в ВЧ- кабеле, дБ/100 м
	

	Затухание, вносимое ВЧ- кабелем,дБ
	

	Длина ВЧ-кабеля
	

	Затухание, вносимое другими устройствами,дБ
	

	Суммарное затухание в тракте, дБ
	

	Тип опоры 
	Дымовая  труба  Н=87 м – площадка Западной мини-ТЭЦ

Дымовая  труба  Н=102,5 м – площадка Пинской ТЭЦ


МУК 4.3.043-96 Определение плотности потока мощности электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц - 30 ГГц, Москва 1996

Площадка мини-ТЭЦ ул. Козубовского,7
Техническое средство - беспроводная система «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной  антенной  23дБ с углом раскрыва зеркала 2 y0 = 210°. Антенна находится на высоте 87 м.

Необходимо найти  плотность потока мощности  в точке М1, которая  расположена над поверхностью земли - 2м,  а удаление  данной точки от основания мачты - 438 м (ближайшая жилая застройка в западном направлении)

Исходные данные

- антенна установлена на отметке 87 м

- расстояние до жилой застройки – 438 м

- мощность, излучаемая одной антенной, Р = 0,5 кВт = 500 Вт (при кпд АФТ равном 1);

- длина волны lср = 0,082 м;

- диаметр антенны d = 1  м;

- КНД антенны D 0, дБ = 23 дБ.

Расчет плотности  потока мощности   в точке М1

Находим расстояние Rм - "центр апертуры - точка М1" и угол Qм:

[image: image54.png](50-2) +100* =111

(Hy-H: P 400




  =[image: image56.png]V(87 —2)7 + 4387



  = 446 м
                 [image: image57.png]@y, = arccos{| g, cospoose —(H - Hy)sin e/ R, }



 .

При j = 0 и a = 0:

[image: image58.png]arccos 100/11

257"

arceos o,/ R




  = arccos 438/446 = 25,8о

Находим граничное расстояние R гр :

R гр = 2 d 2 / l = 2 ´ 12 / 0,082 = 24  м.

Определяются координаты x и u :

x = R м / R гр = 446/24 = 18,6

[image: image59.png]u = (7@l sin €,)/ 2 = [z x 5xsin 257°)/0,082 = 83




= 3,14х0,5хsin25,8о/0,082 = 7,5

По графикам рис. 6 определяется функция

20lgF(u, x) = - 25 дБ

По графику рис. 4 определяется функция

[image: image60.png]201g[B(x)/ x]=145



  = 0,5 дБ.

По формуле (4.12) рассчитывается ПА:
                 [image: image61.png]2
o, =10lg %Holgnn+201g@+201g1~‘(u,x)+3:



=10lg(0.5х0,0822/14) +10lg23+0,5-25+3=-22,6 дБ

По графику рис. 10 определяем
            D Обл , дБ = 10 lg D Обл = -3 дБ.

По формуле (4.13) рассчитывается ПОбл
                [image: image62.png]0lg(Pr4nR,} )+10lg Dy, +10=101g(12/ 421112 )+ 5+ 10

26,1




  = 10lg(0.5/4х3.14х4462)-3+10 =0,3 дБ.

По формуле (4.14) рассчитывается суммарная ППМ в точке М1:                                [image: image63.png]7ne 10 4 10 e 10 _ (329 4 17261




 10-2,26 +100,03= 1,07  мкВт/см2.

Вывод: плотность потока мощности   в точке М1(на границе усадебной жилой застройки)  существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну по ул.Козубовского,7  на расстоянии 438 м от существующей усадебной  жилой застройки.

Площадка  ТЭЦ  ул. Переборная,1а
Техническое средство - беспроводная система «точка-точка» Vector 5 со встроенной двухполяризованной  антенной  23дБ с углом раскрыва зеркала 2 y0 = 210°. Антенна находится на высоте 102,5 м.

Необходимо найти  плотность потока мощности  в точке М1, которая  расположена над поверхностью земли - 2м,  а удаление  данной точки от основания мачты - 145 м (ближайшая жилая застройка в северном  направлении)

Исходные данные

- антенна установлена на отметке 102,5 м

- расстояние до жилой застройки – 145 м

- мощность, излучаемая одной антенной, Р = 0,5 кВт = 500 Вт (при кпд АФТ равном 1);

- длина волны lср = 0,082 м;

- диаметр антенны d = 1  м;

- КНД антенны D 0, дБ = 23 дБ.

Расчет плотности  потока мощности   в точке М1

Находим расстояние Rм - "центр апертуры - точка М1" и угол Qм:

[image: image64.png](50-2) +100* =111

(Hy-H: P 400




  =[image: image66.png]V(87 —2)7 + 4387



  = 446 м
                 [image: image67.png]@y, = arccos{| g, cospoose —(H - Hy)sin e/ R, }



 .

При j = 0 и a = 0:

[image: image68.png]arccos 100/11

257"

arceos o,/ R




  = arccos 438/446 = 25,8о

Находим граничное расстояние R гр :

R гр = 2 d 2 / l = 2 ´ 12 / 0,082 = 24  м.

Определяются координаты x и u :

x = R м / R гр = 446/24 = 18,6

[image: image69.png]u = (7@l sin €,)/ 2 = [z x 5xsin 257°)/0,082 = 83




= 3,14х0,5хsin25,8о/0,082 = 7,5

По графикам рис. 6 определяется функция

20lgF(u, x) = - 28 дБ

По графику рис. 4 определяется функция

[image: image70.png]201g[B(x)/ x]=145



  = 0,5 дБ.
           По формуле (4.12) рассчитывается ПА:
[image: image71.png]2
o, =10lg %Holgnn+201g@+201g1~‘(u,x)+3:



=10lg(0.5х0,0822/14) +10lg23+0,5-28+3=-25,6 дБ

По графику рис. 10 определяем
            D Обл , дБ = 10 lg D Обл = -3 дБ.

По формуле (4.13) рассчитывается ПОбл
                  [image: image72.png]0lg(Pr4nR,} )+10lg Dy, +10=101g(12/ 421112 )+ 5+ 10

26,1




  = 10lg(0.5/4х3.14х1762)-3+10 =1,1 дБ.

По формуле (4.14) рассчитывается суммарная ППМ в точке М1:

[image: image73.png]7ne 10 4 10 e 10 _ (329 4 17261




=  10-2,56 +100,11= 1,29 мкВт/см2.

Вывод: ППМ в точке М1 существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну на расстоянии 145 м от существующей жилой застройки.

Т.обр, в сложившейся застройке  проектом предлагается установить зону ограничения застройки в существующих сложившихся границах жилой застройки: 438 м для площадки по ул.Козубовского,7 и 145 м по ул. по ул.Переборная,1а

Воздействие инфразвука

Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 121 Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» и Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

На проектируемой площадке  источники, способные создавать инфразвуковые колебания, не выявлены и не проектируются.

Воздействие ультразвука

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6 июня 2013 № 45 Санитарные нормы и правила «Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними».

На проектируемой площадке  источники, способные создавать ультразвуковые колебания, не выявлены и не проектируются.

Воздействие шума

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115,СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой застройки», ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума».

На проектируемой площадке  источники, способные создавать постоянное шумовое воздействие, не выявлены и не проектируются.

Воздействие вибрации

Основанием для разработки раздела является постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г № 132 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» в редакции Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 апреля 2016 г. № 57

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:

- средние квадратичные значений виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;

- корректированные по частоте значений виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются:

- эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значений виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации являются:

- средние квадратические значения виброускорения виброскорости или их логарифмические уровни.

- корректированные по частоте  значения виброускорения виброскорости или их логарифмические уровни.

Источники вибрации проектом не предусмотрены.

3.9  Воздействие на озоновый слой

Озоновый слой – слой атмосферного озона, расположенный в стратосфере, который поглощает биологически опасное ультрафиолетовое солнечное излучение.
           Охрана озонового слоя – система мер, осуществляемых государственными органами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по предотвращению разрушения озонового слоя и его восстановлению в целях защиты жизни и здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, вызванных разрушением озонового слоя.
           Озоноразрушающее вещество – химическое вещество, которое существует самостоятельно или в смеси, используется в хозяйственной и иной деятельности либо является продуктом этой деятельности и может оказать вредное воздействие на озоновый слой.

В 2016 году в Брестской области значительно упорядочено обращение и сокращены объемы потребления озоноразрушающих веществ. Использование озоноразрушающих веществ за последние 5 лет снизилось на 82,3%. Непосредственно в районе площадки проектируемого объекта промышленные предприятия, использующие озоноразрушающие вещества отсутствуют. 

Воздействие на озоновый слой от проектируемого объекта отсутствует.


3.10 Радиационное загрязнение территории


По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка в республике остается без изменений. По состоянию на  январь 2019 года уровни мощности дозы гамма – излучения в Минске, Бресте, Гродно и Витебске составляли  0,10 мкЗв/час (10 мкР/час), в Гомеле - 0,10 мкЗв/час (10 мкР/час), Могилёве - 0,11 мкЗв/час (11 мкР/час), что соответствует установившимся многолетним значениям. Более высокие уровни мощности дозы гамма – излучения сохраняются в пунктах постоянного контроля, расположенных в зонах повышенного радиоактивного загрязнения: Брагин – 0,41 мкЗв/час (41 мкР/час), Славгород – 0,19 мкЗв/час. 

[image: image74.jpg]




[image: image75.jpg]> EH DO e

v
vy

YcnosHbie 0603Haqenms
TIYHKT HABTIOAEHWS - M3MEDEHHE MOLIHOCTH A03H!
raMMa-HIYHeHMS,
TIyHKT HAGMIOREHNS - OTEOP NPOG PAAMOBKTHBHBIX BbiNaAeHii
W3 NPUIEHOT C10S aTMOCDEps), 24 NyHKTa
TIyHKT HABIOARHWS - OTE0D NPOG PAAMOBKTUEHLIX 33po30rel,
10 nywKroB
ABTOMaTIMECKIIE MYHKTb! U3Mepenv cvicTemsi ACKPO (8 30He
pa3smewyeHns 6enA3C, 10 AMNK) u cuctemsl ACPK (8 30Hax:
BnuannA ASC CoNpeaenbHsIX rocyAapCTe, 22 ATM)

AC

30 kM Yaanenve ot ASC, k





Схема размещения пунктов радиационного контроля

            Дополнительное радиационное загрязнение от проектируемого объекта отсутствует.

                 3.11    Воздействие при обращении с отходами производства

            Отходы производства, образующиеся в результате любой хозяйственной деятельности, также являются одним из факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду по всем рассматриваемым направлениям воздействия.

Система обращения с отходами производства должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З в редакции Закона Республики Беларусь от  10 мая 2019 г. № 186-З, а также следующих базовых принципов:

-
приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей
среды и с учетом экономической эффективности;

-
приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
           Основным  способом  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  является уменьшение объемов образования отходов и их максимальное использование.

Основными   источниками   образования   отходов   на   этапе   планируемого   строительства  на площадке являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (подготовка строительной площадки, демонтажные работы по удалению твердых покрытий, жизнедеятельность персонала строительной площадки).

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных и демонтажных работ, необходимо временно хранить на специально отведенной, оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. В дальнейшем они должны вывозиться с площадки на объекты использования согласно реестру объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (перечень организаций-переработчиков размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды http://minpriroda.gov.by в разделе «Справочная информация») или на захоронение (исключительно при невозможности использования) на полигон твердых коммунальных отходов.

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду.

Проектом предусмотрен демонтаж:

[image: image76.png]T3 SISMP-N1S-CBH TomLpdf - Adobe Reader it Shaiiee ~~ JTHe—

| e S

@) |7 ]|r82

) @ [wx[-]| |5 B | @ 2 |

Vicry

pymentei | Mognucanme | Kommentapnn

12

30CHINKQ MPOHILEL U KoMAObaHOD OBLIHIM 2DLHMONM

Modnuce u dama

13

Bkpbimue GopokHsIX NOKDL MU:
1 acqansma;
2. 8emora

Vi3m

Koy [ Aucm [N dorc [Modggfe [Aama

vn

Fkydobckan

KopeHeu

T B TTBX Kopooe. 2 K T T =
Maoknadka kadens MB3 11,5 / MTB 11,5 (6 my. 3anac)
s |16 mpauee; " 90
2.t KaBeNHOM M0MKe MeMaNUNeCkoN " 910
Mpoknadka kadens FTP 6x2x0,52 (b my. sanac)
¢ |10 xadenskor momee wemannuseckan; " 930
2.6 MBX kopode " 5
3. Memannopyxab. " 80
Mooknadka kadens UTP £x2x0,52 (b ma. 3anac)
7 [1'30 nodbeckum nomonan (xpennenun dkdens-cmacu); " 60
2.6 MBX kopobe. " 0
8 MOHMAX MeMmanau4ecozo NOMKa ¢ KDbIWKOD, Mepe2opodkol " 1100
= g |Momax nepgosupobanmozo memannuteckozo noma Be3 kauwkol Ha XB . o 1. PaBoms no ycmaKobKe MpOSKMUPLENOZ0 050D
< mayde durobol L :
3 U KaBenbHol NPoBKIILL NDedyCHompems b C0o
E Mamepuanob,
K 0 |Pumse mpanweu b zpunme w3 485 2. Pabomsi no nodknisienuk odopydobanus noedy
fuem 214
M [Pumse komnobanot ans npokonob V3, 05





Отходы, которые будут  образовываться в процессе демонтажных  работ

	Наименование отхода
	Код отхода1
	Класс опасности
	Объем образования отходов, т
	Порядок обращения2

	Демонтажные работы

	Бой бетонных изделий
	3142707
	неопасные
	0,54
	Использование - Полигон ТКО г. Пинска КУПП "ЖКХ" г. Пинска 225710, ул. Интернациональная, 63, г. Пинск, Брестская обл.

	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий
	3141004
	неопасные
	    0,25
	

	Итого
	0,79
	


При   ведении строительно-монтажных работ образуются следующие отходы:

	Код1
	Класс опасности
	Наименование отхода
	Ед.

изм.
	Кол-во

(тонны)
	Порядок обращения2

	Строительно-монтажные работы

	3511008
	неопасные
	Лом стальной несортированный 
	т
	0,05
	Использование - Пинский цех ПУП "Брествторчермет" 225710, ул. Железнодорожная, 1, г. Пинск

	3530404
	неопасные
	Провод алюминевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства
	т
	0,01
	Использование -  Минский производственный комплекс ОАО "Белцветмет" 223016, район аг. Гатово, Новодворский с/с, 42/2 Минский район, Минская область

	Итого строительных отходов – 0,06 т.


Примечания:

1 – Виды отходов, их наименования, коды, классы опасности представлены в соответствии с  Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»;

2 – перечень организаций-переработчиков размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды http://minpriroda.gov.by в разделе «Справочная информация».

Организация мест временного хранения строительных  отходов должна включать в себя:

– наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при их перемещении;

При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе строительства проектируемого объекта в установленных контейнерах, при своевременном удалении отходов для использования (повторного использования) негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду оказано не будет.

Отходы производства от строительной площадки:

Согласно разделу проекта «Проект организации строительства»: 

- нормативная продолжительность строительства составляет Тн= 3,5 мес.  

- число рабочих в наиболее многочисленную смену составит  14 чел. 

Количество отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения (9120400 - неопасные) будет равно: 

Мгод = 14 чел  х 0,39 кг/сут х 108 сут /1000 = 0,59  т  за время проведения строительных работ. Данный объем подлежит захоронению на действующем полигоне ТКО.

Производственные отходы при функционировании проектируемой системы видеонаблюдения не предусматриваются.

                     4  Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды
4.1  Прогноз и оценка возможного изменения состояния компонентов окружающей среды

  Национальная политика Республики Беларусь в области управления качеством атмосферного воздуха основывается на следующих принципах:

- установления предельных выбросов для каждого предприятия, города, района и области;

- установления норм выбросов для отдельных стационарных и передвижных источников с учетом технического прогресса;

- энергосбережения;

- перевода стационарных и передвижных источников на менее опасные в экологическом отношении виды топлива;

- учета критических нагрузок при планировании воздействий и воздухоохранной деятельности;

- соответствия принимаемых решений и осуществляемых действий международным соглашениям и конвенциям.

           С целью анализа степени загрязнения атмосферного воздуха ГУ «Пинский межрайнный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» регулярно проводит замеры степени загрязнения воздуха по так называемым фоновых концентрациям, которые являются показателями по наиболее объемным выбросам предприятий теплоэнергетики и автотранспорта.

           При строительстве проектируемого объекта увеличится воздействие на окружающий атмосферный воздух  в промышленных центрах г.Пинска на время проведения строительно-монтажных работ.

Эксплуатация проектируемой системы видеонаблюдения  не предполагает создания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, изъятия питьевой воды и сброса сточных вод в окружающую среду, образование производственных отходов при стационарной эксплуатации. Таким образом, в результате реализации проектных решений изменение состояния окружающей среды  по основным компонентам не предполагается.

Проектируемое воздействие на объекты окружающей среды носит краткострочный характер и ограничивается сроком проведения строительно-монтажных работ.

 - Подчеркивается однозначное негативное воздействие на растительный мир и животный мир при реализации проектного решения, которое будет оказываться при производстве строительных работ. 

 На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается удаление травяного покрова на площади 65,5 кв.м. при прокладке кабельной линии в траншее. Проектом предусмотрено восстановление всего объема нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры  на площадке по ул.Козубовского,7  совокупно удаляется  – 13 м2  иного травяного покрова в  границах  населенного пункта без возможности восстановления.

  Предусмотрены компенсационные выплаты за удаляемые объекты растительного мира (иной травяной покров под опорами 13 м2) - 6,5 базовых величин (159,25 бел.руб). Базовая величина 24,50 руб принята на момент Решения Пинского городского исполнительного комитета от 27.07.2018 №766
   Проектом не предусмотрены земляные работы и удаление объектов растительного мира  на площадке по ул.Переборная,1а.

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов (частичное изьятие привычной среды обитания при проведении строительных работ). 

 Непосредственно в зоне расположения проектируемого предприятия отмечены  адаптированные к городской среде обитания галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, совы, дикие голуби.

Строительным проектом предусматриваются мероприятия, направленные на предупреждение негативного воздействия на объекты животного мира -  работы на участке по удалению объектов растительного мира и непосредственным изменением среды обидания животных будут проводиться с 15 августа по 15 февраля во внегнездовой период, компенсационные выплаты не рассчитывались.

Кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. Это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фонового беспокойства со стороны автомобильных дорог,  прилегающих к трассе планируемой деятельности.

  -   Воздействие на почвы  - на площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Проектом предусмотрено использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры перемещается 1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывозится  для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

  Проектом не предусмотрены земляные работы на площадке по ул.Переборная,1а.

  -  Проектом не предусматриваются постоянные  источники шумового воздействия,  теплового излучения,  источники инфазвука и ультразвука

- Проектируемое воздействие электромагнитного излучения

Встроенные  двухполяризованные антенны  при работе создают электромагнитные поля. В целях определения воздействия на население электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого встроенной двухполяризованной антенной 23дБ проектируемой беспроводной системы «точка-точка» Vector 5  выполнен расчет возможности размещения проектируемого устройства на расстоянии 438 м от существующей усадебной жилой застройки на площадке Западной  мини-ТЭЦ и 145  м соответственно на площадке Пинской ТЭЦ  в соответствии со «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360. 

По результатам расчетов, плотность  потока мощности   на границе усадебной жилой застройки 438 м для площадки по ул.Козубовского,7  существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну по ул.Козубовского,7  на расстоянии 438 м от существующей усадебной  жилой застройки.

По результатам расчетов, плотность  потока мощности   на границе усадебной жилой застройки 145 м для площадки по ул.Переборная,1а существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну на расстоянии 145 м от существующей жилой застройки.

Внешняя граница ЗОЗ  определена на высоте 2,0 м от поверхности земли.
Т.обр, в сложившейся застройке  проектом предлагается установить зону ограничения застройки в существующих сложившихся границах жилой застройки: 438 м для площадки по ул.Козубовского,7 и 145 м по ул. по ул.Переборная,1а

  

4.2 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране

           Площадка размещения проектируемых объектов непосредственно не затрагивает особоохраняемые природные территории, прибрежную полосу р.Пина, леса высокой природоохранной ценности,  иные ценные сообщества, места произрастания и обитания охраняемых видов животных и растений, нерестилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых видов животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных. 

Памятники садово-паркового искусства, ботанические реликвии, геологические памятники природы, ценные насаждения, редкие и вековые деревья  на участках  размещения проектируемого  объекта  отсутствуют.


Проектирование ведется в  промышленной зоне города Пинска, в водоохранной зоне реки Пина (участок по ул.Перебрная,1а), в 3-ем поясе городского водозабора Пина-2 (участок по ул.Козубовского,7), в 3-ем поясе городского водозабора Пина-1 (участок по ул.Переборная,1а) и не противоречит режиму 3-го пояса ЗСО и режиму использования водоохранной зоны.

Согласно статье 53  Водного кодекса Республики Беларусь в границах водоохранных зон запрещаются:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды); 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

 1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

1.6. мойка транспортных и других технических средств; 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

Согласно  Закону  Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении», в редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2019 года третий пояс зон санитарной охраны предназначен для предупреждения загрязнения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей состава воды.

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей; складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты; закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод.

4.3  Прогноз и оценка изменения в результате обращения с отходами производства

 Система обращения с отходами производства на проектируемом участке должна  строиться с учётом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами на основе следующих базовых принципов:

 -  организация разделения отходов по видам и классам опасности;

         - приоритетность использования отходов и обезвреживания опасных  по отношению к их захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

  При обращении с отходами производства, планируемыми к образованию при осуществлении проектируемой деятельности, возможно загрязнение почв, благоустроенной территории  и грунтовых вод в следующих случаях:

-  при сборе и временном хранении отходов в местах, не предназначенных для целей сбора, на неорганизованных площадках, в отсутствие контейнеров сбора отходов;

- при транспортировке отходов на объекты по захоронению, обезвреживанию или использованию при невыполнении требований, предъявляемых к организации затаривания и перевозки отходов с целью исключения пыления, розлива, боя.

При организации соблюдения проектных решений по сбору, временному хранению отходов, которые будут образовываться на площадке,  при своевременном вывозе  отходов, предназначенных для обезвреживания или  захоронения, негативного воздействия отходов на природную среду будет минимизировано.

 Общее количество отходов, планируемых к образованию при реализации проектного решения: 

  При  демонтажных работах (всего – 0,79т, из них неопасных – 0,79 т отходов);  все проектируемые  0,79 т  строительных отходов  могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов.

  При строительно-монтажных работах (всего – 0,06 т, из них неопасных – 0,06 т отходов);  все проектируемые  0,06 т строительных отходов  могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов.

Образование отходов, образующихся при проведении демонтажных и строительно-монтажных работ, носит кратковременный характер, место образования локализовано строительной площадкой и не оказывает значительного воздействия на окружающую среду в районе. 
 При осуществлении хозяйственной деятельности проектируемого объекта не предусматривается образование производственных отходов.

Воздействие на окружающую среду, ввиду большого процента отходов, вывозимых на специализированные городские предприятия по сортировке и переработке отходов, минимизировано.

4.4  Прогноз и оценка последствий вероятных проектных и

запроектных аварийных ситуаций

  Эксплуатация проектируемого объекта с соблюдением техники безопасности  обеспечит исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и запроектных аварий.

4.5  Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

 Социально-экономический аспект планируемой деятельности связан с обеспечением на объекте необходимого порядка, безопасности защищаемой территории и помещений, сохранности материальных ценностей и информации. Обеспечивает  контроль состояния периметра территории.

Видеоконтроль периметра территории осуществляется посредством установки по периметру сетевых видеокамер, позволяющих обеспечить фиксацию (обнаружение) проникновения нарушителя на территорию охраняемого объекта. Позитивный эффект будет обеспечен  в виде дополнительной безопасности при эксплуатации  действующей Западной мини-ТЭЦ. 

5  Мероприятия по предотвращению, минимизации 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

Мероприятия по охране окружающей среды  в процессе строительства

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и эксплуатации объектов планируемой деятельности необходимо:

1. В ходе строительства  верхний плодородный слой почвы не смешивать с материнской породой (песок, супесь, суглинок). 

Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.

   Осуществить снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Предусмотреть использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры переместить  1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывезти для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

  Исключить земляные работы на площадке по ул.Переборная,1а.

   2. Осуществить компенсационные выплаты за вредное воздействие на растительный мир (удаляемый иной травяной покров) по объекту - 6,5 базовых величин (159,25 бел.руб). Базовая величина 24,50 руб принята на момент Решения Пинского городского исполнительного комитета от 27.07.2018 №766

   Выполнять работы по удалению объектов растительного мира на участке с 15 августа по 15 февраля во внегнездовой период.

  Исключить  земляные работы и удаление объектов растительного мира  на площадке по ул.Переборная,1а.

  Категорически запрещается удаление либо пересадка всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, иного травяного  покрова) не в границах согласованного таксационного плана.

3.  Исключение использования воды на хоз-питьевые и производственные нужды, а также образование каких-либо сточных вод в процессе эксплуатации проектируемой системы видеоналюдения;

 4.  Исключение образования источников выбросов при функционировании проектируемой проектируемой системы видеоналюдения;

5. В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предпринять необходимые меры по сохранению целостности прилегающих древостоев от возможного повреждения элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, уничтожения подроста и подлеска).

6. В ходе устройства ям и обнаружении крупных (d-10 см и крупнее) корней, предусмотреть сохранность таких корней. 

7. В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предотвратить засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих рядом с полосой строительства;

8. Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных и землеройных работ за пределами территорий, отведённых для строительства.

Для снижения общего негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние окружающей среды участка размещения объекта предусматривается:

1. Работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;

2. Применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства;

3. Соответствие строительных машин экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации;

4. Постоянный контроль за используемой техникой с целью исключения загрязнения водных систем нефтепродуктами и возгораний сухой растительности. 

5. Выбор оптимального режима работы оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

6. Сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью предотвращения загрязнения естественных биотопов;

7. Вывоз строительного мусора на объекты по использованию отходов  и восстановление благоустройства прилегающей территории после окончания работ. 

В целом необходимо:

− соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

− соблюдение  проектных решений.

При выявлении фактов нарушения природоохранного законодательства, аварийных ситуациях, повлекших за собой нанесение ущерба окружающей среде, природопользователь обязан принять меры по ликвидации выявленных нарушений. 

Мероприятия по охране окружающей среды  в процессе эксплуатации

Для эксплуатации системы видеонаблюдения приказом или распоряжением руководителя предприятия должны быть назначены: 

- лицо, ответственное за эксплуатацию СВН; 

- обслуживающий персонал для производства технического обслуживания и ремонта систем ВН;

- оперативный персонал для круглосуточного приема сигналов от систем ВН.

Лицо ответственное за эксплуатацию СВН, обязано обеспечить:

- поддержание СВН в работоспособном состоянии;

- контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием;

- разработку эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал обязан знать устройство и принцип действия СВН, выполнять требования правил и инструкций по их эксплуатации, осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту, вести эксплуатационную документацию.

Для двух проектируемых антенн  Заказчику  необходимо иметь санитарный паспорт, оформленный до начала его деятельности.

Санитарный паспорт ПРТО (передающих радиотехнических объектов) разрабатывается и утверждается владельцем ПРТО (администрацией, субъектом хозяйствования), а также согласовывается в установленном порядке в соответствующем по территориальному подчинению учреждении, осуществляющем государственный санитарный надзор Санитарный паспорт ПРТО составляется в двух экземплярах, один из которых хранится непосредственно на ПРТО, а другой в учреждении, осуществляющем государственный санитарный надзор.

                   6 Характеристика альтернативных вариантов реализации

и размещения планируемой хозяйственной деятельности

I вариант
 «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске».

-  При проектировании на существующих площадях, территориальные альтернативы заказчиком не рассматривались

- Рассматривались технологические альтернативы организации удалённого видеонаблюдения:

1 Организация удалённого видеонаблюдения с использованием роутера

[image: image77] [image: image78.png]l=la@] 3%

Monynaphsie cnocobe opranv= X |+

[ Nowra Mailru X | @ wcnonssosamne-vacre-Lpdf X | Q MpoesaKosySoscxoro— finger X | G ansrepramasie sapransi 0p X

C @ samaracam.u/single-post/2015/08/22/TlonynApHLIE-CIOCOBHI-OPraHM3aLIN-BIASOHaG O ACHHA-uepes-VIkTepHeT

8(846)991-90-90  +7903 3 -90 (c 9 2

ABHASI  KATATIOT TOBAPOB  MOHTAXMYCTAHOBKA  ONEKTPOMOHTAX  KOHTAKTHI

HekoTopeie NpoBaiiaeps! GMokApyioT nopT 80. B TakoM criyae ero NPUXOAUTCA MEHAT B
HaCTPOIKaX Kawepbl. B OCTANLHOM e OMMCaHHI ANTOPUTM AMCTBMiA CaMsii MPOCTOit 1
MUHUMASMDYET WaHCH! Ha OLLMGKY.

OpraHu3aL|yg yaaneHHoro BUAEOHabMI0AeHNs ¢
1cnonb3oBavieM poyrepa

Opraniisauis yAa/&AHOTO BAAEOHABAIOREHIS C HETIONE308aHHEN POYTEPa

ECIM nepe; nons30BaTenem CTOWT 3aAaya OpraHn3oeaTs cUCTeMy
HeCKOMLKUX Kalep, MPOLLE BCEro UCTIoNb30BaTH AN STUX Lieneli CeTeBoi MaplupyTu3aTop
(poyTep) unu Wi-Fi Touky 4OCTyna (N0 anropuTMy HACTDOMKA OHM MArNO YeM OTAN|AIOTCR).

Hanuuwwre Ham, Mol ornaiinl  Jivosite

B te21pat ~ | B sz ~ EEmE—r & EEmE—r & em—





Если перед пользователем стоит задача организовать систему наблюдения из нескольких камер,  проще всего использовать для этих целей сетевой маршрутизатор (роутер) или Wi-Fi точку доступа (по алгоритму настройки они мало чем отличаются). 

Максимальное количество камер ограничивается техническими характеристиками роутера и пропускной способностью интернет-соединения.  В рассматриваемом  случае, для построения крупных и надёжных систем исходя из планируемой значительной площади покрытия  необходимо  использовать видеорегистратор, подключенный по симметричной высокоскоростной линии (от 50 Mbit и выше).

2 Организация удалённого видеонаблюдения с использованием видеорегистратора

[image: image79.png]B Mosra Mailru x | @ wcnonssosamne-uacrs-i X | © MpoesaKosybosckoro— X | G ansrepramnensie saprzr X | %) Monmymspsie cnocods < X | G MPTO-Moncxs Google X+ elal] *
C @ samaracam.ru/single-post/2015/08/22/TonynspHble-COCOGEI-OPraHM3aLMM-BUACOHAB IO ACHNA-uepes-WIHTepHET * 6

8(846)991-9090  + 2

Camapakam TG TN HET LR [ ROCTOQRMARIVIS M o e o

CUMMETDUNHOR BbICOKOCKOPOCTHOM MAHMH (OT 50 MDIt U BbILLE)

ODraHu3alng vianéHHoro BI/IﬂQOHaﬁJ'IPO,U'EHI/IFI C
1CN0/Ib30BaHUEM BUAEOPErCTpaTopd

BUACOHABTIONEHNA C PACLUMPEHHLIMM CETEBLIMU BOIMOKHOCTAMM. YAGNEHHO
NOAKTIoUEHHOMY NOMb30BATENt0 GyAET AOCTYMIHA He TOMbKO OHNAH-TPAHCALMA C Kamep,
HO 1 BUEOAPXVE, @ TAKKE BCEBO3MOKHbIE JATUNKM ABWKEHUA 1 NOKAPHOM CUrHANM3aLMMA
Kpowe Toro, MMeeTcs BO3MOKHOCTL Pa3buTs Nonb30BaTeneit o rpyninam, NPUCEOHE i T

@, Mol onnaiinl  jivostte

B te21pat ~ | B sz ~ EEmE—r & EEmE—r & em—





Видеорегистратор позволяет организовать профессиональную систему видеонаблюдения с расширенными сетевыми возможностями. Удалённо подключенному пользователю будет доступна не только онлайн-трансляция с камер, но и видеоархив, а также всевозможные датчики движения и пожарной сигнализации. Кроме того, имеется возможность разбить пользователей по группам, присвоив им различные уровни доступа. 

Исходя из функциональных возможностей и  планируемой значительной площади организации обзора с множеством камер, выбрана система организации удалённого видеонаблюдения с использованием видеорегистратора.
   II вариант

 Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности  – «нулевая» альтернатива. Социально-экономический аспект планируемой деятельности связан с обеспечением на объекте необходимого порядка, безопасности защищаемой территории и помещений, сохранности материальных ценностей и информации. Обеспечивает  контроль состояния периметра территории, при его отсутствии, сохранит  действующую систему организации охраны на площадке.

7  Оценка возможного вредного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности

Учитывая локальный характер воздействия и достаточную удаленность объекта, от государственной границы с Республикой Украина (около 25 км), отсутствие, в соответствии с проектными решениями, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их трансграничного переноса, отсутствие  сбросов в трансграничные водотоки непосредственно в месте размещения объекта, при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничное воздействие проектом не прогнозируется.

8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

 Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы, согласно таблицам Г.1-Г.3 приложения Г к ТКП 17.02-08-2012 (02120)   «Правила  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  и  подготовки отчета».

Градация  по  показателям  пространственного                 масштаба  воздействия:
–  ограниченное:  физическое воздействие  на  окружающую  среду  в  радиусе  до  0,5  км  от площадки размещения объекта планируемой деятельности (2 балла).

Градация  по        показателям                       временного  масштаба       воздействия:
–  многолетнее (постоянное): физическое воздействие, наблюдаемое более 3 лет (4 балла) 
Градация  воздействия по  показателям  изменений  в  природной  среде  (вне территорий     под  техническими  сооружениями):
– незначительное (1 балл):  изменения  в  окружающей  среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. 

 Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей и составит: 2 х 4 х 1 = 8 баллов.

 Таким образом, воздействие планируемой деятельности по устройству системы видеонаблюдения на окружающую среду – низкой значимости.

             9  Программа послепроектного анализа (локального  мониторинга)

  Основная цель послепроектного анализа и мониторинга окружающей среды заключается в получении информации и  анализе последствий техногенного воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации планируемого объекта, выявлении фактов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды.

  В соответствии с Постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду», в редакции Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 4 проектируемый объект не является объектом локального мониторинга. 

10 Условия для проектирования объекта в целях экологической безопасности планируемой деятельности
Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда  параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические) нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время.

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на проживающие население и экосистемы, а именно:

 - Для двух проектируемых антенн  Заказчику  необходимо иметь санитарный паспорт, оформленный до начала его деятельности, согласовывать  в установленном порядке в соответствующем по территориальному подчинению учреждении, осуществляющем государственный санитарный надзор 

-  В ходе строительства  верхний плодородный слой почвы не смешивать с материнской породой (песок, супесь, суглинок). Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.

   - Осуществить снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Предусмотреть использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры переместить  1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывезти для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

  Исключить земляные работы на площадке по ул.Переборная,1а.

   -  Осуществить компенсационные выплаты за вредное воздействие на растительный мир (удаляемый иной травяной покров) по объекту - 6,5 базовых величин (159,25 бел.руб).

    Выполнить работы по удалению объектов растительного мира на участке с 15 августа по 15 февраля во внегнездовой период.

   Исключить  земляные работы и удаление объектов растительного мира  на площадке по ул.Переборная,1а.

   Категорически запрещается удаление либо пересадка всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, иного травяного  покрова) не в границах согласованного таксационного плана.

-   Исключить  использование воды на хоз-питьевые и производственные нужды, а также образование каких-либо сточных вод в процессе эксплуатации проектируемой системы видеоналюдения;

 -   Исключить  образование источников выбросов при функционировании проектируемой системы видеоналюдения;

- В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предпринять необходимые меры по сохранению целостности прилегающих древостоев от возможного повреждения элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, уничтожения подроста и подлеска).

- В ходе устройства ям и обнаружении крупных (d-10 см и крупнее) корней, предусмотреть сохранность таких корней. 

-  В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предотвратить засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих рядом с полосой строительства;

- Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных и землеройных работ за пределами территорий, отведённых для строительства.

-  Категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание отходов;

-  Не допускать захламленности строительным мусором, обеспечить разделение образующихся отходов и транспортировку на зарегистрированные объекты по использованию строительных отходов;

- Организовать раздельный сбор строительных, места хранения отходов для предотвращения проникновения токсических веществ в почву и грунтовые воды, обеспечить разделение образующихся отходов и транспортировку на зарегистрированные объекты по использованию данного вида отходов;

-  Категорически запрещается за границей, отведенной под строительство устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и др;

-  Обеспечить предотвращение водно-эрозионных процессов (восстановление нарушенного озеленения территории, восстановление нарушенных твердых покрытий).

11 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

  В рамках проекта «Устройство системы охранного видеонаблюдения на Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске» в промышленной зоне г.Пинска предусматривается видеоконтроль периметра территории  Западной мини-ТЭЦ по адресу: г.Пинск, ул.Козубовского,7 посредством установки по периметру 35 шт сетевых видеокамер, позволяющих обеспечить фиксацию (обнаружение) проникновения нарушителя на территорию охраняемого объекта (Западной мини-ТЭЦ).

Обеспечение связи для передачи видеоинформации на Пинскую ТЭЦ (головной офис)  по адресу: г.Пинск, ул. Переборная, 1/а осуществляется с помощью беспроводной системы «точка-точка» Vector 5 со встроенной антенной сверхвысокой частоты (объект ОВОС)

Таким образом, проектирование и рассмотрение планируемого объекта выполняется на двух площадках:

- площадка Западной мини-ТЭЦ по ул.Козубовского,7 в г.Пинске

- площадка Пинской ТЭЦ по ул.Переборная,1а в г.Пинске


Реализация планируемой хозяйственной деятельности проводится за счет собственных средств Заказчика (Филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»)

Проектирование планируемого объекта (участок по ул.Козубовского,7) ведется в 3-ем поясе зон санитарной охраны действующего городского водозабора Пина-2.

Проектирование планируемого объекта (участок по ул.Переборная,1а) ведется в 3-ем поясе зон санитарной охраны действующего городского водозабора Пина-1.

Ближайший водный объект (р.Пина) располагается южнее  от участка по ул.Козубовского,7  на расстоянии порядка 2,5км  км, проектные работы не затрагивают водоохранную зону и прибрежную полосу реки Пина. 

Ближайший водный объект (р.Пина) от участка по ул.Переборная,1а располагается  на расстоянии порядка 250м, проектные работы попадают в  водоохранную зону  реки Пина. 

Размещение планируемого объекта не противоречит режиму 3-го пояса ЗСО и режиму использования водоохранной зоны, иные природоохранные ограничения отсутствуют.

 Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать следующее заключение:
1) Принятые в проекте решения являются наиболее приемлемыми с экологической и экономической точки зрения для рассматриваемого объекта;

2) Выбросы загрязняющих веществ в процессе эксплуатации проектируемого объекта отсутствуют;

3)   Проектные   решения   не предусматривают использование воды и образование сточных вод в процессе эксплуатации проектируемой системы видеонаблюдения;

4)  Воздействие   физических   факторов   на   окружающую   среду  обусловлено: 

Наличием проектируемого воздействия  электромагнитного излучения

Встроенные  двухполяризованные антенны  при работе создают электромагнитные поля. В целях определения воздействия на население электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого встроенной двухполяризованной антенной 23дБ проектируемой беспроводной системы «точка-точка» Vector 5  выполнен расчет возможности размещения проектируемого устройства на расстоянии 438 м от существующей усадебной жилой застройки на площадке Западной  мини-ТЭЦ и 145  м соответственно на площадке Пинской ТЭЦ  в соответствии со «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360. 

По результатам расчетов, плотность  потока мощности   в точке М1(на границе усадебной жилой застройки 438 м для площадки по ул.Козубовского,7)  существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну по ул.Козубовского,7  на расстоянии 438 м от существующей усадебной  жилой застройки.

По результатам расчетов, плотность  потока мощности   в точке М1(на границе усадебной жилой застройки 145 м для площадки по ул.Переборная,1а) существенно меньше ПДУ = 10 мкВт/см2, что позволяет размещать проектируемую антенну на расстоянии 145 м от существующей жилой застройки.

Внешняя граница ЗОЗ  определена на высоте 2,0 м от поверхности земли.
Т.обр, в сложившейся застройке  проектом предлагается установить зону ограничения застройки в существующих сложившихся границах жилой застройки: 438 м для площадки по ул.Козубовского,7 и 145 м по ул. по ул.Переборная,1а

5) Как негативный фактор воздействия  проектируемого   объекта   рассматривается:

-  перемещение плодородного слоя грунта:

На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается снятие плодородного грунта 6,55 м3 под проектируемую  кабельную линию. Проектом предусмотрено использование  всего объема плодородного грунта для восстановления нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры перемещается 1,3 м3 плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт вывозится  для благоустройства  строящихся объектов г.Пинска.

  Проектом не предусмотрены земляные работы на площадке по ул.Переборная,1а.

 - удаление  иного травяного покрова:

На площадке по ул.Козубовского,7 проектом предусматривается удаление травяного покрова на площади 65,5 кв.м. при прокладке кабельной линии в траншее. Проектом предусмотрено восстановление всего объема нарушенного травяного покрова посевом газона обыкновенного на данных участках.

  Под проектируемые опоры  на площадке по ул.Козубовского,7  совокупно удаляется  – 13 м2  иного травяного покрова в  границах  населенного пункта без возможности восстановления.

  Предусмотрены компенсационные выплаты за удаляемые объекты растительного мира (иной травяной покров под опорами 13 м2) - 6,5 базовых величин (159,25 бел.руб). Базовая величина 24,50 руб принята на момент Решения Пинского городского исполнительного комитета от 27.07.2018 №766
   Проектом не предусмотрены земляные работы и удаление объектов растительного мира  на площадке по ул.Переборная,1а.

- воздействие на животный мир:

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов (частичное изьятие привычной среды обитания при проведении строительных работ). 

 Непосредственно в зоне расположения проектируемого предприятия отмечены  адаптированные к городской среде обитания галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, совы, дикие голуби.

Строительным проектом предусматриваются мероприятия, направленные на предупреждение негативного воздействия на объекты животного мира -  работы на участке по удалению объектов растительного мира и непосредственным изменением среды обидания животных будут проводиться с 15 августа по 15 февраля во внегнездовой период, компенсационные выплаты не рассчитывались.

Кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. Это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фонового беспокойства со стороны автомобильных дорог,  прилегающих к трассе планируемой деятельности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению сложившегося  природно-антропогенного равновесия, следовательно, реализация проектных решений с учетом экономических выгод и решения вопросов безопасной эксплуатации проектируемых  установок возможна и экономически целесообразна.

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта  негативное  воздействие  планируемой  деятельности  на окружающую природную среду будет незначительным и не представляющим угрозы для здоровья населения.

Список использованных источников

1. Геология Беларуси // Под ред. А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и др. - Мн.: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2001. 

2. Епифанов И.К. и др. «Эколого-экономические аспекты оценки воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду». Материалы ж. «Угрозы и безопасность», 20 (77) - 2010 . 

3. Информационный интернет-ресурс http://www.pravo.by.

4. Демянчик В.Т. и др.  Актуальные проблемы ресурсопользования Брестской области. Мн. Беларуская Навука, 2011. 

5. Государственный водный кадастр Республики Беларусь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. Режим доступа - http://www.cricuwr.by/gvk/.

6. Государственный информационный ресурс Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь». Режим доступа -http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1.

7. Официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета. Режим доступа - http://www.brest-region.gov.by/

8. Состояние природной среды Беларуси.Экологический бюллетень 2016 год. Под общей редакцией академика НАН Беларуси В.Ф.Логинова. Национальная академия наук Беларуси. Минприроды РБ. Мн., 2012.

9. Ахоўныя прыродныя тэрыторыі і помнікі прыроды Беларусі. Энцыклапедычна бібліятэчка. “Беларусь”. Мн. 1985.

10. География Брестской области. Брест, БрГУ 1996.

11. «Блакітная кніга Беларусі». Энциклопедия. Мн. 1994.

12. «Грунты. Классификация». СНБ-943-2007. Мн. 2008.

13. «Строительная климатология». СНБ 2.04.02-2000 (изменение № 1). Мн. 2007.

16. «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Использование и охрана вод. Термины и определения». СТБ 17.06.01-01-2009. Мн. Госстандарт, 2009.

17. «Охрана окружающей среды и природопользвание. Гидросфера. Классификация водопользований». СТБ 17.06.02–.01-2009. Мн. Госстандарт, 2009.

18. «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод». СТБ 17.06.02–02-2009. Мн. Госстандарт, 2009.

           19.  Сайт www.minzdrav.gov.by. Состояние здоровья населения и организация медицинской помощи в Республике Беларусь в 2016. 

          20. Сайт www.weatheronline.co.uk. Климатическоий монитор.

           21.  Сайт www.brest-sv.com .

           22. Сайт ru.wikipedia . Википедия.

Участок проектирования Западная мини-ТЭЦ





Участок для перспективного предприятия по выпуску слитков монокристаллического кремния





Стадион СШ №17





Жилье





Жилье








Участок проектирования Пинская ТЭЦ












_1615274377.dwg

